TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2479/2024

Município de Paverama

Agente Legislativo

Necessidade da Administração: CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA E CONCRETO, COM TOTAL DE 400,08M², A SER UTILIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PAVERAMA, ETAPA 6 – CONTEMPLA PISO, PINTURA INTERNA E EXTERNA E INSTALAÇÃO DE PORTA

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS:

1.1. Este termo de referência tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços para fornecimento de material e mão de obra para execução da ETAPA 6 da construção de uma edificação para a Câmara de Vereadores Municipal de Paverama, conforme quantidades:

| 1 | PISOS |
| --- | --- |
| 1.1 | PISO PORCELANATO 80x80 cm - COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTE E OUTROS MATERIAIS |
| 2 | PINTURA |
| 2.1 | PINTURA INTERNA |
| 2.1.1 | PREPARO DE SUPERFICIE - VARREDURA |
| 2.1.2 | PREPARAÇÃO DE PAREDES E FORROS - INTERNO 1 DE MÃO |
| 2.1.3 | SELADOR PARA PAREDES INTERNAS 1 DE MÃO |
| 2.1.4 | PINTURA ACLILICA SOBRE REBOCO - 2 DE MÃOS |
| 2.2 | PINTURA EXTERNA |
| 2.2.1 | PREPARO DE SUPERFICIE - VARREDURA |
| 2.2.2 | PREPARAÇÃO DE PAREDES - EXTERNO 1 DE MÃO |
| 2.2.3 | SELADOR PARA PAREDES EXTERNO 1 DE MÃO |
| 2.2.4 | PINTURA ACLILICA SOBRE REBOCO - 2 DE MÃOS |
| 3 | OUTROS |
| 3.1 | CAPA DE MURO (ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 40 - FIXO ALVENARIA |
| 3.2 | PORTA DE ALUMINIO DE ABRIL COM LAMBRI, COM GUARNIÇÕES, FICXAÇÃP COM PARAFUSOS, E METAIS E OUTROS |

1.2. Em caso de divergência entre as especificações deste Termo de Referência (TR); do Estudo Técnico Preliminar (ETP); ou do Edital, sempre prevalecerão as disposições previstas no Edital.

1.3. Os bens objetos do presente termo de referência classificam-se como bens e serviços especiais definido nos termos do inciso XIV do art. 6º da Lei nº 14.133/2021.

1.4. O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, se dará por meio de licitação, na modalidade de Concorrência Pública, menor preço global, executada pelo regime de empreitada por preço unitário, onde estará se empenhando para oferecer serviços de infraestrutura, solucionar os problemas de contenção de encosta em área de risco e melhorias nas condições de habitabilidade do município

1.5. O prazo de vigência da contratação é de até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir de sua assinatura, na forma do artigo 106 e 107, da Lei Federal n° 14.133/2021, com possibilidade de prorrogação por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

1.6. A prestação dos serviços de engenharia não gera vínculo empregatício entre os empregados da contratada e a administração pública, vedando-se qualquer relação entre eles que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

1.7. Tal modalidade de contratação é uma tendência de crescente utilização, tanto na iniciativa privada como em órgãos públicos na administração direta e indireta, bem como nos demais poderes da república, consequentemente das inúmeras vantagens que oferece.

1.8. A contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de construção de prédio de alvenaria em sua ETAPA 6, com pintura, colação de piso e porta, contribui diretamente no desenvolvimento das atividades do Legislativo, melhorando a conservação do prédio, sendo importante salientar as seguintes vantagens para a Câmara:

- Durabilidade e Longevidade: A alvenaria, feita de materiais como tijolos ou blocos de concreto, é conhecida por sua durabilidade e resistência. Isso significa que o prédio terá uma vida útil mais longa e exigirá menos manutenção ao longo do tempo.

- Custo-Benefício: Embora o custo inicial de construção com alvenaria possa ser mais alto, a durabilidade e a resistência ao desgaste geralmente resultam em menores custos de manutenção e reparo a longo prazo. Isso pode ser vantajoso para o orçamento público.

- Segurança e Estabilidade: Estruturas de alvenaria são mais estáveis e resistentes a condições climáticas adversas, como ventos fortes e terremotos, oferecendo maior segurança para os funcionários e o público.

- Eficiência Energética: Paredes de alvenaria oferecem uma boa capacidade de isolamento térmico, ajudando a manter a temperatura interna do prédio mais estável. Isso pode reduzir os custos com aquecimento e resfriamento.

- Valor Estético e Preservação: A alvenaria pode ser esteticamente mais agradável e pode se integrar melhor com o entorno arquitetônico da cidade. Além disso, a aparência sólida e clássica pode transmitir uma sensação de autoridade e permanência.

- Baixa Manutenção: A alvenaria é relativamente fácil de manter, e problemas como rachaduras e infiltrações são menos comuns do que em outros tipos de construção. Isso reduz a necessidade de reparos frequentes e custos associados.

- Resistência ao Fogo: A alvenaria oferece uma boa resistência ao fogo, o que é crucial para a segurança de um prédio público onde a proteção de documentos e a segurança dos cidadãos são prioritárias.

- Apoio à Economia Local: A construção com alvenaria pode envolver fornecedores e trabalhadores locais, contribuindo para a economia da região e fortalecendo a comunidade.

- Flexibilidade no Design: A alvenaria permite uma variedade de opções de design e acabamentos, possibilitando a criação de um edifício que atenda às necessidades funcionais e estéticas da Câmara Municipal.

- Resistência a Pragas: Estruturas de alvenaria são menos suscetíveis a problemas com pragas, como insetos e roedores, que podem ser mais comuns em construções de madeira.

1.9. Quando houver CONTRATO, o instrumento oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação (no que couber).

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

2.1. A fundamentação da Contratação e suas peculiaridades encontra-se pormenorizada em Tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. A estimativa de preços é precedida de planilha orçamentária, realizada por Engenheiro efetivo da Prefeitura Municipal, acompanhada de sua memória de cálculo onde sejam discriminados os valores unitários estimados de todos os materiais e serviços que serão aplicados na contratação, projeto básico e plantas.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

3.1. A solução proposta é a contratação de empresa especializada para a prestação serviços de obras necessários à construção de uma edificação de alvenaria e concreto, em sua ETAPA 6 – com colocação de pisos, pintura interna e externa e instalação de uma porta. As descrições detalhadas das soluções estão previstas nos memoriais descritivos, documentos anexos

DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

4.1. A necessidade de Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços para fornecimento de material e mão de obra para execução construção de ETAPA 6 da construção da Câmara Municipal de Vereadores de Paverama, consta detalhada no Estudo Técnico Preliminar que embasou o presente Termo de Referência.

4.2. O objeto a ser licitado deve ser executado com as mesmas especificações constantes no Estudo Técnico Preliminar e seus anexos.

4.3. Cabe frisar os fundamentos necessários para a prestação de serviços global, para a construção de quadra esportiva com grama sintética, que está baseada em uma série de fatores concretos e relevantes, tais como:

4.3.1. Fundamentos de Fato:

- Necessidade da Obra: A Câmara Municipal de Vereadores de Paverama necessita de uma nova edificação para comportar suas atividades e oferecer melhores condições de trabalho e atendimento ao público. A construção de um prédio de alvenaria foi escolhida em razão de sua durabilidade e resistência, atendendo à demanda por uma estrutura estável e de longa vida útil.

- Escolha do Tipo de Construção: A alvenaria foi selecionada como método de construção devido às suas características superiores, como resistência a intempéries, durabilidade, menor necessidade de manutenção e eficiência energética. Esses atributos são essenciais para a criação de um ambiente funcional e sustentável.

- Capacidade Técnica das Empresas: Empresas especializadas em alvenaria possuem experiência comprovada na construção de edificações semelhantes, garantindo que a obra seja realizada conforme os padrões técnicos e de segurança exigidos. A contratação de tais empresas assegura a utilização de técnicas e materiais apropriados, minimizando riscos e assegurando a qualidade da construção.

4.3.2. Dos Fundamentos de Direito:

- Legalidade e Competitividade: A contratação de empresas especializadas deve respeitar as normas da Lei Federal nº 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos). Esta lei estabelece que a administração pública deve garantir a seleção da proposta mais vantajosa para o interesse público, assegurando a isonomia e a competitividade. A escolha de empresas especializadas deve ser precedida de um processo licitatório adequado, que permita a participação de concorrentes qualificados.

- Princípios da Administração Pública: A Constituição Federal de 1988 e a Lei de Licitações preveem os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A contratação de empresas especializadas deve respeitar esses princípios para garantir a transparência e a eficiência no uso dos recursos públicos.

- Segurança e Estabilidade Jurídica: Empresas especializadas são capazes de oferecer garantias quanto à execução da obra, o que é fundamental para assegurar a segurança jurídica da administração pública. Além disso, o uso de alvenaria, que é um método de construção tradicional e bem regulamentado, contribui para minimizar disputas e questões legais durante e após a construção.

- Responsabilidade Técnica e Garantias: De acordo com a Lei nº 5.194/1966, que regulamenta o exercício das profissões de engenharia e arquitetura, as empresas especializadas devem possuir profissionais habilitados e responsabilizados tecnicamente pelos projetos e pela execução das obras. Isso garante que o prédio será construído de acordo com os padrões técnicos e de segurança exigidos, além de assegurar que eventuais problemas serão solucionados com responsabilidade.

- Eficiência na Utilização dos Recursos Públicos: A escolha de uma empresa especializada em alvenaria também está alinhada com a busca por eficiência na utilização dos recursos públicos, conforme previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). A contratação de empresas com experiência e competência reduz o risco de retrabalho e custos adicionais, contribuindo para uma gestão fiscal mais responsável.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

5.1. O modelo de execução do objeto a ser contratado será especificado em minuta do Contrato, anexo integrante do Edital.

5.2. Início da execução do serviço:

- A ordem de início da obra será dada mediante termo assinado pelo Engenheiro Civil e Câmara Municipal de Vereadores de Paverama.

5.2. Local de execução do serviço:

- O local dos serviços será no local da realização da obra, conforme coordenadas presentes no Memorial Descritivo.

5.3. Unidade responsável:

- Câmara Municipal de Vereadores de Paverama e Setor de Engenharia do Município serão responsáveis por realizar a fiscalização e medições da obra, conforme Cronograma Físico-Financeiro.

5.4. – Garantia:

- Será exigido garantia para execução da obra, conforme estabelecido na Lei nº 14.133/2021.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO:

6.1. A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas pelos responsáveis designados Termo de Ciência, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do objeto de presente contrato, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações.

6.2. Os servidores e atribuições necessárias a fiscalização e a gestão dos contratos serão realizadas nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, disposições previstas no Decreto Municipal nº 1.319/2024, auxiliados pela Assessoria Jurídica e o Controle Interno no âmbito do Município de Paverama.

6.3. Monitoramento dos resultados através de medição realizada pelo setor de engenharia, a cada etapa concluída, através do cronograma físico-financeiro.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:

7.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA, além das elencadas neste termo, serão definidas no Edital, bem como na minuta de contrato correspondente.

8. DA SUBCONTRATAÇÃO:

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO:

8.1. O pagamento será efetuado de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, obedecidas às condições abaixo:

- Os pagamentos serão realizados por depósito na conta corrente indicada pela empresa, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, após o aceite dos serviços na(s) nota(s) fiscal(is)apresentada pela contratada, atestada(s) e visada(s) pela fiscalização deste Município.

- A(s) nota(s) fiscal(is) que for(em) apresentada(s) com erro será(ão) devolvida(s) ao contratado para retificação e reapresentação, acrescendo-se ao prazo para pagamento desta cláusula, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação;

- A(s) devolução(ões) da(s) nota(s) fiscal(is) não aprovada(s) pelo contratante, em hipótese alguma servirá de pretexto para que o contratado suspenda os serviços;

- Pela perfeita e completa execução do objeto do Contrato, o contratante procederá ao pagamento, apenas dos serviços efetivamente executados.

8.2.  A empresa contratada deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura, o Certificado de Regularidade do FGTS, a certidão específica quanto a inexistência de débito de contribuições junto ao INSS, a Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e da Dívida da União e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

8.3. A regularidade fiscal e trabalhista da empresa contratada será confirmada, mediante a consulta efetuada por meio eletrônico.

8.4. Todos os custos com imposto, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que porventura ocorrem serão de responsabilidade da empresa contratada.

8.5. Havendo erro no documento de cobrança, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a empresa contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, nesse caso, quaisquer ônus por parte da Câmara Municipal de Vereadores de Paverama.

8.6. Por ocasião do pagamento, será descontado o ISSQN sobre o valor dos serviços prestados na forma da legislação vigente, bem como realizará a retenção de IR, em observâncias das disposições da IN RFB nº 1.234/2012 e Decreto Municipal nº 1.213/2022, se for o caso.

8.7. Demais disposições atinentes aos pagamentos e reajustamentos serão estabelecidas conforme dispõe a Lei n° 14.133/2021 e, serão elencadas no Edital, bem como na minuta de contrato.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO:

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

8.2. O fornecimento do objeto será de forma integral, seguindo o cronograma físico-financeiro.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

9.1. A pesquisa de preços realizada de acordo com as disposições previstas no Capítulo IV, do Decreto Municipal nº 1.319, de 02 de janeiro de 2024:

I – Do objeto a ser contratado:

- Consta a descrição indicada no quadro do item 1.1, do presente Termo de Referência:

II – Da identificação do agente responsável pela fiscalização:

- EDER JOSUE KUSSLER – Engenheiro Civil – Matricula funcional: 1240.

III – Da caracterização das fontes consultadas:

a. (  ) pesquisa em sistemas oficiais de governo, como o painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

b. ( ) contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços;

c. ( ) dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo da União, Estado ou Município, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;

d. ( ) pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, preferencialmente por e-mail ou outro documento oficial indicando o requisitante e o visado pelo representante da empresa, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que tenham sido obtidos os orçamentos com menos de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

e. (  ) pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital; ou

f. ( X) outro método devidamente justificado: Conforme planilha orçamentária elaborada por profissional habilitado, utilizando como referência tabela SINAP 03/2024.

g. ( ) combinação de métodos dos itens supra, analisados de forma crítica para determinação dos valores de referência: (X) menor preço; (   )melhor técnica ou conteúdo artístico; (   ) técnica e preço;     (   ) maior retorno econômico; ou (   ) maior desconto.

IV – Da série de preços presentes na planilha orçamentária:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PISOS |  | 68.697,74 |
| 2 | PINTURA |  | 73.874,37 |
| 4 | OUTROS |  | 11.660,65 |
| TOTAL SIMPLES |  |  | 154.232,75 |

V – Do método aplicado para a definição dos valores estimados:

a. Assim, foi elaborado por empresa especialização em engenharia planilha orçamentária acompanhada de sua memória de cálculo onde sejam discriminados os valores unitários estimados de todos os materiais e serviços que serão aplicados na contratação, projeto básico e plantas.

VI – Justificativa da escolha dos fornecedores, no caso da pesquisa direta:

NÃO SE APLICA.

VII – O valor total estimado para execução da ETAPA 6 é de R$ 154.232,75 (cento e cinquenta e quatro mil e duzentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos).

10. DA VISITA TÉCNICA:

10.1. Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

10.2. As empresas que tiverem interesse em realizar a visita técnica para verificar o local de execução da obra poderão fazê-la, mediante agendamento prévio, acompanhado por servidor designado pela Câmara Municipal de Vereadores de Paverama.

10.3. A proponente que optar pela não realização da vistoria, vindo a ser a vencedora, não poderá alegar, como justificativa para se eximir das obrigações assumidas, o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes no fornecimento dos itens e suas peculiaridades.

10.3.1. Independente da realização da vistoria a empresa deverá apresentar declaração da licitante, assinada pelo responsável técnico, de que tem pleno conhecimento ou vistoriou o local das obras e de suas condições pelo qual reconhece ser perfeitamente viável o cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas e estabelecidas no presente Edital, em todas as fases da presente licitação, que verificou todos os materiais, ferramental e equipamentos necessários à execução da obra;

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11.1. O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária anexas aos atos do processo administrativo.

Paverama/RS, 02 de setembro de 2024.

David Luciano Rosa de Moura

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Paverama