TERMO DE REFERÊNCIA

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO, INCLUÍDOS SUA NATUREZA, OS QUANTITATIVOS, O PRAZO DO CONTRATO E, SE FOR O CASO, A POSSIBILIDADE DE SUA PRORROGAÇÃO:

1.1. Este Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para a execução de obra de construção de quadra esportiva com grama sintética, incluindo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários, conforme quantidades e especificações constantes na Planilha Orçamentária (PO) e demais documentos técnicos anexos ao processo.

A obra será executada no seguinte local:

Endereço: Rodovia VRS 835, esquina com a Rua Catarino José de Souza, Bairro Morro Bonito, Município de Paverama/RS.

Área total: 1.524,07 m².

Coordenadas UTM: 428142,264 O / 6729709,566 N.

Valor estimado: R$ 330.726,89.

1.2. Em caso de divergência entre este Termo de Referência, o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e o Edital, prevalecerão as disposições do Edital, conforme estabelece a legislação vigente.

1.3. Os serviços a serem contratados são caracterizados como serviços comuns de engenharia, nos termos do artigo 6º, inciso XXXVIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme justificativa apresentada no ETP.

1.4. A contratação será realizada por meio de Concorrência Pública, do tipo menor preço global, nos termos dos artigos 28 a 31 da Lei nº 14.133/2021. O regime de execução será empreitada por preço unitário.

1.5. O prazo para execução dos serviços será de até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Início pela Administração. Poderá haver prorrogação do prazo, desde que devidamente justificada e autorizada pela contratante, conforme previsto na legislação vigente.

1.6. A contratação não implica vínculo empregatício entre os trabalhadores da empresa contratada e a Administração Pública, sendo vedada qualquer relação de pessoalidade ou subordinação direta. A contratada será responsável por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e demais obrigações legais relativas à sua equipe.

1.7. A empresa contratada deverá planejar adequadamente a logística de execução dos serviços, considerando as condições de acesso, características do terreno e eventuais interferências no entorno da obra.

1.8. A construção da quadra esportiva com grama sintética traz uma série de vantagens para a comunidade e para a gestão pública, dentre as quais destacam-se:

a) Promoção da saúde e do bem-estar: incentivo à prática esportiva e à convivência comunitária.

b) Baixa manutenção: a grama sintética requer menos cuidados e tem longa durabilidade.

c) Uso intensivo e multifuncional: pode ser utilizada para diversas modalidades esportivas, inclusive em condições climáticas adversas.

d) Sustentabilidade: materiais duráveis e de fácil drenagem, com menor consumo de água e produtos químicos.

e) Valorização do espaço público: melhora da infraestrutura urbana e do ambiente escolar e comunitário.

1.9. Todos os documentos técnicos que integram esta contratação — projetos, planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiros e demais anexos — estão disponíveis no processo licitatório e deverão ser cuidadosamente analisados pelas empresas interessadas.

1.10. A contratada deverá cumprir integralmente as normas técnicas aplicáveis, bem como a legislação ambiental, de segurança do trabalho, acessibilidade e demais regulamentações pertinentes, assegurando a qualidade, segurança e legalidade da obra.

1.11. A fiscalização da execução dos serviços será realizada por profissionais designados pela Secretaria Municipal de Administração, a quem caberá acompanhar o andamento da obra e solicitar as informações e documentos necessários à adequada supervisão contratual.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, QUE CONSISTE NA REFERÊNCIA AOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES CORRESPONDENTES OU, QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL DIVULGAR ESSES ESTUDOS, NO EXTRATO DAS PARTES QUE NÃO CONTIVEREM INFORMAÇÕES SIGILOSAS:

2.1. A estimativa de preços foi precedida da elaboração de planilha orçamentária realizada por engenheiro habilitado, acompanhada de memória de cálculo contendo a discriminação dos valores unitários estimados para todos os materiais, serviços e etapas construtivas previstas. A planilha está vinculada ao projeto básico, às plantas e aos demais documentos técnicos anexos ao processo.

2.2. A presente contratação está fundamentada nos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) elaborados pelo Setor de Compras do Município de Paverama/RS em conjunto com as áreas de Engenharia e Projetos identificaram a necessidade de instalação de uma quadra esportiva com grama sintética na comunidade do Bairro Morro Bonito, como medida de promoção do esporte, lazer e bem-estar da população local.

2.3. O ETP descreve o contexto e justifica a contratação com base nos seguintes pontos:

Déficit de infraestrutura esportiva: O bairro Morro Bonito não dispõe de equipamentos públicos adequados para a prática regular de esportes pela população, especialmente por crianças, adolescentes e jovens.

Demanda comunitária crescente: Houve manifestação popular e de lideranças locais apontando a necessidade de espaços de convivência e promoção da saúde.

Utilização multifuncional: A estrutura permitirá o uso para diferentes modalidades esportivas, atividades escolares e comunitárias, além de eventos socioculturais.

2.4. A contratação tem por objetivo atender às seguintes demandas identificadas:

Promoção da saúde e qualidade de vida: Estímulo à prática de atividades físicas e esportivas regulares.

Valorização da comunidade: A implantação da quadra representa investimento direto em infraestrutura social e contribui para o fortalecimento dos vínculos comunitários.

Aproveitamento de recursos públicos de forma eficiente: A execução da obra está alinhada a emenda parlamentar específica e ao planejamento de investimentos da administração municipal.

2.5. Em conformidade com o art. 18 da Lei nº 14.133/2021, os Estudos Técnicos Preliminares que embasam esta contratação estão anexos como apêndice deste Termo de Referência, em respeito aos princípios da publicidade, transparência e motivação dos atos administrativos.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O CICLO DE VIDA DO OBJETO:

3.1. A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada para a execução de obra de construção de quadra esportiva com grama sintética, localizada na margem da Rodovia VRS 835, esquina com a Rua Catarino José de Souza, Bairro Morro Bonito, no Município de Paverama/RS. A contratação inclui:

a) Mão de Obra Qualificada: Profissionais treinados e habilitados para a execução dos serviços previstos no projeto.

b) Equipamentos Adequados: Utilização de maquinário e ferramentas compatíveis com os padrões técnicos exigidos, em perfeito estado de funcionamento.

c) Fornecimento de Materiais: Todos os insumos necessários à execução da obra, com qualidade assegurada e conforme especificações dos projetos executivos.

d) As condições, prazos, critérios técnicos e quantitativos constam detalhadamente nos memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e projetos anexos, os quais devem ser considerados integralmente pelas licitantes.

3.2. Os serviços abrangem, de forma geral:

a) Terraplenagem e Preparação do Terreno: Limpeza, escavação e compactação da área, conforme projeto executivo.

b) Construção da Base: Execução de camadas estruturais que servirão de suporte à grama sintética, obedecendo às especificações de resistência e drenagem.

c) Instalação de Sistemas de Drenagem: Implantação de dispositivos para escoamento de águas pluviais, assegurando a integridade e o uso seguro da quadra.

d) Instalação de Grama Sintética: Aplicação de grama artificial esportiva e base nivelada, com preenchimento e fixação conforme especificações técnicas.

e) Execução de Alambrado e Acessórios: Instalação de cercamento metálico, postes e demais componentes previstos no projeto.

3.3. A solução foi desenvolvida com base na abordagem de ciclo de vida da obra pública, visando eficiência, sustentabilidade e durabilidade, compreendendo as seguintes etapas:

3.3.1. Planejamento e Projeto:

a) Estudos preliminares e levantamento topográfico da área.

b) Projetos técnicos completos com especificações, memoriais, cronograma e orçamento detalhado.

3.3.2. Execução da Obra:

a) Mobilização e organização do canteiro.

b) Execução por fases com acompanhamento técnico, ensaios e controles de qualidade.

c) Cumprimento integral das normas de segurança do trabalho.

3.3.3. Entrega e Recebimento:

a) Vistorias técnicas e testes de funcionamento.

b) Entrega da documentação técnica “as built”, relatórios de conformidade e garantias.

3.3.4. Operação e Manutenção:

a) A contratada responderá pela correção de vícios e falhas durante o período de garantia.

b) Serão fornecidas orientações para manutenção preventiva, visando prolongar a vida útil da quadra.

3.3.5. Desativação ou Requalificação Futura:

a) O projeto prevê o uso de materiais de fácil remoção e possibilidade de reaproveitamento.

b) A infraestrutura é planejada para receber melhorias ou ampliações futuras, caso necessário, como sistema de iluminação e melhorias nos vestiários.

3.4. A contratada deverá observar as melhores práticas da engenharia, incluindo:

a) Normas Técnicas: ABNT, CREA, CONFEA, além de legislações ambientais e de segurança aplicáveis.

b) Plano de Qualidade da Obra: Controle sistemático dos materiais, processos e serviços executados, com registros disponíveis à fiscalização.

3.5. Segurança e Saúde no Trabalho:

a) Apresentação e execução de Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT).

b) Garantia da utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e treinamentos obrigatórios aos trabalhadores.

3.6. Comunicação e Transparência:

a) Emissão de relatórios periódicos de progresso da obra à Administração, com registro de fotos.

b) Reuniões técnicas sempre que necessário, para alinhamento de etapas e solução de eventuais impasses.

3.7. A contratada deverá assegurar que a nova quadra seja plenamente integrada ao entorno urbano, respeitando a topografia, acessos existentes e demais equipamentos públicos da localidade.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

4.1. A contratação de empresa especializada para a execução de obra de construção de quadra esportiva com grama sintética, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, fundamenta-se no Estudo Técnico Preliminar (ETP) anexo a este Termo de Referência. O ETP justifica a demanda com base na necessidade de promoção da prática esportiva, incentivo à convivência comunitária e valorização de espaços públicos, contribuindo diretamente para o desenvolvimento social e melhoria da qualidade de vida da população de Paverama/RS.

4.2. Não será admitida a subcontratação de partes ou parcelas do objeto. A empresa contratada deverá executar integralmente os serviços com recursos próprios de mão de obra, equipamentos e materiais, conforme previsto neste Termo de Referência e no contrato.

4.3. Será exigida da contratada a prestação de garantia contratual, nos termos dos artigos 96 a 98 da Lei nº 14.133/2021, conforme segue:

Percentual: 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

Modalidades Admitidas:

a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

b) Seguro-garantia;

c) Fiança bancária.

4.4. Prazos para apresentação da garantia:

a) Seguro-garantia: deverá ser apresentado até a data da assinatura do contrato (art. 98, §2º da Lei nº 14.133/2021);

b) Caução e fiança bancária: deverão ser prestadas em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato.

4.5. O contrato conterá cláusulas específicas sobre a garantia, tratando:

a) Das hipóteses e procedimentos para sua execução pela Administração, em caso de descumprimento contratual;

b) Da restituição da garantia, condicionada ao encerramento do contrato e à inexistência de pendências;

c) Do reforço ou redução da garantia, em decorrência de eventuais alterações contratuais.

4.6. Será facultada às licitantes a realização de visita técnica ao local da obra, visando conhecer as condições reais do terreno e do entorno. A visita será:

a) Opcional, mas altamente recomendada;

b) Agendada conforme data a ser definida no Edital; e

c) Acompanhada por servidor municipal designado, que prestará esclarecimentos técnicos.

4.7. Ao final da visita técnica, será emitido Comprovante de Visita Técnica, que poderá ser apresentado juntamente com a proposta.

4.8. A licitante que, mesmo sem realizar a visita técnica, vier a ser contratada, não poderá alegar desconhecimento das condições locais como justificativa para descumprimento contratual.

4.9. Independentemente da visita, será exigida Declaração Técnica, assinada pelo responsável técnico da empresa, atestando que:

a) Tem pleno conhecimento das condições do local de execução da obra;

b) Reconhece a viabilidade de cumprir, integralmente e pontualmente, todas as obrigações previstas no Edital e seus anexos; e

c) Avaliou os materiais, equipamentos e recursos necessários à execução do objeto.

4.10. Prazos e Condições:

a) Conformidade com o Edital: As propostas deverão atender integralmente às disposições deste Termo de Referência e do Edital;

b) Responsabilidade Técnica: A empresa deverá apresentar atestados de desempenho anterior e registros no CREA ou no CAU, conforme aplicável, demonstrando aptidão técnica para obras da mesma natureza;

c) Capacidade Operacional: A empresa deve dispor dos recursos humanos e materiais suficientes para a execução integral da obra, sem terceirizações.

4.11. As licitantes deverão apresentar atestados de capacidade técnica, comprovando experiência em serviços compatíveis, tanto em complexidade quanto em volume, com o objeto contratado, conforme exigido pelo Edital e nos termos do art. 67 da Lei nº 14.133/2021.

4.12. Será exigida a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, mas não limitando-se:

a) Fazenda Federal, Estadual e Municipal;

b) Seguridade Social (INSS) e FGTS;

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

4.13. As empresas devem observar práticas de integridade e conformidade, conforme art. 25, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, comprometendo-se com a observância de princípios éticos, legais e administrativos durante toda a execução contratual.

4.14. A contratada deverá apresentar, previamente ao início da execução da obra, o Plano de Execução dos Serviços, contendo:

a) Cronograma físico-financeiro detalhado;

b) Etapas de mobilização, execução e desmobilização;

c) Plano de gerenciamento de resíduos da construção civil, quando aplicável;

d) Medidas de mitigação de impactos ambientais e sociais, se pertinentes.

4.15. Deverá ser designado, pela contratada, um responsável técnico com atribuições compatíveis com o objeto do contrato, cuja Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) deverá ser apresentada à Administração antes do início da obra.

4.16. Durante toda a execução da obra, a contratada deverá manter no local um Diário de Obra, devidamente preenchido, assinado pelo responsável técnico e disponibilizado à fiscalização da Administração sempre que solicitado.

4.17. A contratada se compromete a manter a boa conservação do entorno da obra, devendo:

a) Evitar danos a vias públicas, calçadas e áreas verdes próximas;

b) Realizar a limpeza periódica da área de execução dos serviços;

c) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros durante a execução da obra.

4.18. A empresa contratada deverá observar as disposições da Norma Regulamentadora nº 18 (NR-18), do Ministério do Trabalho, no que se refere à segurança e saúde no trabalho em canteiros de obras.

4.19. Caso identificadas não conformidades na execução dos serviços ou uso de materiais fora das especificações técnicas previstas, a contratada será notificada e deverá promover as correções no prazo estabelecido, sem ônus adicional para a Administração.

4.20. A contratada será responsável pela manutenção corretiva da quadra esportiva pelo prazo de garantia legal ou contratual, devendo responder por defeitos ou vícios decorrentes de execução inadequada dos serviços ou materiais aplicados.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO, QUE CONSISTE NA DEFINIÇÃO DE COMO O CONTRATO DEVERÁ PRODUZIR OS RESULTADOS PRETENDIDOS DESDE O SEU INÍCIO ATÉ O SEU ENCERRAMENTO

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

a) Início da Execução:

Ordem de Serviço: A execução dos serviços terá início imediato após a emissão da Ordem de Serviço pela Administração, a qual será emitida após a assinatura do contrato e prestação das garantias exigidas.

Reunião de Alinhamento: Antes do início efetivo dos trabalhos, será realizada reunião entre a contratada e a equipe técnica da Administração, com o objetivo de:

- Apresentar o cronograma físico-financeiro detalhado;

- Definir os pontos de contato e canais de comunicação;

- Esclarecer dúvidas referentes aos procedimentos operacionais e especificações técnicas; e

- Alinhar expectativas quanto aos padrões de qualidade, segurança e impactos ambientais.

b) Metodologia de Execução:

A contratada deverá seguir rigorosamente os métodos, rotinas, etapas, tecnologias e procedimentos descritos na Planilha Orçamentária, no Memorial Descritivo e nos Projetos Executivos.

Planejamento Detalhado: A contratada deverá apresentar um Plano de Execução da Obra (PEO), contemplando:

- Etapas da obra, desde a terraplenagem até a instalação da grama sintética e demais estruturas;

- Alocação de recursos humanos e materiais;

- Cronogramas e metas; e

- Indicadores de desempenho físico-financeiro.

5.2. Local e Horário da Prestação dos Serviços:

a) Local de Execução: Os serviços serão executados no imóvel situado as margens da Rodovia VRS 835, esquina com a Rua Catarino José de Souza, Bairro Morro Bonito, Município de Paverama/RS, local definido no Projeto Executivo.

b) Horário de Trabalho: A execução ocorrerá em dias úteis, das 7h00 às 17h00, salvo autorização expressa da Administração para alteração.

c) Adequação às Necessidades da Administração: A contratada deverá se adequar às necessidades e orientações da Administração, respeitando o cronograma aprovado.

d) Medição e Pagamento:

- Os pagamentos serão mensais, com base nas medições dos serviços efetivamente realizados, atestados pela fiscalização.

- Serão utilizados Boletins de Medição padronizados, conforme o avanço físico da obra.

5.3. Conformidade com o Memorial Descritivo:

a) A execução contratual deverá seguir rigorosamente as especificações contidas no Memorial Descritivo, Projetos e demais documentos técnicos.

b) Deverão ser observadas todas as normas técnicas aplicáveis, tais como as da ABNT, NBR 16071 (instalações esportivas), bem como Normas Regulamentadoras (NRs) de Segurança e Saúde no Trabalho.

5.4. Recursos Necessários:

a) Materiais e Equipamentos:

A contratada deverá fornecer todos os materiais necessários, inclusive:

- Base e sub-base para a quadra;

- Sistema de drenagem;

- Gramado sintético com enchimento adequado (areia e borracha granulada);

- Alambrado, traves, redes, iluminação (quando prevista) e demais itens constantes no projeto.

Os materiais deverão estar de acordo com os padrões de qualidade definidos no Projeto e em conformidade com o SINAPI.

b) Mão de Obra:

A empresa deverá dispor de profissionais especializados na instalação de grama sintética e infraestrutura esportiva.

Um Responsável Técnico (RT) habilitado deverá ser designado e acompanhar a execução, com a respectiva ART ou RRT.

5.5. Informações para Dimensionamento da Proposta:

a) Todas as informações técnicas relevantes encontram-se no Projeto Executivo anexo.

b) O projeto inclui plantas, especificações, estudos do terreno, cotas de nível e condições de drenagem.

5.6. O prazo de garantia contratual será de 5 (cinco) anos, conforme o artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

5.7. A garantia cobre defeitos decorrentes de vícios construtivos, de materiais e de execução. Os reparos deverão ser realizados pela contratada, sem ônus à Administração.

5.8. Encerramento do Contrato:

a) O recebimento provisório ocorrerá após a conclusão da obra, mediante vistoria técnica.

b) Após 90 dias, não havendo pendências, será realizado o recebimento definitivo, conforme artigo 140 da Lei nº 14.133/2021.

5.9. Em função da natureza da obra e da necessidade de assegurar a adequada entrega do espaço à Administração e à comunidade, serão observados os seguintes procedimentos específicos de transição:

a) Limpeza Final e Desmobilização:

A contratada deverá realizar a limpeza geral da área, removendo entulhos, resíduos de obra, materiais excedentes e equipamentos, deixando o local em perfeitas condições de uso.

b) Entrega Técnica da Obra:

Deverá ser realizada reunião final com a presença da contratada, fiscalização e gestor do contrato para apresentação do funcionamento da quadra e de seus componentes, incluindo:

- Sistema de drenagem;

- Especificações da grama sintética;

- Equipamentos esportivos instalados; e

- Orientações de manutenção preventiva.

c) Manual de Operação e Manutenção:

A contratada deverá entregar, em versão impressa e digital, um manual contendo:

- Instruções de uso adequado da quadra;

- Recomendações de limpeza e conservação da grama sintética;

- Periodicidade de manutenção dos equipamentos instalados;

- Garantias dos materiais e contatos para suporte técnico.

d) Treinamento (se aplicável):

Caso previsto no Projeto ou solicitado pela Administração, a contratada deverá realizar um treinamento básico para os servidores ou responsáveis pela gestão do espaço, com foco na preservação do equipamento e segurança dos usuários.

e) Atualização dos Projetos Executivos (As Built):

A contratada deverá apresentar os projetos atualizados ("as built"), refletindo eventuais ajustes realizados durante a execução da obra, com respectivas ARTs ou RRTs.

f) Relatório Final de Execução:

Deverá ser entregue relatório contendo:

Cronograma executado;

Desvios identificados e justificativas;

Registro fotográfico da obra finalizada;

Atestado de conformidade dos serviços emitido pelo responsável técnico.

g) Verificação de Garantias e Documentação Legal:

Antes do recebimento definitivo, a Administração verificará se toda a documentação exigida foi entregue e se as garantias legais e contratuais foram formalizadas conforme previsto.

5.10. A contratada deverá entregar a documentação final, inclusive “as built” e eventuais atualizações no projeto.

5.11. A Administração designará um Gestor e um Fiscal do Contrato, responsáveis pelo acompanhamento da execução.

5.12. A contratada deverá:

a) Permitir acesso irrestrito ao canteiro de obras à equipe de fiscalização;

b) Atender prontamente às solicitações e orientações do Fiscal ou Gestor do Contrato.

5.13. Segurança, Saúde e Meio Ambiente:

a) Cumprir rigorosamente as NRs de Segurança e Saúde no Trabalho;

b) Elaborar e implementar o PCMAT ou o PPRA, conforme aplicável;

c) Adotar práticas sustentáveis, reutilizar materiais sempre que possível e gerenciar corretamente os resíduos gerados.

5.14. Comunicação e Relatórios:

a) Apresentar relatórios periódicos sobre o andamento físico e financeiro da obra;

b) Comunicar imediatamente quaisquer fatos que possam comprometer prazos ou qualidade dos serviços.

5.15. Eventuais alterações no escopo, prazos ou condições deverão obedecer aos artigos 124 a 129 da Lei nº 14.133/2021, mediante celebração de termo aditivo justificado.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO, QUE DESCREVE COMO A EXECUÇÃO DO OBJETO SERÁ ACOMPANHADA E FISCALIZADA PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE

6.1. O contrato deverá ser executado com estrita observância às cláusulas pactuadas e às disposições da Lei nº 14.133/2021, sendo as partes responsáveis pelas consequências decorrentes de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Nos casos de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato por parte da Administração, o cronograma de execução será automaticamente prorrogado pelo período correspondente, devendo tais situações ser formalizadas por meio de termo aditivo, conforme o artigo 124 da Lei nº 14.133/2021.

6.3. As comunicações entre a Administração e a contratada deverão ser feitas por escrito, preferencialmente por meio eletrônico com certificação digital ou protocolo de recebimento, assegurando transparência, rastreabilidade e validade jurídica dos atos.

6.4. A Administração poderá convocar representantes da contratada sempre que necessário, para adoção de providências imediatas com vistas à prevenção ou correção de irregularidades na execução contratual.

6.5. Após a assinatura do contrato, será realizada reunião de abertura, na qual será apresentado o Plano de Fiscalização, contendo:

a) Obrigações da contratada e da Administração;

b) Métodos e rotinas de fiscalização da obra;

c) Estratégia de acompanhamento físico-financeiro;

d) Plano de trabalho complementar da contratada (se houver);

e) Indicadores de desempenho e critérios de avaliação; e

f) Penalidades cabíveis em caso de inadimplemento contratual.

6.6. A contratada deverá nomear formalmente um preposto antes do início da obra, com poderes suficientes para representá-la na execução do contrato, conforme o artigo 117, §3º, da Lei nº 14.133/2021.

6.7. O preposto deverá estar presente no local da obra durante todo o período de execução, mantendo contato permanente com a fiscalização, sendo responsável pela interlocução técnica e pela supervisão das atividades da contratada.

6.8. A execução do contrato será acompanhada por um ou mais fiscais designados pela Administração, conforme o artigo 117 da Lei nº 14.133/2021, com competência para orientar e dirimir dúvidas durante a execução da obra.

6.9. Do Fiscal Técnico do Contrato:

6.9.1. Verificar o cumprimento das cláusulas contratuais e a conformidade dos serviços com o projeto, o memorial descritivo e demais documentos técnicos.

6.9.2. Registrar todas as ocorrências relevantes no Histórico de Gerenciamento do Contrato, conforme art. 117, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

6.9.3. Emitir notificações à contratada para correção de falhas ou inadequações.

6.9.4. Informar tempestivamente ao Gestor do Contrato situações que exijam deliberações superiores.

6.9.5. Comunicar de imediato quaisquer intercorrências que possam comprometer prazos, qualidade ou segurança da obra.

6.10. Atribuições Específicas do Fiscal Técnico:

6.10.1. Atestar a conformidade dos materiais, equipamentos e serviços executados.

6.10.2. Avaliar o dimensionamento da equipe e recursos, comparando-os com o cronograma e as metas da obra.

6.10.3. Conferir e validar medições para fins de pagamento, com base em boletins padronizados.

6.10.4. Formalizar pedidos de ajuste de escopo, quando necessário, observando os limites legais.

6.10.5. Acompanhar a aplicação das normas de segurança e meio ambiente.

6.10.6. Exigir da contratada a comunicação de ocorrências que impactem o andamento ou a integridade da obra.

6.11. Do Fiscal Administrativo do Contrato:

6.11.1. Verificar e acompanhar a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da contratada.

6.11.2. Controlar a vigência das garantias contratuais e dos seguros, se exigidos.

6.11.3. Acompanhar a movimentação financeira do contrato, incluindo empenhos, pagamentos, aditivos e apostilamentos.

6.11.4. Solicitar e arquivar documentos comprobatórios pertinentes.

6.11.5. Apoiar a verificação matemática e documental dos boletins de medição.

6.12. Do Gestor do Contrato:

6.12.1. Coordenar as atividades de fiscalização e consolidar os registros no processo de execução contratual.

6.12.2. Analisar os relatórios emitidos pelos fiscais e adotar as providências cabíveis.

6.12.3. Avaliar a necessidade de alterações contratuais e propor ajustes fundamentados.

6.12.4. Emitir parecer conclusivo quanto ao cumprimento das obrigações contratuais pela contratada, com base nos indicadores pactuados.

6.12.5. Formalizar a aplicação de penalidades, se necessário, e instruir o processo administrativo de responsabilização conforme art. 158 da Lei nº 14.133/2021.

6.12.6. Encaminhar ao setor competente os documentos necessários à liquidação e pagamento.

6.13. Comunicação de Ocorrências:

6.13.1. Os fiscais deverão comunicar imediatamente ao Gestor do Contrato quaisquer fatos que comprometam a boa execução do objeto contratual.

6.13.2. Situações fora da alçada dos fiscais deverão ser reportadas com a maior brevidade, a fim de viabilizar a adoção de medidas administrativas adequadas.

6.14. Do Registro e da Documentação Contratual:

6.14.1. Toda a documentação relacionada à execução do contrato — comunicações, notificações, medições, relatórios, atas e pareceres — deverá ser arquivada no processo administrativo.

6.14.2. O Histórico de Gerenciamento do Contrato será o principal instrumento para controle e auditoria dos atos de gestão e fiscalização.

6.15. Compliance e Integridade Contratual:

6.15.1. A gestão do contrato deve observar os princípios da Administração Pública (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência).

6.15.2. Devem ser adotadas boas práticas de integridade e compliance, prevenindo fraudes, desvios de finalidade ou outras irregularidades.

6.16. Solução de Conflitos:

6.16.1. Os conflitos decorrentes da execução contratual deverão, preferencialmente, ser solucionados de forma consensual entre as partes.

6.16.2. Persistindo o impasse, poderão ser adotadas medidas administrativas e, em última instância, judiciais, conforme previsão contratual e legislação aplicável.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliação da execução do objeto contratual será realizada com base em Instrumento de Medição de Resultados (IMR) previamente aprovado por órgão competente.

7.1.1. Serão aplicadas glosas ou retenções proporcionais nas medições, sem prejuízo das sanções cabíveis, nas hipóteses em que se verificar que a Contratada:

7.1.1.1. Não produziu os resultados pactuados;

7.1.1.2. Deixou de executar, ou executou com qualidade inferior à mínima exigida, as atividades contratadas;

7.1.1.3. Deixou de utilizar, ou utilizou com qualidade ou quantidade inferior à demandada, os materiais e recursos humanos previstos.

7.2. A aferição da execução contratual para fins de pagamento observará os seguintes critérios:

7.2.1. Verificação técnica com análise detalhada da documentação técnica apresentada pela contratada;

7.2.2. Conferência dos dados conforme parametrização do Projeto Executivo, contendo estimativas, memórias de cálculo e documentos de suporte.

7.3. Ao término de cada etapa, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a contratada apresentará planilha de medição e memória de cálculo detalhada dos serviços executados.

7.3.1. Considera-se concluída uma etapa quando todos os serviços previstos no cronograma para aquela fase forem integralmente executados.

7.3.2. A cada medição, deverão ser apresentados os documentos de origem legal dos produtos e subprodutos florestais eventualmente utilizados, quando aplicável.

7.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, mediante termo circunstanciado, pelos fiscais técnico e administrativo, conforme artigo 140, I, “a”, da Lei nº 14.133/2021.

7.4.1. O prazo será contado a partir do recebimento da comunicação de cobrança apresentada pela contratada, com a respectiva comprovação da execução dos serviços.

7.4.3. Cada fiscal (técnico, administrativo ou setorial, quando houver) deverá elaborar termo detalhado de recebimento provisório, atestando o cumprimento das exigências respectivas. O fiscal técnico também deverá avaliar indicadores de desempenho e qualidade, podendo sugerir ajustes no valor a ser pago conforme resultados verificados.

7.4.4. Considera-se realizado o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado, ou do último termo, caso mais de um seja exigido.

7.4.5. A contratada deverá sanar, às suas expensas, todos os vícios, defeitos ou incorreções verificados. O último ateste de medição será condicionado à solução integral dessas pendências.

7.4.6. O recebimento provisório também dependerá, quando exigido, da conclusão de testes de campo e entrega de manuais ou instruções técnicas.

7.4.7. Os serviços poderão ser rejeitados total ou parcialmente, em caso de descumprimento das especificações técnicas ou da proposta apresentada.

7.5. Quando a fiscalização for exercida por único servidor, este elaborará termo circunstanciado que registre, analise e conclua sobre a execução técnica e administrativa, remetendo-o ao gestor do contrato.

7.6. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de até 15 (quinze) dias após o recebimento provisório, por servidor ou comissão designada, observando-se os seguintes procedimentos:

7.6.1. Emissão de documento que avalie o desempenho da contratada com base nos relatórios e indicadores definidos;

7.6.2. Análise da documentação da fiscalização, indicando, se necessário, cláusulas descumpridas e exigências de correção;

7.6.3. Emissão de termo detalhado de recebimento definitivo;

7.6.4. Comunicação à contratada para emissão da Nota Fiscal/Fatura;

7.6.5. Encaminhamento da documentação ao setor de contratos para liquidação e pagamento.

7.7. Em caso de controvérsia quanto à qualidade, quantidade ou dimensão dos serviços, será observado o disposto no art. 143 da Lei nº 14.133/2021. A contratada será notificada a emitir a Nota Fiscal correspondente à parcela incontroversa.

7.8. Não correrão prazos de recebimento enquanto não forem sanadas pendências na execução contratual ou nos documentos de cobrança apresentados.

7.9. Os recebimentos provisório e definitivo não afastam a responsabilidade civil e técnico-profissional da contratada pela solidez e segurança dos serviços prestados.

7.10. O prazo para liquidação da despesa será de até 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contados do recebimento da Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente.

7.10.1. O prazo será reduzido à metade, mantida a possibilidade de prorrogação, nos casos em que o valor da contratação não ultrapassar o limite previsto no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

7.11. Para fins de liquidação, a Nota Fiscal ou Fatura deverá conter:

a) Prazo de validade;

b) Data de emissão;

c) Dados do contrato e do órgão contratante;

d) Período de execução dos serviços;

e) Valor a ser pago;

f) Destaque de eventuais retenções tributárias cabíveis.

7.12. Havendo erro na Nota Fiscal ou impedimento à liquidação, esta será suspensa até a regularização da situação, sem prejuízo ao prazo original, que será reiniciado.

7.13. A Nota Fiscal deverá vir acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, obtida via SICAF ou, na impossibilidade, por meio de documentos oficiais ou nos termos do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.14. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis após a conclusão da liquidação da despesa.

7.15. Em caso de atraso por parte da Administração, os valores serão atualizados monetariamente entre o vencimento e a data do pagamento, conforme legislação aplicável.

7.16. O pagamento será realizado por ordem bancária, em conta indicada pela contratada.

7.17. A data do pagamento será aquela da emissão da ordem bancária.

7.18. As retenções tributárias previstas na legislação serão efetuadas no momento do pagamento.

7.18.1. Ainda que haja previsão distinta na planilha de custos, os percentuais legais vigentes prevalecerão para fins de retenção tributária.

7.19. O contratado optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá retenções sobre os tributos abrangidos pelo regime, desde que comprove, mediante documento oficial, sua condição.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

8.2. O fornecimento do objeto será de forma integral, seguindo o cronograma físico-financeiro.

8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os requisitos, a serem especificados no Edital a ser elaborado pela Assessoria Jurídica:

a) Habilitação jurídica;

b) Habilitação fiscal, social e trabalhista;

c) Qualificação Econômico-Financeira; e

d) Qualificação Técnica.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. A estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte — contendo os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos — consta em documento separado e classificado, nos termos da legislação vigente.

9.2. O custo estimado total da contratação é de R$ 330.726,89 (trezentos e trinta mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos), conforme demonstrado na Planilha de Custos e Formação de Preços, anexa ao presente Termo de Referência.

9.3. A estimativa de custos considerou os riscos envolvidos na contratação e sua alocação entre contratante e contratada, conforme definido na matriz de riscos constante do contrato.

9.4. A composição da estimativa de preços teve como base os seguintes elementos:

a) Planilha Orçamentária Detalhada – Elaborada por engenheiro civil contratado, com utilização de referências atualizadas de custos, como o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), garantindo maior precisão e confiabilidade nos valores estimados;

b) Memória de Cálculo – Acompanhada da respectiva documentação comprobatória, contendo a discriminação dos valores unitários de materiais, mão de obra, equipamentos e serviços, assegurando transparência na formação dos custos;

c) Projetos Básicos e Plantas – Incluindo desenhos técnicos, especificações, cronograma físico-financeiro e demais documentos necessários à integral compreensão do objeto contratual.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA, além das elencadas neste termo, serão definidas no Edital, bem como na minuta de contrato correspondente.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11.1. O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá das dotações orçamentárias anexas aos atos do processo administrativo.

Paverama/RS, 22 de abril de 2025.

ALEXANDRE LUÍS KLEBER

Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento