TERMO DE REFERÊNCIA

CAPÍTULO I

DA DEFINIÇÃO DO OBJETO:

1. DO OBJETO:

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto estabelecer as condições, requisitos técnicos e critérios para a aquisição eventual e parcelada de materiais destinados a atender às demandas das Secretarias Municipais do Município de Paverama, abrangendo insumos e componentes necessários à manutenção predial, reparos estruturais, iluminação pública externa e demais serviços correlatos, conforme especificações técnicas e quantitativos descritos na tabela a seguir:

| Nº | QUANT | REF. | DESCRIÇÃO | MÉDIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | Unidade | ABRAÇADEIRA DE NYLON 6.6 (PA66) NA COR TRANSPARENTE, COM DIMENSÕES 100X2,5MM, TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO (-40ºC A 85ºC), FLAMABILIDADE ULV94V-2. | R$ 0,12 |
| 2 | 300 | Unidade | ABRAÇADEIRA DE NYLON 6.6 (PA66) NA COR TRANSPARENTE, COM DIMENSÕES 203X3,2MM, TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO (-40ºC A 85ºC), FLAMABILIDADE ULV94V-2. | R$ 0,31 |
| 3 | 400 | Unidade | ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADA 31MMX31MMXF14MM UTILIZADO NO SISTEMA ELÉTRICO, EM REDES DE ENERGIA. | R$ 1,77 |
| 4 | 300 | Unidade | BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO, USO EXTERNO, 220VCA, 10A, 60HZ. TIPO GIRATÓRIO, CORPO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR CINZA OU PRETO, TRATADO COM ESTABILIZADORES DE ALTA RESISTÊNCIA A RAIOS ULTRAVIOLETA E HASTE DE FIXAÇÃO DA BASE EM AÇO SAE 1020, GALVANIZADO A FOGO. TOMADA COM CORPO DE ENCAIXE CONFORMADO EM NYLON SEGUNDO NORMA NEMA EM BAQUELITE COM ALTO PODER ISOLANTE E RESISTÊNCIA TÉRMICA. CONTATOS DE CARGA EM LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SISTEMA DE REBITAGEM E SOLDAGEM ISOTÉRMICA. FIXAÇÃO AO SUPORTE METÁLICO ATRAVÉS DE PORCA DE POLIPROPILENO ESTABILIZADO COM ROSCA GÁS ½” DE AÇÃO MANUAL, PERMITINDO GIRO DE 360° PARA CORRETA ORIENTAÇÃO DO RELÉ. LIGAÇÃO A TRÊS FIOS: FASE 1 (PRETO), NEUTRO (BRANCO) E CARGA (VERMELHO), COM BITOLA DE 1,5 MM², COM 500 MM DE COMPRIMENTO, 750V, 105°C E ISOLAÇÃO EM PVC. SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO SAE-1010/20 COM ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, COM O FURO DE FIXAÇÃO DA BASE ABERTO. MAPA DE MARCAÇÃO INDELÉVEL COM IDENTIFICAÇÃO DO SENTIDO DE ENCAIXE DO RELÉ E IDENTIFICAÇÃO DOS TERMINAIS DE ENCAIXE. DEVE POSSUIR TOTAL INTERCAMBIALIDADE COM RELÉS DE QUALQUER FABRICANTE. ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP 54. DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS ABNT 5123/98. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO. | R$ 18,50 |
| 5 | 200 | Unidade | BRAÇO METÁLICO RETO DE 1,0M DE COMPRIMENTO COM INCLINAÇÃO DE 15º, DIÂMETRO EXTERNO DE Ø25,4MM E PAREDE MÍNIMA DE TUBO DE 1,5MM, SISTEMA DE FIXAÇÃO DA SAPATA EM PERFIL “U” SEM SOLDA COM UM PARAFUSO, EM CHAPA 1,5MM DE ESPESSURA, GALVANIZADAS A FOGO, SEM REBARBAS. GARANTIA DE 2 (DOIS) ANOS. | R$ 85,20 |
| 6 | 30 | Metro | CABO DE ALUMÍNIO AUTOSSUSTENTADO 3X (1#35MM²) + 35MM² TIPO MULTIPLEX (QUADRIPLEX), ISOLAÇÃO EM XLPE - 0,6 / 1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE A, COM O NEUTRO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NAS CORES VERMELHO, CINZA E PRETO (CABOS DE ALUMÍNIO LIGA 6201 - CAL), CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA ABNT NBR 8182/03. | R$ 27,37 |
| 7 | 1000 | Metro | CABO FLEXÍVEL 1,5MM² FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICOS NUS, TEMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO EM PVC, 750 V. CONFORME NBR NM 247-3. NÃO SERÃO ACEITOS FIOS COM ISOLAÇÃO SOLTA DO COBRE OU COM FALHAS NA ISOLAÇÃO OU NA IMPRESSÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ACONDICIONADOS EM ROLOS LACRADOS DE 100M, SENDO DEFINIDO A COR NA HORA DA SOLICITAÇÃO (COR AZUL CLARO, PRETO, BRANCO E VERMELHO). | R$ 1,80 |
| 8 | 900 | Metro | CABO FLEXÍVEL 2,5MM² FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICOS NUS, TEMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO EM PVC, 750V. CONFORME NBR NM 247-3. NÃO SERÃO ACEITOS FIOS COM ISOLAÇÃO SOLTA DO COBRE OU COM FALHAS NA ISOLAÇÃO OU NA IMPRESSÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ACONDICIONADOS EM ROLOS LACRADOS DE 100M, SENDO 200M DE COR AZUL CLARO, 100M PRETO, 100 MBRANCO E 200M VERDE. | R$ 2,87 |
| 9 | 200 | Metro | CABO FLEXÍVEL 4,0MM² FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICOS NUS, TEMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO EM PVC, 750V. CONFORME NBR NM 247-3. NÃO SERÃO ACEITOS FIOS COM ISOLAÇÃO SOLTA DO COBRE OU COM FALHAS NA ISOLAÇÃO OU NA IMPRESSÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ACONDICIONADOS EM ROLOS LACRADOS DE 100M, SENDO 100M DE COR AZUL CLARO, 100M PRETO E 100M VERDE. | R$ 4,18 |
| 10 | 200 | Metro | CABO FLEXÍVEL 6,0MM² FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICOS NUS, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO EM PVC, 750V. CONFORME NBR NM 247-3. NÃO SERÃO ACEITOS FIOS COM ISOLAÇÃO SOLTA DO COBRE OU COM FALHAS NA ISOLAÇÃO OU NA IMPRESSÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ACONDICIONADOS EM ROLOS LACRADOS DE 100METROS, SENDO 100M DE COR AZUL CLARO, 100M PRETO E 100M VERDE. | R$ 6,06 |
| 11 | 600 | Unidade | CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE ISOLADO MODELO CDP-70. PARA CONEXÕES DE DERIVAÇÃO POR PERFURAÇÃO DO ISOLANTE EM REDES E RAMAIS AÉREOS DE BAIXA TENSÃO (TIPO “PIERCING”). COM CABEÇA FUSÍVEL E CAPUZ. CONDUTOR PRINCIPAL DE ALUMÍNIO ISOLADO DE 10 A 95MM² E CONDUTOR DE DERIVAÇÃO DE COBRE DE 1,5 A 10MM². O MÁXIMO TORQUE DE INSTALAÇÃO DOS CONECTORES NÃO DEVE ULTRAPASSAR A 20 N.M. | R$ 15,17 |
| 12 | 100 | Unidade | CONECTOR PARALELO DE ALUMÍNIO COM UM PARAFUSO GALVANIZADO PEQUENO 10-1/0 GPAL-44 - DE ACORDO NORMAS ABNT NBR-11788 FINALIDADE DE CONEXÕES PARALELA ENTRE CABO-CABO E INDICADO PARA CONEXÕES ALUMÍNIO-ALUMÍNIO E ALUMÍNIO-COBRE. | R$ 8,27 |
| 13 | 10 | Unidade | CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR DE 32A, CATEGORIA AC-3/380V - ALIMENTAÇÃO DA BOBINA DE 220V, 60HZ, LINHA DE BOBINA CA E CC COM O MESMO DIMENSIONAL, INCLUINDO 02 (DOIS) CONTATOS AUXILIARES NA E 02 (DOIS) NF, VIDA ÚTIL MECÂNICA DE 10 MILHÕES DE MANOBRAS, TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO DE 690 VOLTS (GRAU DE POLUIÇÃO 3), TENSÃO NOMINAL DE IMPULSO DE 6 KV E SECCIONAMENTO SEGURO DE 400 VOLTS, CONSUMO DA BOBINA DE 0,71 VA (60 HZ) COM UM CONTATO NORMALMENTE ABERTO, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35MM, PROTEGIDO CONTRA CORPOS ESTRANHOS E TOQUES, DEVENDO ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA IEC 60947-4-1 E IEC 60947-5-1. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. | R$ 196,43 |
| 14 | 15 | Unidade | CONTATOR TRIPOLAR 18 A 220 VCA 50/60HZ 1NA INDICADO PARA MOTORES ELÉTRICOS DE ATÉ 7,5KW A 380 V. COM BOBINA DE 220V CA, CONEXÃO POR PARAFUSOS E CONTATO AUXILIAR EMBUTIDO 1NA. DEVE INCLUIR UMA BOBINA DE 220V CA PARA INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE, E COM CONTATO AUXILIAR EMBUTIDO 1NA. DURABILIDADE MECÂNICA APROXIMADA DE 10 MILHÕES DE CICLOS. PRODUTO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS, INCLUINDO A IEC60947-4-1 E A GB14048-4. | R$ 135,03 |
| 15 | 400 | Metro | FIO PARALELO (CORDÃO FLEXÍVEL), 2X1,5MM² OS CONDUTORES SÃO COMPOSTOS POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NUS, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4, A ISOLAÇÃO É COMPOSTA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), 70ºC DA COR BRANCA. TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO DE 300V. ACONDICIONADO EM ROLOS DE 100M LACRADOS. CONFORME NORMAS NBR 6880 E NBR 13.249. | R$ 3,92 |
| 16 | 10 | Rolo | FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO, EM EPR, PRETA CONFORME NORMA ASTM-D-4388, 19MMX0,76MMX5M (LARGURA X ESPESSURA X COMPRIMENTO). | R$ 24,50 |
| 17 | 100 | Rolo | FITA ISOLANTE ADESIVA PLÁSTICA PARA BAIXA TENSÃO, ATÉ 750V, À BASE DE PVC E EXTINGUÍVEL À CHAMA, NA COR PRETA. COM 0,19MM DE ESPESSURA, LARGURA DE 19MM E 20 METROS DE COMPRIMENTO. CLASSE DE TEMPERATURA DE 90ºC. CONFORME A NORMA NBR NM 60.454-3-1-5 NA CLASSE A CERTIFICADO PELO INMETRO E COM SELO DE ÓRGÃO CERTIFICADOR. | R$ 10,10 |
| 18 | 20 | Unidade | LÂMPADA ELETRÔNICA 3U DE 20WX220V - LUZ BRANCA - FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 1180LM COM EFICÁCIA DE NO MÍNIMO 59LM/W DEVE POSSUIR ACENDIMENTO INSTANTÂNEO, COM VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 6.000 HORAS, BASE TIPO E-27, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220VCA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM (CAIXA DE PAPELÃO) LACRADA DE FÁBRICA, COM CERTIFICADO DO INMETRO E SELO PROCEL. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. | R$ 17,95 |
| 19 | 1000 | Unidade | LÂMPADA LED, BASE E-27, 2700 LÚMENS, 30 WATTS E 6500 KELVIN, BIVOLT - LUZ BRANCA DEVE POSSUIR ACENDIMENTO INSTANTÂNEO, COM VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS, TEMPERATURA DE COR DE 6.500K, BASE TIPO E-27, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 127-220VCA (BIVOLT). GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM (CAIXA DE PAPELÃO) LACRADA DE FÁBRICA, COM CERTIFICADO DO INMETRO E SELO PROCEL. | R$ 26,60 |
| 20 | 200 | Unidade | LÂMPADA TUBULAR 120CM - LED 20W BIVOLT - COR 6500K BRANCO FRIO - 1850 LUMENS COM VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS, TEMPERATURA DE COR DE 6500K, IP 20, BASE TIPO G13, COMPRIMENTO DE 1.200 MM (EQUIVALENTE/COMPATÍVEL COM A FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W), FORMATO SIMILAR A T8, FATOR DE POTÊNCIA > 0,92, TENSÃO 127/220VCA. CORPO E DIFUSOR EM POLICARBONATO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM (CAIXA DE PAPELÃO) LACRADA DE FÁBRICA. PRODUTO CERTIFICADO, DE ACORDO PORTARIA INMETRO 144/215. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. | R$ 15,60 |
| 21 | 100 | Unidade | LÂMPADA LED COM POTÊNCIA ENTRE 8 E 12 WATTS, BASE TIPO ROSCA E27, BIVOLT (127-220VCA), LUZ BRANCA FRIA COM TEMPERATURA DE COR DE 6.500 KELVIN, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO COMPATÍVEL À POTÊNCIA (APROXIMADAMENTE 800 A 1100 LÚMENS). DEVE POSSUIR ACENDIMENTO INSTANTÂNEO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. | R$ 6,10 |
| 22 | 100 | Unidade | LÂMPADA LED COM POTÊNCIA ENTRE 14 E 17 WATTS, BASE TIPO ROSCA E27, BIVOLT (127-220VCA), LUZ BRANCA FRIA COM TEMPERATURA DE COR DE 6.500 KELVIN, FLUXO LUMINOSO APROXIMADO DE 1400 A 1600 LÚMENS. DEVE POSSUIR ACENDIMENTO INSTANTÂNEO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. | R$ 11,73 |
| 23 | 100 | Unidade | LÂMPADA LED COM POTÊNCIA ENTRE 20 E 25 WATTS, BASE E27, BIVOLT (127-220VCA), LUZ BRANCA COM TEMPERATURA DE COR DE 6.500 KELVIN, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 2.000 LÚMENS. DEVE APRESENTAR ACENDIMENTO INSTANTÂNEO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, E GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO. | R$ 17,63 |
| 24 | 150 | Unidade | LUMINÁRIA COM PROTEÇÃO ZINCADA - PARA LÂMPADAS E27 COM POTÊNCIA DE ATÉ 125W REFLETOR EM ALUMÍNIO ESTAMPADO NATURAL, ENCAIXE PARA BRAÇO EM ALUMÍNIO FUNDIDO LUMINÁRIA COM GRADE DE PROTEÇÃO ZINCADA. TAMANHO DE 290X217X120MM. CÓDIGO DE REFERÊNCIA IP203G. | R$ 73,92 |
| 25 | 4 | Unidade | MALETA CAIXA PARA FERRAMENTAS EM AÇO COM 5 GAVETAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 50X20X21CM (COMPR X LARG X ALT), DEVE POSSUIR PORTA CADEADO, FEITO EM CHAPA DE FERRO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTURA ELETROSTÁTICA, SISTEMA DE ABERTURA DA TAMPA SEM DOBRADIÇA E CABO ARREDONDADO (ANATÔMICO). | R$ 210,02 |
| 26 | 5 | Unidade | MINI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR DE 20A, 220VAC COM CURVA DE DISPARO C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO NOMINAL (ICN) DE 5KA EM 230VCA, PADRÃO DIN DE ENCAIXE, CONFORME A NBR NM 60.898 COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. | R$ 11,67 |
| 27 | 5 | Unidade | MINI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR DE 25A, 220VAC COM CURVA DE DISPARO C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO NOMINAL (ICN) DE 5KA EM 220 VCA, PADRÃO DIN DE ENCAIXE, CONFORME A NBR NM 60.898 COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. | R$ 12,00 |
| 28 | 5 | Unidade | MINI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR DE 32A, 220VAC COM CURVA DE DISPARO C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO NOMINAL (ICN) DE 5KA EM 220VCA, PADRÃO DIN DE ENCAIXE, CONFORME A NBR IEC NM 60.898 COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. | R$ 12,83 |
| 29 | 5 | Unidade | MINI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR DE 40A 220VAC COM CURVA DE DISPARO C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO NOMINAL (ICN) DE 5KA EM 220VCA, PADRÃO DIN DE ENCAIXE, CONFORME A NBR NM 60.898 COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. | R$ 19,10 |
| 30 | 5 | Unidade | MINI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR DE 50A, 220VAC COM CURVA DE DISPARO C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO NOMINAL (ICN) DE 5KA EM 220VCA, PADRÃO DIN DE ENCAIXE, CONFORME A NBR NM 60.898 COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. | R$ 20,85 |
| 31 | 5 | Unidade | MINI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 25A, 400 VCA COM CURVA DE DISPARO C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO NOMINAL (ICN) DE 3KA EM 400 VOLTS, PADRÃO DIN DE ENCAIXE, CONFORME A NBR NM 60.898 COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. | R$ 62,95 |
| 32 | 5 | Unidade | MINI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 40A, 400 VOLTS COM CURVA DE DISPARO C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO NOMINAL (ICN) DE 3KA EM 400 VOLTS, PADRÃO DIN DE ENCAIXE, CONFORME A NBR NM 60.898 COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. | R$ 64,95 |
| 33 | 5 | Unidade | MINI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 50A, 400 VOLTS COM CURVA DE DISPARO C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO NOMINAL (ICN) DE 3KA EM 400 VOLTS, PADRÃO DIN DE ENCAIXE, CONFORME A NBR NM 60.898 COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. | R$ 72,45 |
| 34 | 200 | Unidade | PARAFUSO COM CABEÇA QUADRADA Ø½”X20CM, ROSCA M12X1,75, COM UMA PORCA E DUAS ARRUELAS QUADRADAS COM FURO Ø14MM, TIPO MÁQUINA, GALVANIZADO A FOGO. | R$ 14,10 |
| 35 | 100 | Unidade | PARAFUSO COM CABEÇA QUADRADA Ø½”X25CM, ROSCA M12X1,75, COM UMA PORCA E DUAS ARRUELAS QUADRADAS COM FURO Ø14MM, TIPO MÁQUINA, GALVANIZADO A FOGO. | R$ 15,63 |
| 36 | 100 | Unidade | PARAFUSO COM CABEÇA QUADRADA Ø½”X30CM, ROSCA M12X1,75, COM UMA PORCA E DUAS ARRUELAS QUADRADAS COM FURO Ø14MM, TIPO MÁQUINA, GALVANIZADO A FOGO. | R$ 19,75 |
| 37 | 20 | Unidade | PLAFON EM PLÁSTICO BRANCO, POTÊNCIA ATÉ 100W, COM TRAVESSA DE FIXAÇÃO E PARAFUSOS, E SOQUETE E-27 DE PORCELANA, 250V, CONFORME NBR 8346. GARANTIA MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. | R$ 6,08 |
| 38 | 20 | Unidade | PLUGUE FÊMEA, MONOFÁSICO, 3 PÓLOS (2P + T), 20 A – 250V, COR PRETO. PADRÃO BRASILEIRO, DE ACORDO COM NBR 14136. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM PRENSA-CABO, REFORÇADO. | R$ 11,00 |
| 39 | 10 | Unidade | PLUGUE MACHO, MONOFÁSICO, 2 PÓLOS, 10A – 250V, COR PRETO. PADRÃO BRASILEIRO, DE ACORDO COM NBR 14136 FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM PRENSA-CABO, REFORÇADO. | R$ 8,33 |
| 40 | 20 | Unidade | PLUGUE MACHO, MONOFÁSICO, 3 PÓLOS (2P+T), 20A – 250V, COR PRETO. PADRÃO BRASILEIRO, DE ACORDO COM NBR 14136 FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM PRENSA-CABO, REFORÇADO. | R$ 10,63 |
| 41 | 10 | Unidade | PORTA LÂMPADAS (SUPORTE) EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, ROSCA E-27, COM RABICHO (APROXIMADO 10 CENTÍMETROS) COM VEDAÇÃO PARA USO AO TEMPO, SOQUETE EM LATÃO, 100W-250VCA | R$ 6,67 |
| 42 | 20 | Unidade | SOQUETE DE PORCELANA PARA LÂMPADA E-27, COM ALÇA DISPOSITIVO QUE CONECTA UMA LÂMPADA À REDE ELÉTRICA. | R$ 7,38 |
| 43 | 20 | Unidade | SOQUETE CEBOLINHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40 E 32W, TIPO G13, BAIXO, PUSH-IN ANTIVIBRATÓRIO COM ENGATE RÁPIDO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, 2A-250V. COMPATÍVEL COM TUBO LED DE 9/10 E 18/20W. | R$ 1,70 |
| 44 | 50 | Unidade | SUPORTE DE PORCELANA LISO E-40, PORCELANA BRANCA DE 16A/500V COM ALÇA DISPOSITIVO QUE CONECTA UMA LÂMPADA À REDE ELÉTRICA. | R$ 17,18 |
| 45 | 5 | Unidade | SUPORTE PLÁSTICO COM BARRAMENTO DE NEUTRO PARA FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35, COR AZUL, 12 LIGAÇÕES, PARA CABOS ATÉ 25MM² PARA UTILIZAR EM CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO (CD'S). | R$ 28,43 |
| 46 | 5 | Unidade | SUPORTE PLÁSTICO COM BARRAMENTO DE NEUTRO PARA FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35, COR AZUL, 7 LIGAÇÕES, PARA CABOS ATÉ 25MM PARA UTILIZAR EM CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO (CD'S). | R$ 25,00 |
| 47 | 5 | Unidade | SUPORTE PLÁSTICO COM BARRAMENTO DE TERRA PARA FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35, COR VERDE, 12 LIGAÇÕES, PARA CABOS ATÉ 25MM² PARA UTILIZAR EM CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO (CD'S). | R$ 28,43 |
| 48 | 5 | Unidade | LUZ DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA TIPO REFLETOR DUPLO EM LED, ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 4 W, FLUXO LUMINOSO TOTAL DE NO MÍNIMO 800 LÚMENS, AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS, DOIS REFLETORES DIRECIONÁVEIS COM ARTICULAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, BOTÃO DE TESTE MANUAL E CERTIFICAÇÃO INMETRO VIGENTE. CORPO EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA INSTALAÇÃO SOBREPOSTA EM PAREDE OU TETO, INDICADA PARA ÁREAS AMPLAS. GARANTIA CONFORME LEGISLAÇÃO. | R$ 171,50 |
| 49 | 5 | Unidade | LUZ DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA EM LED, ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 2 W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 100 LÚMENS, AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS, RECARGA AUTOMÁTICA, BOTÃO DE TESTE MANUAL E CERTIFICAÇÃO INMETRO. CORPO EM ABS BRANCO, PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE OU TETO (SOBREPOR), COM INDICAÇÃO DE CARGA E OPERAÇÃO. APLICÁVEL A PEQUENOS AMBIENTES INTERNOS GARANTIA CONFORME LEGISLAÇÃO. | R$ 1,00 |
| 50 | 50 | Embalagem | PILHA ALCALINA AA, 1,5V EMBALAGEM COM 02 UNIDADES. | R$ 8,27 |
| 51 | 50 | Embalagem | PILHA ALCALINA, PALITO AAA, 1,5V, EMBALAGEM COM 02 UNIDADES. | R$ 8,27 |
| 52 | 5 | Embalagem | BATERIA ALCALINA, TIPO LR 1130, 1,5V, PARA CALCULADORAS EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. | R$ 14,33 |
| 53 | 10 | Embalagem | BATERIA DE LÍTIO, TIPO CR2032, 3V, MOEDA EMBALAGEM COM 5 UNIDADES. | R$ 32,00 |
| 54 | 50 | Unidade | REFLETOR DE LED COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100W, CORPO EM ALUMÍNIO, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMA IP65, ADEQUADO PARA INSTALAÇÃO EXTERNA. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 8.000 LÚMENS, COM TEMPERATURA DE COR ENTRE 5.000K E 6.500K (LUZ BRANCA FRIA). VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. GARANTIA CONFORME LEGISLAÇÃO. | R$ 75,23 |
| 55 | 20 | Unidade | REFLETOR DE LED COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 300W, CORPO EM ALUMÍNIO, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMA IP66, ADEQUADO PARA INSTALAÇÃO EXTERNA. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 24.000 LÚMENS, COM TEMPERATURA DE COR ENTRE 5.000K E 6.500K (LUZ BRANCA FRIA). VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 30.000 HORAS. GARANTIA CONFORME LEGISLAÇÃO. | R$ 207,23 |
| 56 | 10 | Unidade | REFLETOR DE LED COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 500W, CORPO EM ALUMÍNIO, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMA IP66, ADEQUADO PARA INSTALAÇÃO EXTERNA. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 40.000 LÚMENS, COM TEMPERATURA DE COR ENTRE 5.000K E 6.500K (LUZ BRANCA FRIA). VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 30.000 HORAS. GARANTIA CONFORME LEGISLAÇÃO. | R$ 480,87 |
| 57 | 5 | Unidade | SENSOR DE PRESENÇA TIPO SOQUETE E27 COM DETECÇÃO EM 360°, COMPATÍVEL COM LÂMPADAS ATÉ 60 W. FUNCIONAMENTO EM VOLTAGEM UNIVERSAL (110–240 V AC), ALCANCE DE NO MINIMO 3 M. GARANTIA CONFORME LEGISLAÇÃO. | R$ 68,77 |
| 58 | 5 | Unidade | SENSOR DE PRESENÇA / RELÉ MULTIFUNCIONAL, 220 V, PARA MONTAGEM EM PAREDE COM LENTE ÓPTICA INFRAVERMELHA E FOTOCÉLULA INTEGRADA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DETECÇÃO ANGULAR DE ±90° (TOTAL ~ 180°), ALCANCE MÍNIMO DE 10 M, TEMPO DE DESLIGAMENTO AJUSTÁVEL, AJUSTES DE SENSIBILIDADE, INDICADOR LUMINOSO DE OPERAÇÃO, MODO RELÉ FOTO CONTROLADOR, POTÊNCIA DE COMANDO COMPATÍVEL COM ATÉ 1 000 W EM LÂMPADAS INCANDESCENTES E ~300 W EM LED (220 V), CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA IP42 PARA USO EXTERNO. GARANTIA CONFORME LEGISLAÇÃO. | R$ 62,93 |

1.2. A contratação pretende garantir que a equipe de eletricidade disponha de materiais adequados, em quantidade suficiente e com qualidade técnica comprovada, de modo a permitir o atendimento tempestivo às necessidades administrativas e operacionais das secretarias e espaços da administração pública, como a Unidade Básica de Saúde, escolas e praças, assegurando a preservação, conservação e bom funcionamento das instalações.

1.3. Em caso de divergência entre as especificações constantes neste Termo de Referência, no Estudo Técnico Preliminar ou no Edital, prevalecerão as disposições previstas no Edital, em conformidade com a legislação vigente, especialmente a Lei nº 14.133/2021, assegurando segurança jurídica e transparência em todo o processo de aquisição.

1.4. Os preços estimados para a aquisição foram obtidos por meio de levantamento de mercado junto a fornecedores locais e regionais e, com base, em contratações similares feitas pela Administração Pública no ano anterior, conforme previsão do art. 23 da Lei nº 14.133/2021. Todos os documentos comprobatórios do levantamento de preços encontram-se anexados ao processo administrativo que instruirá a contratação.

2. DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO:

2.1. O prazo de vigência da contratação será de até 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do instrumento contratual, conforme previsto nos artigos 84 e 105 da Lei Federal nº 14.133/2021, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa técnica e administrativa que comprove a vantagem da prorrogação para a Administração Pública, especialmente quanto à manutenção de preços vantajosos.

2.1.1. Na hipótese de prorrogação da vigência da ata de registro de preços, as quantidades inicialmente registradas serão automaticamente renovadas na sua integralidade, independentemente da quantidade efetivamente utilizada durante o período anterior de vigência, sendo vedada a cumulação de saldos não consumidos.

2.2. O contrato ou instrumento equivalente a ser celebrado detalhará as regras específicas aplicáveis à vigência, prorrogação e eventual extinção da contratação, observando os dispositivos legais pertinentes e os princípios que regem a Administração Pública.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS SERVIÇOS:

3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação:

(  ) Bens ou serviços especiais (art. 6°, inciso XIV, Lei n° 14.133/2021);

(X) Bens ou serviços comuns (art. 6°, inciso XIII, Lei n° 14.133/2021), cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

CAPÍTULO II

DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

4. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

4.1. A necessidade de aquisição eventual de materiais destinados ao atendimento das demandas das Secretarias Municipais, compreendendo insumos e componentes essenciais para a manutenção predial, reparos estruturais e operação da rede de iluminação pública externa do Município de Paverama, encontra-se devidamente fundamentada no respectivo Estudo Técnico Preliminar (ETP). Este documento subsidiou a elaboração do presente Termo de Referência, em conformidade com os dispositivos do art. 18 da Lei nº 14.133/2021.

4.2. O objeto da contratação encontra-se previsto no Plano Anual de Contratações – PAC 2025, considerando todas as etapas de planejamento prévio, inclusive a definição da solução mais eficiente, vantajosa e compatível com as necessidades efetivas do Município e das Secretarias Municipais.

4.3. A seguir, apresentam-se os fundamentos de fato e de direito que justificam a viabilidade, legalidade e adequação da contratação:

a) Fundamentos de Fato: A aquisição eventual de materiais é imprescindível para assegurar a continuidade, regularidade e eficiência das atividades operacionais das Secretarias Municipais, especialmente no que tange à manutenção predial, reparos emergenciais e à rede de iluminação pública externa. A ausência de insumos adequados compromete a prestação desses serviços essenciais, podendo impactar diretamente na segurança, na infraestrutura urbana e no bem-estar da população. A demanda por tais materiais é, por sua natureza, variável ao longo do exercício, sendo influenciadas por fatores climáticos, avarias em equipamentos, necessidade de reposição ou ampliação da infraestrutura existente, bem como situações que exijam pronta resposta da Administração.

A contratação eventual e parcelada viabiliza a fornecimento sob demanda, garantindo flexibilidade administrativa e capacidade de resposta imediata às necessidades emergenciais. Adicionalmente, essa sistemática contribui para a racionalização orçamentária, evitando estoques excessivos e desnecessários, minimizando riscos de perda, deterioração ou obsolescência dos materiais e otimizando a alocação de recursos públicos.

b) Fundamentos de Direito: A contratação encontra respaldo legal na Lei Federal nº 14.133/2021, em especial no que se refere à adoção da modalidade Pregão Eletrônico, indicada como preferencial para aquisição de bens comuns, assegurando ampla concorrência, celeridade, economicidade e transparência. Será utilizado o Sistema de Registro de Preços, nos termos do art. 82 da referida Lei, instrumento que permite a aquisição sob demanda, proporcionando previsibilidade administrativa, redução de custos e adequado atendimento às necessidades efetivas das Secretarias Municipais.

Todo o procedimento respeita os princípios constitucionais que regem a Administração Pública — legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e sustentabilidade — contribuindo para a continuidade dos serviços públicos essenciais, garantindo a segurança, a integridade das instalações e a proteção do interesse coletivo.

4.4. Dessa forma, restam plenamente demonstradas a necessidade, oportunidade e legalidade da contratação eventual e parcelada de materiais para atender às Secretarias Municipais por meio de Pregão Eletrônico com Registro de Preços. Trata-se de uma solução técnica, operacional e economicamente adequada, que permitirá ao Município de Paverama manter a regularidade, eficiência e qualidade dos serviços públicos prestados, refletindo diretamente na infraestrutura urbana, na segurança pública e na qualidade de vida da população.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

5.1. A solução proposta para a aquisição eventual de materiais elétricos, destinados a atender às demandas das Secretarias Municipais — incluindo itens necessários à manutenção predial, reparos estruturais e operação da rede de iluminação pública externa — consiste na realização de licitação pública na modalidade Pregão Eletrônico, com a utilização do Sistema de Registro de Preços (SRP), nos termos do art. 82 da Lei nº 14.133/2021. Por meio deste procedimento, serão selecionados os fornecedores que atenderem integralmente às exigências editalícias e apresentarem propostas mais vantajosas, considerando critérios de preço, qualidade, condições de fornecimento e capacidade de atendimento às necessidades emergenciais do Município.

5.2. Concluído o certame, será formalizada a Ata de Registro de Preços, na qual constarão os itens homologados, os valores registrados, os fornecedores habilitados e as condições de fornecimento. A referida Ata permitirá a aquisição gradual dos materiais elétricos, de acordo com as demandas apresentadas pelas Secretarias Municipais, proporcionando flexibilidade operacional, racionalidade financeira e agilidade na gestão dos recursos públicos, especialmente em situações de manutenção corretiva, preventiva, ampliações ou reparos emergenciais em instalações prediais e redes de iluminação pública externa.

5.3. A solução contempla, ainda, exigências rigorosas quanto à qualidade técnica dos produtos, conformidade com normas técnicas e regulatórias aplicáveis, bem como atendimento a requisitos operacionais específicos. Os fornecedores deverão assegurar que todos os itens fornecidos estejam em conformidade com padrões técnicos e de segurança reconhecidos, devendo apresentar, quando solicitado, certificados de conformidade, laudos técnicos ou documentação equivalente. Além disso, os produtos deverão conter instruções claras de uso, instalação e manutenção, bem como dispor de canal de suporte técnico para atendimento ao contratante, garantindo eficácia e segurança na utilização.

5.4. A proposta considera integralmente o ciclo de vida do objeto contratado, abrangendo desde a habilitação e seleção criteriosa dos fornecedores até o fornecimento sob demanda, a utilização correta dos materiais e a destinação ambientalmente adequada de embalagens e sobras. Devem ser observadas as diretrizes de logística reversa, sustentabilidade e responsabilidade ambiental, em consonância com a legislação municipal vigente, incluindo a Lei Municipal nº 1.984/2008, que institui a política municipal de preservação e defesa do meio ambiente, promovendo boas práticas de gestão ambiental na execução do contrato.

5.5. Adicionalmente, a solução proposta busca assegurar que a contratação seja segura, eficiente e alinhada às melhores práticas de gestão pública, garantindo a continuidade dos serviços prestados pelas Secretarias Municipais, a pronta resposta a demandas, a manutenção adequada da infraestrutura elétrica e da iluminação pública externa, bem como o atendimento satisfatório às necessidades da população de Paverama. Esta abordagem reforça os princípios da transparência, economicidade, eficiência e qualidade técnica, promovendo boa governança e a correta aplicação dos recursos públicos.

5.6. Por fim, a adoção do Sistema de Registro de Preços para a aquisição eventual e parcelada de materiais elétricos permite que o Município mantenha capacidade de resposta rápida e organizada, otimizando a alocação de recursos financeiros e humanos, favorecendo a manutenção contínua da infraestrutura urbana, e assegurando a segurança, funcionalidade e sustentabilidade das instalações elétricas sob responsabilidade da Administração Municipal.

CAPÍTULO III

DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

6. DA EXECUÇÃO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

6.1. A execução da aquisição eventual de materiais elétricos, conforme registrado neste Termo de Referência, será formalizada mediante emissão de Ordem de Compra e/ou Nota de Empenho, podendo, nos termos do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, substituir o contrato administrativo quando admitido legalmente, garantindo validade jurídica e operacional à contratação.

6.2. A entrega dos materiais somente deverá ocorrer após a emissão da correspondente Nota de Empenho, que será devidamente encaminhada ao endereço eletrônico informado pelo fornecedor na proposta comercial, garantindo controle e rastreabilidade do fornecimento.

6.3. O fornecimento deverá ser realizado dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da emissão da Nota de Empenho, nos locais indicados pela Administração Municipal, após respectiva solicitação do Setor de Compras:

a) Almoxarifado: Rua 04 de Julho, nº 7098, Bairro Centro, Paverama/RS – CEP: 95.865-000 – Localização no Google Maps: https://maps.app.goo.gl/j3uCZvxGhCg6noA79.

b) Sede da Administração Municipal: Rua Jacob Flach, nº 222, Bairro Centro, Paverama/RS – CEP: 95.865-000. Localização no Google Maps:  https://goo.gl/maps/uwKTRB5LzSSpVbvYA.

6.4. Caso a contratada antecipe impossibilidade de cumprimento do prazo estabelecido, deverá comunicar formalmente a Administração Municipal com antecedência mínima de 01 (um) dia útil, apresentando justificativa fundamentada. Situações excepcionais, como caso fortuito ou força maior, serão analisadas individualmente, preservando o interesse público e a continuidade dos serviços.

6.5. NÃO HAVERÁ EXIGÊNCIA DE QUANTIDADES OU VALORES MÍNIMOS POR PEDIDO. As solicitações serão realizadas conforme as necessidades reais das Secretarias Municipais, respeitando os limites previstos na Ata de Registro de Preços, garantindo flexibilidade e eficiência na gestão dos recursos públicos.

6.6. O Município de Paverama se reserva no direito de não aceitar os itens entregues, quando esses não apresentarem condições adequadas de utilização ou ainda quando não atenderem as descrições mínimas solicitadas no Edital e neste Termo de Referência, devendo neste caso substituir os produtos em até 48 (quarenta e oito) horas após a comunicação.

6.7. No ato da entrega, será realizada conferência quantitativa e qualitativa dos materiais elétricos, considerando: quantidade, integridade física, rotulagem, conformidade com as especificações técnicas e homologação de marcas. O responsável designado pela Administração Municipal estará autorizado a recusar qualquer item que não esteja em conformidade com os critérios estabelecidos.

6.8. A entrega deverá ser realizada por veículos apropriados ao tipo e volume dos materiais elétricos, garantindo acondicionamento adequado que preserve a integridade física, funcionalidade e segurança dos produtos durante o transporte.

6.9. A contratada será integralmente responsável pelo processo logístico de entrega, incluindo transporte, carregamento e descarregamento dos materiais nos locais indicados, não cabendo ao Município o fornecimento de pessoal, equipamentos ou estrutura de apoio para estas atividades, assegurando completa autonomia e responsabilidade do fornecedor durante todo o processo.

6.10. Esta sistemática de fornecimento busca assegurar agilidade, previsibilidade e confiabilidade no atendimento às demandas das Secretarias Municipais, promovendo a continuidade operacional das atividades, manutenção da infraestrutura elétrica e da iluminação pública externa, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e transparência da Administração Pública.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:

7.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA, além das elencadas neste termo, serão definidas no Edital ou Aviso de Contratação Direta bem como, no Contrato ou Ata de Registro de Preços correspondente.

8. DA SUBCONTRATAÇÃO:

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

9. GARANTIA:

9.1. Todos os materiais elétricos fornecidos deverão possuir garantia mínima legal de 90 dias, nos termos da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), sem prejuízo de eventual garantia contratual adicional que o fornecedor possa oferecer, a qual deverá ser formalmente registrada e anexada ao contrato ou Ata de Registro de Preços.

9.2. Os produtos entregues deverão apresentar vida útil compatível com sua utilização prevista, observando rigorosamente as normas técnicas, especificações regulamentares e exigências de segurança aplicáveis a cada item elétrico, assegurando desempenho adequado durante todo o período de utilização.

9.3. É obrigatória a entrega de materiais novos, de primeira utilização, em perfeitas condições de funcionamento, conservação, embalagem e apresentação, assegurando sua integridade técnica e operacional. Não serão aceitos produtos usados, recondicionados, remanufaturados ou que apresentem qualquer dano na embalagem ou avaria física, exceto se previamente autorizado pela Administração Municipal mediante justificativa técnica fundamentada.

9.4. Eventuais defeitos, vícios ou inconformidades constatadas durante o período de garantia deverão ser prontamente sanados, sem qualquer ônus para o Município de Paverama, cabendo à contratada a imediata substituição do material ou a execução do reparo necessário, conforme a natureza do problema identificado, assegurando a continuidade operacional e a segurança das instalações elétricas atendidas pelas Secretarias Municipais.

9.5. A contratada deverá fornecer, quando solicitado, documentação comprobatória da garantia, incluindo certificados, manuais técnicos, orientações de manutenção e canais de suporte para atendimento durante todo o período de vigência da garantia, garantindo rastreabilidade, conformidade legal e eficiência na utilização dos materiais.

CAPÍTULO IV

DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

10. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO:

10.1. O contrato ou instrumento equivalente deverá ser executado fielmente pelas partes, conforme as cláusulas pactuadas e as disposições da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, respondendo cada parte pelas consequências decorrentes da inexecução total ou parcial de suas obrigações.

10.2. As comunicações entre o órgão ou entidade contratante e a contratada deverão ser realizadas por escrito, preferencialmente por meio eletrônico oficial, sempre que o ato exigir formalidade, de modo a garantir a segurança jurídica e o registro das tratativas.

10.3. A Administração poderá, sempre que necessário, convocar representante da empresa contratada para adoção de medidas que demandem providência imediata, visando à boa execução do objeto contratual.

10.4. Após a formalização do contrato ou documento equivalente, a Administração poderá convocar o representante da contratada para reunião inicial de alinhamento, na qual será apresentado o Plano de Fiscalização, contendo:

a) as obrigações contratuais essenciais;

b) os mecanismos e rotinas de fiscalização;

c) as estratégias de execução pactuadas;

d) o plano complementar de execução (se houver);

e) os critérios de aferição de desempenho/resultados; e

f) as sanções aplicáveis em caso de descumprimento.

10.5. Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021 e conforme as diretrizes do Decreto Municipal nº 1.319/2024, será designado formalmente representante da Administração para o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, com a atribuição de anotar em registro próprio todas as ocorrências pertinentes à execução, determinando o que for necessário à correção de falhas ou vícios observados.

10.6. A atuação do fiscal não exclui nem reduz a responsabilidade integral da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer vício, falha técnica, irregularidade ou defeito oculto (vício redibitório), não implicando em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes, nos termos do art. 120 da Lei nº 14.133/2021.

10.7. O representante designado deverá manter registros claros e objetivos de todas as ocorrências, com data e identificação dos servidores envolvidos, promovendo o encaminhamento à autoridade competente para eventuais providências disciplinares, administrativas ou contratuais.

10.8. O Gestor e o Fiscal do contrato poderão ser auxiliados pelos órgãos de Assessoramento Jurídico e pelo Controle Interno da Administração Municipal, conforme suas atribuições legais.

10.9. Para garantir a segregação de funções e preservar a imparcialidade na fiscalização, o servidor designado como Gestor ou Fiscal do contrato não poderá ter atuado como Pregoeiro no processo licitatório correspondente, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU, Acórdãos nº 1.375/2015 - Plenário e nº 2.146/2011 - Segunda Câmara).

11. DOS PROCEDIMENTOS DE TESTES E INSPEÇÕES:

11.1. O Contratante reserva-se ao direito de promover avaliações, inspeções e diligências visando esclarecer quaisquer situações relacionadas ao fornecimento do objeto contratado, sendo obrigação da Contratada acolhê-las.

CAPITULO V

DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

12. DA APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO:

12.1. Os materiais elétricos adquiridos serão recebidos provisoriamente pelos responsáveis designados para o acompanhamento e fiscalização da Ata de Registro de Preços, com vistas à posterior verificação de sua conformidade com as especificações técnicas constantes neste Termo de Referência e na proposta apresentada pelo fornecedor.

12.2. Os materiais poderão ser rejeitados, total ou parcialmente, caso não atendam às especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência ou na proposta comercial do fornecedor. Nessa hipótese, a contratada deverá promover a substituição dos itens não conformes no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação formal, arcando integralmente com os custos decorrentes da reposição, sem prejuízo da aplicação de sanções previstas no contrato e na legislação vigente.

12.3. O recebimento provisório será formalizado pelo fiscal técnico, fiscal administrativo, fiscal setorial ou equipe de fiscalização designada, mediante elaboração de relatório circunstanciado, contendo registro detalhado da entrega, análise técnica e conclusões sobre eventuais inconformidades. Este relatório, juntamente com demais documentos julgados pertinentes, será encaminhado ao gestor do contrato para fins de recebimento definitivo.

12.4. O recebimento definitivo dos materiais elétricos ocorrerá de forma tácita ou expressa, após a verificação do atendimento de todas as formalidades previstas e da entrega integral dos itens contratados, garantindo que os materiais estejam aptos para utilização nos serviços das Secretarias Municipais.

12.5. A formalização do recebimento, seja provisório ou definitivo, não exime a contratada de sua responsabilidade civil, técnica e profissional, nem afasta a obrigação de fornecer os materiais em perfeita condição de uso, conforme especificações contratuais e normas técnicas aplicáveis.

12.6. É dever da contratada manter documentação de suporte, como certificados de conformidade, manuais técnicos e instruções de uso, garantindo total rastreabilidade, segurança e conformidade legal dos materiais fornecidos, durante todo o período de vigência do contrato.

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

13.1. As sanções administrativas serão definidas conforme previsto na Lei n° 14.133/2021 e, serão elencadas no Edital ou Aviso de Contratação Direta bem como, no Contrato ou Ata de Registro de Preços correspondente.

14. DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO:

14.1. O pagamento à contratada será realizado pelo Município de Paverama/RS no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data do recebimento definitivo da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Secretaria Municipal da Fazenda e/ou Setor de Contabilidade, mediante depósito em conta corrente indicada pelo fornecedor.

14.1.1. O prazo mencionado no item anterior ficará suspenso enquanto perdurar a verificação de inconformidades na Nota Fiscal, pendências documentais ou eventuais apontamentos de irregularidades por parte dos agentes públicos responsáveis pela liquidação da despesa.

14.2. Em caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à qualidade, quantidade ou adequação dos materiais fornecidos, será observada a disciplina do art. 143 da Lei nº 14.133/2021, devendo a Administração comunicar formalmente a contratada para emissão de Nota Fiscal relativa à parcela incontroversa, possibilitando a sua liquidação parcial e o correspondente pagamento, sem prejuízo da apuração e solução da controvérsia.

14.3. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária, mediante crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela contratada nos documentos da licitação ou no momento da contratação, sendo de sua exclusiva responsabilidade a exatidão das informações bancárias fornecidas.

14.4. No ato do pagamento, serão efetuadas as retenções tributárias obrigatórias, nos termos da legislação fiscal, previdenciária e trabalhista vigente, observando-se os percentuais e as hipóteses legalmente previstas.

14.4.1. As retenções serão aplicadas independentemente dos valores discriminados na Nota Fiscal, conforme determina a legislação em vigor, salvo nos casos de isenção legal comprovada.

14.4.2. No caso de a contratada ser optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não haverá retenção dos tributos abrangidos por esse regime, desde que seja apresentada, no momento da contratação e sempre que solicitado, a devida comprovação oficial da condição de optante regular, conforme exigências da Receita Federal.

14.5. As demais disposições relativas ao pagamento, bem como aos critérios e periodicidade de reajustamento de preços, deverão ser observadas conforme o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021, e constarão expressamente no Edital ou Aviso de Contratação Direta, bem como no respectivo Contrato ou Ata de Registro de Preços.

CAPÍTULO VI

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

15. MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

15.1.O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

15.2. O fornecimento do objeto será de forma parcelada.

16. CRITÉRIOS DE APRESENTAÇÃO E ACEITAÇÃO DA PROPOSTA:

16.1. A proposta de preço deverá ser preenchida conforme modelo disponibilizado junto ao Edital ou Aviso de Contratação Direta.

16.2. A aceitação da mesma se dará pelo atendimento das condições impostas no Edital ou Aviso de Contratação Direta.

17. CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO – DOCUMENTAÇÃOEXIGIDA:

17.1. A habilitação do fornecedor se dará através da apresentação de documentos referentes à Habilitação Jurídica, Técnica, Fiscal, Social, trabalhista e Econômico-Financeira conforme previsto no art. 62, da Lei n° 14.133/2021, as quais estão elencadas no Edital ou Aviso de Contratação Direta.

17.2. Sugere-se para fins de habilitação, que a licitante comprove os seguintes requisitos:

a) ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA:

(  ) Não (X) Sim

b) VISTORIA / VISITA TÉCNICA:

(X) Não ( ) Sim ( ) Opcional ( ) Obrigatória

c) DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE:

(  ) Não (X) Sim, para determinados itens diante da complexidade do item a ser analisada.

d) LEGISLAÇÃO TÉCNICA APLICÁVEL:

(   ) Não (X) Sim

e) AMOSTRA:

(X) Não (  ) Sim

18. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

18.1. A pesquisa de preços realizada de acordo com as disposições da Lei nº 14.133/2021, e parâmetros previstos no Capítulo IV, do Decreto Municipal nº 1.319, de 02 de janeiro de 2024, abaixo pontuados:

I – Do objeto a ser contratado:

Consta a descrição de cada item detalhada no quadro do item 1.1, do presente Termo de Referência.

II – Da identificação do agente responsável pela pesquisa:

Uéslei José Garcia - Chefe do Setor de Compras - Matricula funcional: 1449.

III – Da caracterização das fontes consultadas:

(  ) pesquisa em sistemas oficiais de governo, como o painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

(X) contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços;

( ) dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo da União, Estado ou Município, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 06 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;

(X) pesquisa direta com, no mínimo, 03 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, preferencialmente por e-mail ou outro documento oficial indicando o requisitante e o visado pelo representante da empresa, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que tenham sido obtidos os orçamentos com menos de 06 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

(  ) pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital; ou

(X) outro método devidamente justificado. Optou-se pela realização de pesquisa eletrônica em plataformas de comércio virtual, em virtude das vantagens substanciais que esse procedimento proporciona, tais como ampla gama de produtos ofertados, facilidade de acesso às informações, disponibilidade de dados detalhados, possibilidade de comparação imediata de preços e consulta a avaliações de usuários. Esses elementos conferem a esse método elevado grau de assertividade e eficiência, revelando-se adequado para a definição dos preços de referência.

Observações: (X) houve a combinação de métodos dos itens supra, analisados de forma crítica para determinação dos valores de referência: (X) menor preço; (   ) melhor técnica ou conteúdo artístico; (   ) técnica e preço;     (   ) maior retorno econômico; ou (   ) maior desconto.

IV – Da série de preços coletados:

Consta detalhado no Anexo I, apêndice do ETP.

V – Do método aplicado para a definição dos valores estimados:

Foram selecionados os menores preços atribuídos pelos fornecedores pesquisados e desconsiderados os valores mais elevados.

VI – Das justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração de valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados, se aplicável:

Foi utilizado o valor médio, por item.

Constatou-se valores excessivamente elevados, sendo desconsiderados da pesquisa realizada e estão devidamente sublinhados no quadro de composição de valores. A desconsideração de valores elevados foi necessária para evitar distorções nos preços apresentados pelas empresas, garantindo que os valores propostos estejam de acordo com os custos de mercado e com a viabilidade técnica e econômica da execução do objeto contratual. A escolha teve como motivação a obtenção de valores realistas e compatíveis com as necessidades da Administração.

Por fim, a desconsideração de valores excessivamente elevados também é importante para evitar o sobrepreço e garantir a economicidade na contratação pública. Valores muito acima dos praticados no mercado podem indicar tentativas de superfaturamento ou falta de competitividade entre os licitantes, prejudicando a obtenção da melhor relação custo-benefício para a administração pública e para a sociedade como um todo.

Dessa forma, a metodologia adotada para desconsiderar valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados está alinhada com os princípios da Lei nº 14.133/2021, contribuindo para a seleção de valores que atendam aos requisitos legais e técnicos, assegurando a eficiência, a transparência e a qualidade nas contratações públicas.

VII – Da memória de cálculo do valor estimado e documentos que lhe dão suporte:

Consta em anexo, juntados aos autos os documentos pertinentes a pesquisa realizada.

VIII – Justificativa da escolha dos fornecedores, no caso da pesquisa direta:

Buscou-se os orçamentos com as empresas de atuação do ramo, sendo que, primeiramente, encaminhou-se e-mails para as empresas fornecedoras do Município e demais fornecedores localizados próximos a região. Vários e-mails foram encaminhados solicitando orçamentos, mas não foram respondidos, conforme comprovantes juntados aos autos do processo. A escolha pela pesquisa direta busca apurar os preços praticados nos estabelecimentos próximos a sede do Município de Paverama, com objetivo de mitigar deslocamentos e custos relacionados aos transportes.

IX – Estima-se para a contratação almejada no valor total de R$ 118.324,48.

19. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

19.1. Os recursos orçamentários para fazer frente às despesas da presente licitação, serão alocados quando da emissão das Ordens de Compra e/ou Notas de Empenho, em dotação orçamentária prevista na Lei Orçamentária Anual.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES GERAIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

20. DISPOSIÇÕES GERAIS:

20.1. Demais disposições estarão definidas no Edital ou Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

21.  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

21.1. Não há informações complementares.

Paverama/RS, 28 de novembro de 2025.

ALEXANDRE LUÍS KLEBER

Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento