ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS:

1.1. Processo Administrativo: 716/2026.

1.2. Área Requisitante: Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:

2.1. O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade demonstrar, sob perspectiva técnica, administrativa e operacional, a necessidade de contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de baixa complexidade consistentes na pintura interna e externa da Farmácia Básica da Unidade Básica de Saúde Central do Município de Paverama, realização de reparos pontuais no telhado e nos rufos, bem como adequações no sistema elétrico com instalação de gerador de energia para contingência.

2.2. A Farmácia Básica da Unidade Básica de Saúde Central constitui setor essencial da política municipal de assistência farmacêutica, sendo responsável pela guarda, organização, controle e dispensação regular de medicamentos à população. A adequada conservação física do ambiente onde se desenvolvem tais atividades não possui natureza meramente estética, mas guarda relação direta com a segurança, preservação patrimonial e regularidade do serviço público prestado.

2.3. No curso das atividades rotineiras de acompanhamento predial, foram identificados desgastes significativos na pintura interna e externa da edificação, caracterizados por descascamentos, perda de aderência do revestimento e redução da proteção superficial das paredes, especialmente em áreas mais expostas à umidade e intempéries. Embora tais ocorrências não representem risco estrutural imediato, evidenciam deterioração progressiva que, se não tratada tempestivamente, poderá comprometer a durabilidade dos elementos construtivos.

2.4. Paralelamente, constatou-se a existência de pontos localizados de infiltração decorrentes de desgaste natural de elementos da cobertura, notadamente no telhado e nos rufos metálicos responsáveis pela vedação e escoamento das águas pluviais. A manutenção inadequada desses componentes favorece o ingresso de umidade no interior da edificação, com potencial de provocar danos a revestimentos internos, mobiliário, equipamentos e, sobretudo, ao estoque de medicamentos armazenados.

2.5. A não realização de reparos preventivos em sistemas de cobertura tende a gerar agravamento progressivo das patologias construtivas, ampliando o alcance dos danos e elevando significativamente os custos futuros de recuperação. Sob a ótica da gestão patrimonial, a intervenção ora proposta configura medida de manutenção corretiva e preventiva programada, destinada a preservar a integridade do ativo público e maximizar sua vida útil, evitando intervenções de maior vulto decorrentes de omissão administrativa.

2.6. No que se refere ao sistema elétrico, identificou-se vulnerabilidade operacional relacionada à ausência de fonte alternativa de energia capaz de garantir funcionamento contínuo da Farmácia Básica em situações de interrupção no fornecimento pela concessionária. Registra-se que, historicamente, a região central do Município apresenta episódios recorrentes de instabilidade no fornecimento de energia elétrica, principalmente em dias de chuva forte ou temporal ou em manutenções da Rede de Energia Elétrica, circunstância que tem gerado risco à conservação de medicamentos e vacinas armazenados sob regime de refrigeração.

2.7. A inexistência de sistema de geração de energia de contingência expõe o Município a riscos operacionais relevantes, dentre os quais se destacam a quebra da cadeia de frio, o comprometimento da estabilidade térmica de medicamentos termossensíveis e de Vacinas, a necessidade de descarte de insumos de elevado valor financeiro e eventual descontinuidade temporária da dispensação farmacêutica.

2.8. Importa destacar que a intervenção não contempla ampliação de áreas, reconfiguração estrutural, alteração de layout funcional ou execução de obras de grande porte, restringindo-se a serviços pontuais de manutenção e adequação técnica. Tal delimitação objetiva assegura clareza no escopo, previsibilidade executiva e mensurabilidade dos quantitativos envolvidos.

2.9. À luz do conjunto de elementos técnicos apresentados, conclui-se que a contratação pretendida é necessária, adequada e proporcional à demanda identificada, estando orientada à mitigação de riscos operacionais, preservação do patrimônio público, continuidade da assistência farmacêutica e aprimoramento das condições físicas da unidade. A medida demonstra alinhamento com princípios de planejamento, eficiência administrativa e governança pública, encontrando-se devidamente fundamentada para fins de prosseguimento da fase preparatória da contratação.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

3.1. Para assegurar a adequada, regular e eficiente execução dos serviços de engenharia na Farmácia Básica da Unidade Básica de Saúde Central, as planilhas orçamentárias, composições de custos e quantitativos apresentados pelos licitantes deverão estar integralmente preenchidos, detalhados e compatíveis com os serviços previstos no Projeto de Engenharia, no Memorial Descritivo e no Termo de Referência.

3.1.1. As propostas deverão evidenciar coerência técnica e econômica, compatibilidade entre valores unitários, métodos executivos e materiais empregados, observando, como referência, os parâmetros oficiais adotados pela Administração, notadamente aqueles constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI + as Cotações do ORSE.

3.2. O objeto da contratação caracteriza-se como obra e serviço comum de engenharia, envolvendo execução contínua, métodos construtivos padronizados, resultados objetivamente mensuráveis e exigência de responsabilidade técnica legalmente habilitada, o que justifica a imposição de requisitos técnicos, operacionais e profissionais compatíveis com o porte, o risco e a relevância social do empreendimento.

3.3. Todos os encargos de natureza tributária, trabalhista, previdenciária, securitária, ambiental, técnica e operacional decorrentes da execução dos serviços serão de inteira e exclusiva responsabilidade da empresa contratada, incluindo taxas, registros, licenças, autorizações e demais exigências impostas pelos órgãos competentes. Compete à contratada arcar integralmente com os custos relativos ao transporte, armazenamento, manuseio e aplicação de materiais, insumos, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários à execução do objeto.

3.4. A execução dos serviços ficará sujeita à fiscalização permanente da Administração Pública, que verificará o fiel cumprimento das obrigações contratuais, abrangendo, entre outros aspectos:

a) o atendimento às normas de segurança e saúde no trabalho, inclusive quanto ao uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual – EPIs e à adoção de medidas preventivas de acidentes;

b) a conformidade dos materiais, equipamentos e serviços executados com os projetos, o Memorial Descritivo e as normas técnicas aplicáveis; e

c) a observância de critérios de sustentabilidade ambiental, social e econômica, incluindo o correto manejo de resíduos da construção civil, a mitigação de impactos ambientais e a adoção de condutas ambientalmente responsáveis durante toda a execução dos serviços.

3.5. O prazo de vigência contratual abrangerá o período necessário à execução integral dos serviços, às medições finais, ao recebimento provisório e definitivo e à resolução de eventuais pendências técnico-administrativas, não se confundindo com o prazo de execução física dos serviços. Eventual prorrogação somente poderá ocorrer nas hipóteses legalmente admitidas, mediante justificativa técnica formal e prévia autorização da Administração.

3.6. A vistoria técnica no local dos serviços será FACULTATIVA, cabendo às licitantes avaliar a necessidade de sua realização para pleno conhecimento das condições locais de execução. A opção pela vistoria facultativa visa preservar a competitividade do certame e afastar exigências desnecessárias à habilitação, não sendo admitidas, posteriormente, alegações de desconhecimento das condições do local como fundamento para pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro, atrasos ou aditivos indevidos.

3.7. A execução dos serviços não gerará, em nenhuma hipótese, vínculo empregatício entre os empregados, prepostos ou subcontratados da empresa contratada e a Administração Pública, sendo vedada qualquer relação que caracterize pessoalidade ou subordinação direta, competindo exclusivamente à contratada o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e correlatas.

3.8. Para a prestação dos serviços pretendidos, os licitantes deverão comprovar atuação em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar, a título de qualificação técnica, nos termos do art. 62, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, a seguinte documentação:

3.8.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) No caso de empresário individual: Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis.

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI.

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor.

d) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

e) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou.

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização.

3.8.2. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes Municipal e, se possuir, do Estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;

c) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos FEDERAIS;

d) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda ESTADUAL;

e) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda MUNICIPAL;

f) Certidão de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

3.8.3. HABILITAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA:

a) Certidão negativa em matéria falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 90 (noventa) dias da data designada para a apresentação do documento;

b) Demonstrações contábeis do último exercício, devendo o licitante apresentar, já calculados, os seguintes índices, sob pena de desclassificação, mediante a aplicação das fórmulas dispostas no Edital.

3.8.4. CERTIFICADO DE REGISTRO (PESSOA JURÍDICA): comprovar registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA;

3.8.5. CERTIFICADO DE REGISTRO (PESSOA FÍSICA): comprovar registro no CAU ou no CREA de todos os profissionais técnicos que participarão da condução dos serviços contratados, devendo constar, no mínimo, um Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista;

3.8.6. CAPACIDADE OPERACIONAL (PESSOA JURÍDICA): apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) experiência da empresa ou consórcio licitante em atividades compatíveis com o objeto licitado;

3.8.7. CAPACIDADE PROFISSIONAL (PESSOA FÍSICA): apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT do responsável técnico da licitante, devidamente registrada no CREA ou CAU, que comprove a execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto licitado;

3.8.8. VÍNCULO EMPREGATÍCIO: comprovação de vínculo empregatício de cada profissional técnico que participará da condução dos serviços contratados, observando-se que:

a) a comprovação do vínculo será feita mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, Ficha de Registro de Empregados, contrato de prestação de serviços ou declaração de contratação futura acompanhada da anuência do profissional;

b) os profissionais indicados deverão participar da execução dos serviços até a conclusão final do contrato, admitindo-se substituição apenas por profissionais de qualificação técnica equivalente ou superior, mediante aprovação da fiscalização; e

c) não será admitida a comprovação de vínculo de um mesmo profissional com mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de todas as empresas envolvidas.

3.9. Os profissionais técnicos indicados deverão participar efetivamente da execução da obra até sua conclusão, admitindo-se substituição apenas por profissionais de qualificação técnica equivalente ou superior, mediante prévia justificativa formal e aprovação da fiscalização.

3.10. Constituem obrigações da empresa vencedora, além daquelas previstas em contrato e no edital:

a) executar os serviços de pintura interna e externa, reparos pontuais no telhado e nos rufos, bem como as adequações no sistema elétrico com instalação de gerador, conforme o projeto aprovado e as especificações técnicas fornecidas pelo Município;

b) empregar materiais de qualidade e observar rigorosamente as normas técnicas vigentes;

c) disponibilizar mão de obra qualificada e equipamentos adequados à execução dos serviços;

d) apresentar relatórios periódicos de progresso, incluindo medições e controles de qualidade;

e) manter o local da obra organizado, limpo e seguro, minimizando impactos ambientais;

f) assumir integral responsabilidade pela boa execução dos serviços e por eventuais danos causados ao Município ou a terceiros;

g) prestar as informações e esclarecimentos solicitados pela fiscalização;

h) manter quadro de pessoal suficiente para garantir a continuidade dos serviços;

i) responsabilizar-se por todos os custos relativos a materiais, mão de obra, equipamentos e encargos;

j) submeter-se à paralisação da obra ou suspensão de pagamentos, caso constatado descumprimento das normas de segurança, saúde e higiene do trabalho;

k) apresentar, no prazo estabelecido no edital, Plano de Trabalho contendo metodologia construtiva, planejamento das atividades e cronograma detalhado;

l) adotar critérios de sustentabilidade ambiental, econômica e social durante toda a execução;

m) providenciar as respectivas ARTs/RRTs e a inscrição da obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO;

n) refazer, sem ônus adicional, serviços executados com vícios ou defeitos; e

o) responder integralmente por danos decorrentes de negligência, imperícia ou omissão durante a execução contratual.

3.11. Compete ao Município de Paverama, na qualidade de contratante, disponibilizar as informações técnicas necessárias à execução da obra, assegurar acesso livre e desimpedido ao local de execução, acompanhar e fiscalizar os serviços e efetuar os pagamentos devidos conforme medições regularmente aprovadas e condições contratuais.

4. LEVANTAMENTO DO MERCADO:

4.1. Para o atendimento da necessidade pública identificada neste Estudo Técnico Preliminar, foi realizado levantamento de mercado com a finalidade de verificar a existência de empresas aptas à execução de serviços comuns de engenharia compatíveis com o objeto pretendido, bem como de analisar, de forma técnica e fundamentada, a adequação ou não de alternativas que poderiam, em tese, ser consideradas, tais como reforma estrutural ampliada da unidade, construção de nova edificação ou locação de imóvel para armazenamento de medicamentos.

4.2. Inicialmente, cumpre esclarecer que o objeto não se caracteriza como ampliação ou reforma estrutural integral da Unidade Básica de Saúde. O diagnóstico técnico demonstrou que a edificação encontra-se estruturalmente adequada ao uso a que se destina, inexistindo necessidade de ampliação física, reconfiguração de layout ou execução de obra de maior complexidade. As demandas identificadas restringem-se a serviços pontuais de manutenção predial e adequação do sistema elétrico, razão pela qual não se justifica tecnicamente intervenção de maior vulto.

4.3. A hipótese de construção de nova estrutura destinada exclusivamente ao armazenamento de medicamentos mostrou-se desproporcional e economicamente inadequada frente à dimensão da necessidade identificada. A edificação atual atende às exigências funcionais de espaço, sendo suficientes as intervenções corretivas e preventivas propostas para garantir segurança, conservação e continuidade operacional. A construção de nova estrutura implicaria investimento significativamente superior, com impacto orçamentário incompatível com a natureza da demanda.

4.4. Também foi analisada a alternativa de locação de imóvel para armazenamento de medicamentos como solução para mitigar os riscos relacionados às interrupções no fornecimento de energia elétrica. Tal alternativa revelou-se tecnicamente inadequada, pois não elimina o problema central identificado, além de gerar despesa continuada sem incorporação de ativo ao patrimônio público. Ademais, a fragmentação física do serviço farmacêutico comprometeria a logística operacional, a eficiência administrativa e o controle de estoque.

4.5. Concluiu-se, portanto, que a solução mais racional, proporcional e economicamente vantajosa consiste na realização de serviços pontuais de manutenção predial combinados com a implantação de sistema de geração de energia de contingência na própria unidade existente. A medida preserva o ativo público já implantado, corrige vulnerabilidades identificadas e evita dispêndios desnecessários com soluções estruturais de maior porte.

4.6. No que se refere à oferta de mercado, constatou-se a existência, no âmbito regional e estadual, de número significativo de empresas atuantes no ramo da construção civil e manutenção predial, com capacidade técnica compatível com a execução de serviços de pintura, reparos em cobertura e adequações elétricas de baixa complexidade. Trata-se de segmento amplamente competitivo, com métodos executivos padronizados e custos referenciados em sistemas oficiais, o que favorece a ampla concorrência e a obtenção de proposta economicamente mais vantajosa.

4.7. Os serviços pretendidos caracterizam-se como serviços comuns de engenharia de baixa complexidade, cujas especificações técnicas são objetivas, mensuráveis e amplamente difundidas no mercado, permitindo formulação de propostas comparáveis e avaliação criteriosa por critério objetivo de julgamento.

4.8. O Setor de Engenharia do Município elaborou os documentos técnicos indispensáveis à contratação, incluindo memorial descritivo, planilha orçamentária detalhada, cronograma físico-financeiro e especificações técnicas, assegurando delimitação precisa do escopo e previsibilidade da execução.

4.9. Os valores estimados constantes da planilha orçamentária foram elaborados com base em composições e custos referenciais oficiais do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, complementados, quando necessário, por composições técnicas justificadas, conferindo confiabilidade técnica à estimativa de custos e aderência aos parâmetros praticados no mercado.

4.10. Os documentos técnicos disponibilizados fornecem informações suficientes, claras e precisas para que as empresas interessadas possam dimensionar corretamente seus custos, compreender as etapas de execução dos serviços, avaliar os riscos envolvidos e formular propostas completas e compatíveis com o objeto.

4.11. Assim, o levantamento de mercado demonstra, de forma objetiva e fundamentada, que a realização de serviços pontuais de manutenção predial associados à implantação de sistema de energia de contingência na unidade existente constitui a alternativa tecnicamente adequada, economicamente proporcional e administrativamente racional para atendimento da necessidade pública identificada, em consonância com os princípios do planejamento, da eficiência, da economicidade e da boa governança na gestão de recursos públicos.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

5.1. A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de baixa complexidade, compreendendo pintura externa com tinta acrílica emborrachada em todas as paredes externas e platibandas (interna e externa), execução de acréscimo de calha metálica no sistema de cobertura, remoção e substituição de rufos metálicos existentes e implantação de abrigo em alvenaria destinado à proteção de gerador.

5.2. A concepção da solução foi estruturada com base na análise do CICLO DE VIDA completo do objeto, compreendido como o conjunto de fases sucessivas que envolvem planejamento, contratação, execução, monitoramento de desempenho, recebimento, garantia e manutenção, considerando não apenas o custo inicial da intervenção, mas principalmente sua durabilidade, funcionalidade e impacto financeiro ao longo do tempo.

5.3. Na fase pré-executiva do ciclo de vida, a formalização contratual, a emissão da Ordem de Serviço e a mobilização da contratada configuram o marco inicial da materialização do objeto. Nessa etapa, exige-se a apresentação da ART de execução, do plano de trabalho e do cronograma físico-financeiro, assegurando rastreabilidade técnica, definição clara de responsabilidades e previsibilidade de prazos e desembolsos. A solução adotada fundamenta-se em técnicas construtivas consolidadas e materiais de desempenho comprovado, o que contribui para estabilidade executiva e redução de riscos de retrabalho.

5.4. A fase executiva, com prazo físico de 01 (um) mês, admitida prorrogação única e devidamente justificada, corresponde à materialização técnica da intervenção. Nessa etapa, o ciclo de vida do objeto é influenciado diretamente pela qualidade dos insumos empregados, pela correta aplicação dos métodos construtivos e pelo controle técnico sistemático da fiscalização.

5.5. A pintura externa, precedida de preparo adequado das superfícies, representa intervenção de natureza preventiva e protetiva, e não meramente estética. A aplicação de tinta acrílica emborrachada em três demãos agrega desempenho impermeabilizante, resistência a intempéries e proteção contra variações térmicas, prolongando a vida útil da edificação e reduzindo a necessidade de manutenções corretivas precoces. SOB A ÓTICA DO CICLO DE VIDA, TRATA-SE DE SOLUÇÃO COM MELHOR RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO AO LONGO DO TEMPO.

5.6. No sistema de cobertura, o acréscimo de calha metálica galvanizada e a substituição de rufos visam assegurar estanqueidade e adequada condução de águas pluviais, mitigando infiltrações e prevenindo patologias construtivas progressivas. A intervenção reduz a probabilidade de degradação estrutural e de danos internos decorrentes de umidade, preservando tanto a edificação quanto os bens nela armazenados.

5.7. A implantação do abrigo para o gerador, executado em alvenaria com fundação, vigas de baldrame e amarração, laje inclinada e fechamento adequado, integra a estratégia de proteção de equipamento essencial à continuidade operacional da Farmácia Municipal. A análise sob a perspectiva do ciclo de vida evidencia que a proteção estrutural do gerador reduz exposição a intempéries, aumenta sua durabilidade e diminui custos futuros de manutenção ou substituição.

5.8. Durante a execução, a fiscalização técnica permanente atua como mecanismo de controle de qualidade, garantindo aderência aos projetos, às especificações e às normas técnicas aplicáveis. A medição por eventos, condicionada ao aceite formal, assegura correlação entre avanço físico e pagamento, reduzindo riscos financeiros e reforçando a governança contratual.

5.9. Concluída a execução física, inicia-se a fase de transição do ciclo de vida, com a limpeza geral da obra, desmobilização de equipamentos e realização de arremates finais. O RECEBIMENTO PROVISÓRIO SERÁ REALIZADO EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS APÓS A COMUNICAÇÃO DE CONCLUSÃO, formalizando a entrega inicial da obra.

5.10. Após o Termo de Recebimento Provisório ser efetivado, a etapa subsequente formalizará a fase essencial de monitoramento, permitindo verificação do comportamento real da pintura sob exposição climática, da estanqueidade das calhas e rufos e da integridade estrutural do abrigo do gerador.

5.10.1. O recebimento definitivo será feito em até 90 (noventa dias) após a conclusão da obra, condicionado à inexistência de pendências técnicas após o período de monitoramento, representa a consolidação formal da entrega do objeto. Todavia, a responsabilidade da contratada permanece durante o prazo legal de garantia, especialmente quanto à qualidade da execução, desempenho dos materiais e integridade dos sistemas implantados.

5.11. A abordagem adotada evidencia que a Administração não se limita à avaliação do custo imediato da intervenção, mas considera o desempenho funcional e a durabilidade do ativo ao longo do tempo. A análise do ciclo de vida demonstra que a escolha por materiais de maior resistência, sistemas de escoamento adequadamente dimensionados e proteção estruturada do gerador contribui para redução de despesas futuras e mitigação de riscos operacionais.

5.12. A solução proposta, portanto, integra de forma sistêmica as dimensões técnica, financeira e patrimonial do objeto, contemplando todas as fases do seu ciclo de vida — planejamento, execução, controle, monitoramento, garantia e manutenção — e evidenciando alinhamento com práticas contemporâneas de gestão sustentável de ativos públicos.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:

6.1. A estimativa das quantidades necessárias à reforma e ampliação do espaço da Farmácia Municipal foi elaborada com base em levantamento técnico detalhado promovido pelo Setor de Engenharia do Município, no diagnóstico das condições construtivas da edificação e na identificação das intervenções indispensáveis à sua requalificação. O dimensionamento quantitativo encontra-se consolidado em planilha específica acompanhada de memória de cálculo, integrante do processo, assegurando rastreabilidade metodológica e transparência técnica.

6.2. A metodologia empregada observou critérios objetivos, verificáveis e auditáveis, consistentes com as boas práticas de engenharia de custos, partindo da decomposição analítica do objeto em macroetapas executivas, compreendendo serviços preliminares, requalificação das fachadas, adequações no sistema de cobertura, fornecimento e instalação de gerador de energia e construção de abrigo técnico estrutural destinado à sua acomodação segura.

6.3. No tocante aos serviços de pintura externa, a estimativa decorreu da aferição integral das superfícies verticais da edificação, consideradas as áreas efetivamente expostas às intempéries e as condições de desgaste do revestimento existente. A solução especificada contempla preparação adequada do substrato e aplicação de sistema de pintura compatível com ambientes externos, com vistas à ampliação da durabilidade, proteção contra umidade e preservação do patrimônio público.

6.4. Quanto ao sistema de cobertura, o levantamento técnico identificou a necessidade de remoção de elementos metálicos deteriorados e sua substituição por componentes novos, garantindo a adequada estanqueidade da edificação e prevenindo infiltrações que possam comprometer a integridade estrutural e os ambientes internos destinados ao armazenamento de medicamentos.

6.5. A ampliação funcional do espaço se materializa na construção de abrigo técnico específico para o gerador de energia, concebido a partir das características operacionais do equipamento e das exigências mínimas de ventilação, segurança, proteção contra intempéries e facilidade de manutenção. O dimensionamento estrutural contemplou fundações superficiais, elementos de concreto armado, vedação em alvenaria, laje de cobertura e impermeabilização, em conformidade com critérios técnicos adequados à natureza da intervenção.

6.6. As etapas relativas à execução de alvenarias, revestimentos, regularizações superficiais, aplicação de seladores e pintura interna e externa do abrigo foram quantificadas a partir das áreas efetivamente projetadas no estudo arquitetônico, assegurando coerência entre projeto, memorial descritivo e orçamento. O levantamento considerou a exclusão de vãos e a correta definição das superfícies a serem tratadas, evitando distorções ou sobreposição de quantitativos.

6.7. No que se refere às instalações elétricas do abrigo e à interligação do gerador ao sistema predial existente, os quantitativos foram dimensionados com base no traçado técnico estimado entre o ponto de instalação do equipamento e o quadro de distribuição, contemplando cabos de alimentação, eletrodutos, dispositivos de proteção, elementos de iluminação e acessórios complementares. O cálculo considerou reservas técnicas compatíveis com curvas, conexões e ajustes executivos, garantindo viabilidade operacional e segurança elétrica.

6.8. Todas as quantidades relativas a materiais, insumos e mão de obra foram estruturadas segundo composições referenciais oficiais de engenharia de custos, adotando metodologia padronizada reconhecida pelos órgãos de controle. Tal procedimento assegura uniformidade de critérios, aderência aos parâmetros de mercado e consistência técnica na formação do preço estimado.

6.9. As estimativas estabelecidas constituem referência técnica para a formulação das propostas e para o planejamento da execução contratual, sendo que a medição e o pagamento permanecerão condicionados aos serviços efetivamente executados e devidamente aferidos pela fiscalização técnica, mediante registros formais, relatórios circunstanciados e verificação física in loco.

6.10. O conjunto das quantidades foi definido sob a lógica da intervenção estritamente necessária à requalificação e ampliação funcional do espaço, vedando-se ampliações indevidas de escopo e reforçando o controle sobre eventuais alterações supervenientes. A metodologia adotada fortalece a governança da contratação, reduz riscos de aditivos injustificados e assegura plena conformidade com as exigências de controle interno e externo aplicáveis às contratações públicas.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

7.1. A estimativa do valor da contratação foi elaborada com base na Planilha Orçamentária Oficial – PO, documento técnico integrante do processo administrativo, estruturado a partir dos quantitativos definidos no Projeto, no Memorial Descritivo e nas demais peças técnicas que instruem o presente procedimento. A planilha contempla exclusivamente os serviços necessários à execução da reforma da Farmácia da Unidade Básica de Saúde Central, incluindo pintura externa, intervenções pontuais no sistema de cobertura e rufos, instalação de gerador portátil com infraestrutura correspondente e adequações elétricas correlatas.

7.2. O orçamento base foi desenvolvido utilizando como referência os custos unitários do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, acrescidos do BDI fixado em 20,34%, conforme demonstrado na Planilha Orçamentária Oficial. Para itens não contemplados diretamente nas tabelas referenciais, foram adotadas composições técnicas próprias e cotações de mercado devidamente justificadas, assegurando coerência metodológica, compatibilidade com os parâmetros regionais e aderência às boas práticas de formação de preços na engenharia pública.

7.3. O VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO, CONFORME APURADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA OFICIAL, PERFAZ O MONTANTE DE R$ 38.331,85 (TRINTA E OITO MIL, TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), correspondente à execução integral dos serviços previstos.

7.4. A metodologia adotada assegura plena compatibilidade entre projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e memória de cálculo, permitindo a verificação individualizada das composições unitárias, encargos sociais, BDI aplicado e critérios de formação de preços. O orçamento apresenta estrutura detalhada por itens e subitens, com identificação da fonte de referência, código SINAPI, unidade de medida, quantitativos e preços unitários com e sem BDI, garantindo transparência, rastreabilidade e plena auditabilidade pelos órgãos de controle interno e externo.

7.5. Considerando que o objeto é classificado como serviço comum de engenharia de baixa complexidade, com metodologia construtiva padronizada e orçamento estruturado com base em sistema oficial de custos referenciais, não se identifica qualquer elemento estratégico ou técnico que justifique a atribuição de sigilo ao valor estimado.

7.6. Ressalta-se que o valor estimado possui caráter meramente referencial para fins de definição da modalidade e condução do procedimento licitatório, sendo que o valor efetivamente contratado será aquele resultante do certame, observado o critério de julgamento previsto no edital, desde que atendidas integralmente as exigências estabelecidas pela Administração.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO:

8.1. O art. 47, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 estabelece que a Administração Pública deve avaliar a possibilidade de parcelamento do objeto da contratação sempre que essa medida se revelar técnica e economicamente viável, considerando, entre outros fatores, o estímulo à competitividade, a obtenção de economia de escala, a eficiência administrativa e a adequada gestão contratual. Trata-se de diretriz orientadora, cuja aplicação deve ser analisada de forma casuística, à luz das características específicas do objeto, das condições de execução e do interesse público envolvido.

8.2. No caso da contratação destinada à execução da reforma da Farmácia da Unidade Básica de Saúde Central do Município de Paverama, a análise técnica realizada no âmbito deste Estudo Técnico Preliminar demonstra que o parcelamento do objeto não se revela técnica nem economicamente recomendável, considerando a natureza integrada e sequencial dos serviços previstos na Planilha Orçamentária Oficial.

8.3. A eventual fragmentação em contratações distintas — por exemplo, separando pintura, cobertura, instalação elétrica e montagem da estrutura do gerador — acarretaria aumento desproporcional da complexidade administrativa e contratual, multiplicação de atos de gestão e necessidade de múltiplas fiscalizações simultâneas. Ademais, a segmentação poderia gerar descontinuidade na execução, incompatibilidades entre serviços correlatos e dificuldades na definição objetiva de responsabilidade por eventuais vícios construtivos ou falhas de funcionamento do sistema implantado.

8.4. Sob o aspecto econômico, o parcelamento implicaria duplicação de custos indiretos, repetição de mobilizações, ampliação de despesas administrativas e potencial elevação do valor global da contratação, comprometendo a racionalidade da aplicação dos recursos públicos. Considerando o valor global reduzido do objeto e sua execução em prazo concentrado, a divisão contratual não promoveria incremento significativo de competitividade.

8.5. Sob a ótica da governança pública e do controle externo, a execução integral por uma única empresa assegura maior rastreabilidade da responsabilidade técnica, simplificação do acompanhamento físico-financeiro, uniformidade na prestação de garantia contratual e maior segurança jurídica quanto à aferição de desempenho e à eventual responsabilização por inexecução.

8.6. Diante do exposto, conclui-se que o não parcelamento do objeto constitui medida técnica e economicamente justificada, adequada às características do serviço, ao porte da intervenção e ao interesse público envolvido, assegurando eficiência administrativa, segurança na execução e melhor gestão dos recursos públicos, sem prejuízo à competitividade do certame.

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

9.1. A reforma da Farmácia da Unidade Básica de Saúde Central possui escopo técnico delimitado e plenamente definido no Projeto, Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária Oficial, caracterizando-se como intervenção autônoma e autossuficiente. Não há contratação prévia, concomitante ou futura cuja execução constitua condição para viabilização do objeto, inexistindo interdependência técnica ou operacional que comprometa sua implementação integral.

9.2. Eventuais contratações futuras relacionadas à fase de operação e manutenção do gerador portátil — tais como aquisição de combustível e serviços de manutenção preventiva — situam-se no âmbito da gestão patrimonial e não interferem na execução da obra ora licitada. Dessa forma, conclui-se que o objeto não depende de contratações correlatas ou interdependentes para sua conclusão, não havendo risco de fracionamento indevido ou segmentação artificial de despesa.

10. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO:

10.1. A presente contratação encontra-se regularmente prevista no Plano de Contratações Anual – PCA 2026 do Município de Paverama, evidenciando que a demanda foi previamente identificada, tecnicamente analisada e incorporada ao ciclo formal de planejamento administrativo, em consonância com os princípios do planejamento, da eficiência e da racionalidade na gestão dos recursos públicos. A inclusão no PCA demonstra aderência à programação estratégica da Administração e afasta qualquer hipótese de contratação emergencial não planejada ou de execução improvisada.

10.2. A reforma da Farmácia da Unidade Básica de Saúde Central está diretamente alinhada às metas institucionais do Município voltadas ao fortalecimento da política pública de Saúde e da Atenção Básica ao paciente, especialmente no que se refere à garantia de condições adequadas de armazenamento de medicamentos, à preservação da cadeia de conservação de imunobiológicos e à manutenção da infraestrutura predial essencial ao funcionamento regular dos serviços assistenciais.

10.3. As despesas decorrentes da execução da obra serão integralmente custeadas com recursos próprios do Município de Paverama, devidamente previstos na Lei Orçamentária Anual vigente, conforme manifestação técnica do Setor de Contabilidade. A dotação orçamentária apresenta compatibilidade com o cronograma físico-financeiro estimado, assegurando cobertura financeira suficiente para a execução integral do objeto, sem dependência de repasses externos ou convênios.

10.4. O alinhamento orçamentário, financeiro e estratégico da contratação reforça a coerência entre planejamento, execução e controle, permitindo acompanhamento sistemático da aplicação dos recursos públicos. A compatibilização entre projeto técnico, planilha orçamentária e cronograma de execução possibilita gestão fiscal responsável, monitoramento físico-financeiro adequado e prestação de contas transparente aos órgãos de controle e à sociedade.

10.5. A contratação integra, ainda, a política municipal de manutenção preventiva e requalificação dos bens públicos, inserindo-se em estratégia mais ampla de conservação patrimonial e mitigação de riscos operacionais. Ao promover melhorias estruturais e garantir estabilidade energética da unidade de saúde, a Administração atua preventivamente, reduzindo probabilidade de perdas materiais, interrupções de serviço e despesas futuras decorrentes de falhas estruturais não tratadas tempestivamente.

11. RESULTADOS PRETENDIDOS:

11.1. O presente processo de contratação tem por finalidade assegurar a execução adequada, tempestiva e tecnicamente qualificada da reforma da Farmácia da Unidade Básica de Saúde Central, mediante seleção da proposta mais vantajosa sob os aspectos econômico, técnico e qualitativo. Busca-se garantir a correta aplicação dos recursos públicos, com a entrega de infraestrutura predial requalificada, segura e funcional, em conformidade com o Memorial Descritivo e com as especificações técnicas estabelecidas.

11.2. A partir da descrição da necessidade verificada, espera-se como resultado direto a mitigação de riscos estruturais, a proteção do patrimônio público e a preservação da integridade dos insumos farmacêuticos e imunobiológicos.

11.3. A implantação do sistema de geração de energia elétrica autônoma constitui resultado estratégico da contratação, na medida em que proporcionará continuidade operacional da farmácia mesmo em situações de falha no fornecimento da rede pública, reduzindo significativamente o risco de perdas de medicamentos termolábeis, vacinas e demais insumos sensíveis. Tal medida fortalece a segurança sanitária, a confiabilidade do serviço e a estabilidade da assistência farmacêutica municipal.

11.4. A execução dos serviços de pintura e de correção pontual do sistema de cobertura contribuirá para a recomposição do desempenho construtivo da edificação, prevenindo infiltrações, deterioração precoce de elementos estruturais e comprometimento de ambientes internos. Como resultado, espera-se ampliação da vida útil do imóvel, redução de custos futuros com manutenções corretivas emergenciais e melhoria das condições ambientais de atendimento.

11.5. Sob a ótica assistencial, a requalificação da Farmácia Básica impactará diretamente a rede municipal de saúde ao proporcionar ambiente mais adequado para armazenamento, organização e dispensação de medicamentos, favorecendo melhores fluxos internos, maior controle operacional e incremento da eficiência no atendimento ao paciente. A melhoria da infraestrutura física contribui para maior resolutividade da Atenção Básica e para a qualificação da experiência do usuário do Sistema Municipal de Saúde.

11.6. No campo da governança pública, espera-se como resultado a consolidação de política de manutenção preventiva e gestão patrimonial responsável, alinhada às boas práticas de planejamento, eficiência e controle. A intervenção evita agravamento de patologias construtivas, reduz exposição a riscos administrativos e financeiros e reforça o compromisso institucional com a conservação de bens públicos estratégicos.

11.7. O procedimento licitatório estruturado com base em critérios objetivos, ampla competitividade e julgamento pelo menor preço global contribuirá para assegurar economicidade, transparência e mitigação de riscos de sobrepreço ou inexequibilidade, fortalecendo a credibilidade da gestão perante os órgãos de controle e a sociedade.

11.8. Como resultado institucional ampliado, a concretização da presente contratação contribuirá para o fortalecimento da rede municipal de saúde, ao assegurar infraestrutura adequada para funcionamento regular da assistência farmacêutica, preservar a qualidade dos medicamentos fornecidos à população e garantir maior estabilidade na prestação dos serviços de Atenção Primária, refletindo diretamente na proteção da saúde coletiva e na confiança da comunidade na Administração Pública.

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO:

12.1. Com fundamento nas conclusões deste Estudo Técnico Preliminar e nos documentos técnicos que o instruem serão consolidados o Termo de Referência, a minuta do Edital e a minuta do Contrato Administrativo, bem como a Matriz de Riscos da contratação, instrumentos indispensáveis para a precisa delimitação do objeto, definição do regime de execução, estabelecimento de critérios de habilitação e julgamento, alocação adequada de riscos e formalização das obrigações.

12.2. Na sequência, o processo administrativo será submetido à manifestação formal do Setor de Contabilidade, para verificação da existência de dotação orçamentária suficiente e compatível com a Lei Orçamentária Anual vigente, bem como confirmação da adequação financeira da despesa, considerando que a execução será custeada com recursos próprios do Município.

12.3. Após a certificação orçamentária, o processo será encaminhado à Assessoria Jurídica para análise de conformidade formal e material, abrangendo a verificação da adequação da modalidade licitatória escolhida, do enquadramento do objeto como serviço comum de engenharia, da regularidade dos critérios de julgamento, das exigências de habilitação técnica e da coerência entre os documentos técnicos e o instrumento convocatório.

12.4. Emitido parecer jurídico favorável, a autoridade competente autorizará formalmente a instauração do procedimento licitatório, determinando a publicação do Edital e designando o Agente de Contratação e a equipe de apoio responsáveis pela condução do certame.

12.5. O procedimento licitatório observará rigorosamente os princípios da publicidade, transparência, competitividade e controle social, com divulgação obrigatória nos meios oficiais: Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP; sítio eletrônico oficial do Município; sistema eletrônico utilizado para realização da sessão pública; Portal LicitaCon-RS; Diário Oficial da União – DOU; e em Jornal amplamente acessado.

12.6. Realizada a sessão pública, as propostas serão analisadas conforme o critério de julgamento estabelecido no Edital, observando-se a verificação da exequibilidade dos preços ofertados e a compatibilidade com os quantitativos e especificações técnicas constantes da Planilha Orçamentária Oficial. A fase de habilitação abrangerá a análise da regularidade jurídica, fiscal, econômico-financeira e da qualificação técnica, incluindo os documentos previstos no Capítulo 3, no Termo de Referência e no Edital.

12.7. Concluída a fase recursal e homologado o resultado do certame, a empresa vencedora será convocada para apresentação dos documentos complementares exigidos no Edital, bem como para prestação da garantia contratual, quando prevista, nos percentuais e modalidades admitidos, como mecanismo de mitigação de riscos e salvaguarda do interesse público.

12.8. Previamente à assinatura do contrato, será formalmente designado o Gestor do Contrato e o Fiscal da Execução, mediante ato da autoridade competente, com definição expressa de atribuições e responsabilidades, assegurando acompanhamento técnico adequado, controle da execução física, aferição de medições e fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais.

12.9. Após a assinatura do contrato e a emissão da Ordem de Início dos Serviços, será realizada reunião técnica de alinhamento entre a contratada, a fiscalização e os setores administrativos envolvidos, com o objetivo de definir fluxos de comunicação, cronograma detalhado, critérios de medição e pagamento, procedimentos de controle de qualidade, exigências de segurança do trabalho e diretrizes para gestão de resíduos da construção civil.

12.10. A celebração contratual e o início da execução somente ocorrerão após a confirmação de que todas as etapas procedimentais foram regularmente concluídas, assegurando que a contratação se desenvolva de forma planejada, transparente, juridicamente regular e alinhada às boas práticas de governança pública e controle externo.

13. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO:

13.1. A reforma da Farmácia da Unidade Básica de Saúde Central, embora classificada como intervenção de baixa complexidade e pequeno porte, poderá gerar impactos ambientais negativos pontuais durante sua fase de execução, especialmente em razão da movimentação de materiais, substituição de elementos construtivos, intervenções elétricas e atividades de pintura. Tais impactos, ainda que de reduzida magnitude e temporários, exigem planejamento preventivo e adoção de medidas mitigatórias adequadas.

13.2. Entre os principais impactos ambientais negativos potenciais destacam-se: geração de resíduos da construção civil (entulhos, embalagens, restos de tinta e materiais de cobertura), emissão de particulados e poeira durante raspagens e preparação de superfícies, produção de ruídos decorrentes da utilização de ferramentas elétricas, risco de descarte inadequado de materiais contaminantes (como solventes e resíduos de tinta), possibilidade de contaminação do solo por armazenamento incorreto de insumos e eventual consumo ineficiente de água e energia durante a execução.

13.3. No tocante aos resíduos sólidos, a execução da obra poderá gerar resíduos classificados como Classe A (resíduos reutilizáveis ou recicláveis, como argamassa e concreto), Classe B (plásticos, papéis, metais e embalagens), Classe C (materiais sem tecnologia viável de reciclagem local) e Classe D (resíduos potencialmente perigosos, como tintas e solventes). A gestão inadequada desses resíduos pode ocasionar poluição visual, contaminação ambiental e impactos negativos ao entorno da Unidade de Saúde.

13.4. Para mitigar tais riscos, a empresa contratada deverá implementar plano de gerenciamento de resíduos da construção civil compatível com a legislação ambiental vigente, assegurando segregação na origem, acondicionamento adequado, armazenamento temporário seguro, transporte por empresa autorizada e destinação final ambientalmente regularizada. É VEDADO O DESCARTE IRREGULAR EM VIAS PÚBLICAS, TERRENOS BALDIOS OU ÁREAS NÃO LICENCIADAS.

13.5. Quanto às emissões de poeira e particulados, especialmente durante raspagem e preparação de superfícies para pintura, deverão ser adotadas medidas de controle como umidificação moderada das áreas de trabalho, cobertura de materiais pulverulentos e delimitação física do local de intervenção, evitando dispersão para áreas adjacentes da Unidade de Saúde e minimizando impacto sobre usuários e profissionais.

13.6. A emissão de ruídos decorrente da utilização de ferramentas e equipamentos deverá ser controlada mediante uso de equipamentos em boas condições de manutenção, limitação das atividades aos horários permitidos pela legislação municipal e adoção de procedimentos que reduzam impactos sobre pacientes e servidores da Unidade.

13.7. No que se refere ao uso de produtos químicos, especialmente tintas, solventes e materiais impermeabilizantes, deverá ser assegurado armazenamento em local protegido, ventilado e com contenção adequada, prevenindo vazamentos e contaminação do solo ou da rede de drenagem pluvial. Resíduos líquidos ou contaminantes não poderão ser descartados em redes públicas de esgoto ou galerias pluviais.

13.8. Durante a execução, deverá ser promovido uso racional de recursos naturais, com controle do consumo de água para limpeza e preparo de superfícies, desligamento de equipamentos quando não utilizados e prevenção de desperdícios de materiais, em consonância com boas práticas de sustentabilidade ambiental.

13.9. Considerando tratar-se de intervenção em área urbana consolidada e já edificada, não há supressão de vegetação nativa nem alteração de uso do solo. Ainda assim, deverão ser adotadas medidas para preservação do entorno imediato, evitando danos a áreas públicas, calçadas, redes existentes e elementos paisagísticos adjacentes.

13.10. O Município exercerá fiscalização ambiental concomitante à fiscalização técnica da obra, podendo determinar a correção imediata de práticas inadequadas, aplicação de penalidades contratuais e, em casos graves, suspensão dos serviços até regularização das inconformidades ambientais.

13.11. A contratada será integralmente responsável por quaisquer danos ambientais decorrentes de ação ou omissão durante a execução contratual, assumindo obrigação de reparar, mitigar ou compensar eventuais impactos negativos, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e demais responsabilidades legais cabíveis.

13.12. A adoção das medidas preventivas e mitigatórias ora descritas visa assegurar que os impactos ambientais negativos da obra sejam temporários, controlados e de baixa magnitude, garantindo que a reforma se desenvolva de forma ambientalmente responsável, compatível com a natureza do serviço e com a função social do equipamento público de saúde.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

14.1. Após a elaboração do presente Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia destinados à reforma da Farmácia da Unidade Básica de Saúde Central do Município de Paverama revela-se necessária, adequada e plenamente alinhada ao interesse público. A análise técnica demonstrou que a intervenção decorre de demanda concreta e atual, relacionada à necessidade de recomposição do desempenho predial, à correção de patologias construtivas pontuais e, especialmente, à mitigação de riscos operacionais decorrentes da instabilidade no fornecimento de energia elétrica.

14.2. Restou evidenciado que a situação atual da edificação, marcada por desgaste da pintura externa, falhas pontuais no sistema de cobertura e vulnerabilidade no armazenamento de medicamentos em razão de interrupções energéticas, compromete a eficiência da assistência farmacêutica municipal e expõe o patrimônio público a risco de deterioração progressiva. A solução estudada — consistente na execução integrada de serviços de pintura, adequações no sistema de cobertura e instalação de gerador portátil com infraestrutura adequada — mostra-se tecnicamente suficiente para sanar as fragilidades identificadas.

14.3. O Estudo Técnico Preliminar avaliou alternativas como intervenções parciais isoladas ou postergação da manutenção, concluindo que tais opções não atenderiam de forma satisfatória ao interesse público, podendo gerar custos futuros superiores e risco de perda de medicamentos e imunobiológicos. Demonstrou-se, ainda, que a execução integrada por única empresa especializada constitui a alternativa mais eficiente sob os aspectos técnico-operacional, econômico e de governança, assegurando coordenação unificada, padronização executiva, responsabilidade técnica centralizada e maior controle da qualidade dos serviços.

14.4. Sob a perspectiva ambiental, verificou-se que os impactos decorrentes da execução são de baixa magnitude, temporários e plenamente mitigáveis, estando previstas medidas de controle quanto à gestão de resíduos, controle de poeira, ruídos e uso racional de recursos naturais, conforme detalhado no capítulo específico deste Estudo.

14.5. No campo orçamentário e financeiro, constatou-se que a contratação encontra-se regularmente prevista no Plano de Contratações Anual – PCA 2026, alinhada às metas municipais de fortalecimento da Atenção Básica e da infraestrutura de saúde, com custeio assegurado por recursos próprios do Município, devidamente compatibilizados com a Lei Orçamentária Anual.

14.6. À luz das análises realizadas, conclui-se que a solução proposta apresenta viabilidade técnica, adequação administrativa, sustentabilidade operacional e compatibilidade financeira, contribuindo para o fortalecimento da rede municipal de saúde, a preservação do patrimônio público e a melhoria das condições de atendimento à população.

14.7. Diante do exposto, MANIFESTA-SE POSICIONAMENTO FAVORÁVEL AO REGULAR PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, DECLARANDO-SE A VIABILIDADE E A ADEQUAÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA. Determina-se, assim, a elaboração do Termo de Referência e a continuidade da fase interna do procedimento licitatório.

15. ANEXOS:

15.1 Integram o presente Estudo Técnico Preliminar, para viabilização da contratação e adequada compreensão da solução proposta, os seguintes documentos técnicos:

– PROJETO BÁSICO:

- Memorial Descritivo – especificação técnica dos serviços, materiais e métodos construtivos;

- Planilha Orçamentária – estimativa de custos por item e etapa da obra;

- Planilha de Levantamento de Quantidades – discriminação dos quantitativos dos serviços e insumos;

- Cronograma Físico-Financeiro – programação das etapas da obra e respectivos desembolsos;

- Composição de Custos – detalhamento dos custos unitários de insumos, mão de obra e equipamentos;

- Quadro de Composição do BDI – demonstrativo dos benefícios e despesas indiretas aplicáveis;

- Plantas Básicas – desenhos técnicos completos, contendo dimensões, cortes, detalhes construtivos e especificações finais;

- Detalhamentos Técnicos Complementares – informações adicionais indispensáveis à perfeita execução dos serviços.

- TERMO DE REFERÊNCIA; e

- MATRIZ DE RISCOS.

16. RESPONSÁVEIS:

| Responsáveis pelo Estudo: | Ueslei José Garcia | Chefe do Setor de Compras | Matrícula: 1449 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Frederico da Silva Pacheco | Estagiário | Matrícula: 1972 |
| E-mail: compras@paverama.rs.gov.br |  | Fone: (51) 3761-1044 |  |

Realizadas as tarefas pertinentes ao ETP, encaminho o documento solicitando ciência e aprovação para posterior elaboração do Termo de Referência.

Paverama/RS, 24 de fevereiro de 2026.

UESLEI JOSÉ GARCIA

CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

FREDERICO DA SILVA PACHECO

ESTAGIÁRIO

Realizadas as tarefas pertinentes ao ETP, encaminho o documento solicitando ciência e aprovação para posterior formalização da contratação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO Parecer conclusivo de ciência e aprovação: (X) Defiro; ou ( ) Indefiro Motivar: Após análise e fundamentações postas, defiro a solicitação. Paverama/RS, 24 de fevereiro de 2026. ALEXANDRE LUÍS KLEBER Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento