ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS:

1.1 – Processo Administrativo: 1.336/2026

1.2 – Área Requisitante: Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento.

2 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:

2.1 – O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade analisar a viabilidade técnica e econômica da contratação de empresa especializada para a execução de obra de pavimentação asfáltica em trecho da Rua 04 de Julho, eixo viário estruturante do Município de Paverama, compreendendo a implantação de infraestrutura completa, incluindo terraplenagem, drenagem, pavimentação e sinalização, conforme diretrizes estabelecidas nos projetos de engenharia.

2.2 – A Rua 04 de Julho integra a malha viária estrutural do Município, possuindo extensão aproximada de 9 (nove) quilômetros, dos quais cerca de 5,5 (cinco vírgula cinco) km encontram-se atualmente pavimentados, remanescendo trechos relevantes ainda em condições precárias de trafegabilidade.

2.2.1 – Trata-se de uma das mais importantes vias públicas do território municipal, exercendo função estratégica de interligação entre áreas urbanas e rurais, bairros residenciais, estabelecimentos comerciais, serviços essenciais, unidades de ensino, transporte escolar, bem como servindo de corredor para o escoamento da produção agrícola local, característica marcante da economia do Município.

2.3 – Além disso, a via constitui importante conexão com municípios vizinhos, notadamente Fazenda Vilanova e Teutônia, bem como com a Rodovia ERS 128, eixo regional de grande relevância que viabiliza o acesso aos polos econômicos de Lajeado e Estrela, a Serra Gaúcha e ao interior do Estado, o que evidencia seu papel não apenas local, mas também regional na dinâmica de mobilidade e desenvolvimento econômico.

2.4 – A configuração geométrica da via, associada à ausência de padronização adequada da superfície de rolamento nos trechos não pavimentados, intensifica conflitos de circulação, especialmente em períodos de maior fluxo, como horários de deslocamento laboral, transporte escolar e escoamento da produção rural. Soma-se a isso a presença constante de poeira em períodos secos, que impacta diretamente a saúde pública e a qualidade de vida dos moradores lindeiros, bem como a formação de lama, buracos e irregularidades em períodos chuvosos, comprometendo a segurança viária e dificultando o tráfego de veículos leves e pesados.

2.5 – Outro fator crítico reside na ineficiência ou inexistência de sistema de drenagem pluvial adequado ao longo do trecho objeto da intervenção, o que contribui para o acúmulo de água superficial, infiltrações no subleito e consequente aceleração dos processos de degradação da estrutura viária. A ausência de soluções de microdrenagem compromete significativamente a durabilidade de quaisquer intervenções superficiais, evidenciando a necessidade de adoção de solução técnica integrada, capaz de assegurar a estabilidade e a longevidade do pavimento.

2.6 – Cumpre destacar que o trecho objeto da presente contratação representa etapa inicial de um projeto mais amplo de qualificação da malha viária municipal, estruturado a partir de critérios técnicos e limitações orçamentárias, priorizando segmentos com maior impacto social e econômico. A área em questão apresenta ocupação urbana e rural consolidada, com significativa densidade de residências e propriedades produtivas, reforçando a necessidade de infraestrutura viária adequada que atenda simultaneamente às demandas locais e regionais.

2.7 – Sob a perspectiva jurídico-constitucional, a presente intervenção encontra respaldo direto nos objetivos fundamentais da União, previstos no art. 3º da Constituição Federal, especialmente no que tange à promoção do desenvolvimento nacional e à redução das desigualdades sociais e regionais. Ademais, insere-se no âmbito da competência administrativa municipal para promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, conforme disposto no art. 30, inciso VIII, da Constituição Federal.

2.8 – Ainda, a melhoria das condições de mobilidade urbana relaciona-se diretamente com a efetivação de direitos fundamentais, tais como o direito à saúde, à educação, ao trabalho e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), na medida em que viabiliza o acesso seguro e eficiente da população aos serviços públicos essenciais e às oportunidades econômicas.

2.9 – Nesse contexto, a contratação ora proposta revela-se medida necessária, adequada e proporcional, voltada à solução de problema público concreto, com impactos diretos na mobilidade urbana e rural, na segurança viária, na eficiência logística do Município e no desenvolvimento socioeconômico local.

3 – DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

3.1 – Para assegurar a adequada, regular e eficiente execução da obra de engenharia, as planilhas orçamentárias, composições de custos e quantitativos apresentados pelos licitantes deverão estar integralmente preenchidos, detalhados e compatíveis com os serviços previstos no Projeto de Engenharia, no Memorial Descritivo e no Termo de Referência.

3.1.1 – As propostas deverão evidenciar coerência técnica e econômica, compatibilidade entre valores unitários, métodos executivos e materiais empregados, observando, como referência, os parâmetros oficiais adotados pela Administração, notadamente aqueles constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI e no Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO), vedada a apresentação de composições inexequíveis ou dissociadas da realidade de mercado.

3.2 – O objeto da contratação caracteriza-se como obra e serviço comum de engenharia, envolvendo execução contínua, métodos construtivos padronizados, resultados objetivamente mensuráveis e exigência de responsabilidade técnica legalmente habilitada, o que justifica a imposição de requisitos técnicos, operacionais e profissionais compatíveis com o porte, o risco e a relevância social do empreendimento.

3.3 – Todos os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários, ambientais e operacionais decorrentes da execução da obra serão de inteira responsabilidade da contratada, incluindo taxas, licenças e registros exigidos pelos órgãos municipais, estaduais e federais. Compete também à contratada custear integralmente o transporte de materiais, insumos, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários à execução do objeto, sem qualquer ônus adicional ao Município.

3.4 – A execução dos serviços ficará sujeita à fiscalização contínua pela Administração Municipal, que verificará, dentre outros aspectos:

a) o cumprimento das normas de segurança do trabalho, incluindo o uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e a adoção de procedimentos adequados de prevenção de acidentes;

b) a conformidade dos materiais, equipamentos e serviços executados com as especificações técnicas estabelecidas nos Projetos, Memoriais Descritivos e nas normas do DNIT, ABNT, CONTRAN e demais regulamentos aplicáveis; e

c) a adoção de critérios de sustentabilidade ambiental, social e econômica, incluindo o correto manejo de resíduos, a mitigação de impactos e a observância de boas práticas ambientais durante toda a execução da obra.

3.5 – O prazo de vigência contratual será de 120 (cento e vinte) dias, abrangendo o período necessário à execução integral da obra, à realização das medições, ao recebimento provisório e à solução de eventuais pendências técnico-administrativas, não se confundindo com o prazo de execução física dos serviços. Eventual prorrogação somente poderá ocorrer nas hipóteses legalmente admitidas, mediante justificativa técnica formal e prévia autorização da Administração.

3.6 – A vistoria técnica no local da obra será facultativa, cabendo às licitantes avaliar a conveniência de sua realização para pleno conhecimento das condições locais de execução. A facultatividade visa preservar a competitividade do certame e evitar restrições indevidas, não sendo admitidas, posteriormente, alegações de desconhecimento das condições do local como fundamento para pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro, atrasos ou aditivos contratuais indevidos.

3.7 – A execução dos serviços não gerará, em nenhuma hipótese, vínculo empregatício entre os empregados ou prepostos da empresa contratada e a Administração Pública, sendo vedada qualquer relação que caracterize pessoalidade ou subordinação direta, competindo exclusivamente à contratada o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e correlatas.

3.8 – Para a prestação dos serviços pretendidos, os licitantes deverão comprovar atuação em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar, a título de qualificação técnica, nos termos do art. 62, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, a seguinte documentação:

3.8.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) No caso de empresário individual: Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis.

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI.

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor.

d) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

e) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou.

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização.

3.8.2. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes Municipal e, se possuir, do Estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;

c) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos FEDERAIS;

d) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda ESTADUAL;

e) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda MUNICIPAL;

f) Certidão de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

3.8.3. HABILITAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA:

a) Certidão negativa em matéria falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 90 (noventa) dias da data designada para a apresentação do documento;

b) Demonstrações contábeis do último exercício, devendo o licitante apresentar, já calculados, os seguintes índices, sob pena de desclassificação, mediante a aplicação das fórmulas dispostas no Edital.

3.8.4. CERTIFICADO DE REGISTRO (PESSOA JURÍDICA): comprovar registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA;

3.8.5. CERTIFICADO DE REGISTRO (PESSOA FÍSICA): comprovar registro no CAU ou no CREA de todos os profissionais técnicos que participarão da condução dos serviços contratados, devendo constar, no mínimo, um Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista;

3.8.6. CAPACIDADE OPERACIONAL (PESSOA JURÍDICA): apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) experiência da empresa ou consórcio licitante em atividades compatíveis com o objeto licitado;

3.8.7. CAPACIDADE PROFISSIONAL (PESSOA FÍSICA): apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT do responsável técnico da licitante, devidamente registrada no CREA ou CAU, que comprove a execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto licitado;

3.8.8. VÍNCULO EMPREGATÍCIO: comprovação de vínculo empregatício de cada profissional técnico que participará da condução dos serviços contratados, observando-se que:

a) a comprovação do vínculo será feita mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, Ficha de Registro de Empregados, contrato de prestação de serviços ou declaração de contratação futura acompanhada da anuência do profissional;

b) os profissionais indicados deverão participar da execução dos serviços até a conclusão final do contrato, admitindo-se substituição apenas por profissionais de qualificação técnica equivalente ou superior, mediante aprovação da fiscalização; e

c) não será admitida a comprovação de vínculo de um mesmo profissional com mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de todas as empresas envolvidas.

3.9 – Em razão da complexidade técnica da obra, de sua execução contínua, do impacto social direto na mobilidade urbana e rural do Município e das exigências de controle, acompanhamento e qualidade inerentes às obras de infraestrutura viária, o responsável técnico deverá comprovar disponibilidade mínima de até 10 (dez) horas semanais dedicadas ao acompanhamento da obra, durante todo o período de execução contratual.

3.9.1 – A exigência de disponibilidade mínima tem por finalidade assegurar acompanhamento técnico efetivo, adequado controle da execução, mitigação de riscos construtivos e correção tempestiva de eventuais não conformidades, não configurando ingerência na organização interna da contratada. O descumprimento da disponibilidade mínima poderá caracterizar inexecução contratual, sujeitando a contratada às sanções cabíveis.

3.9.2 – Os profissionais indicados deverão participar efetivamente da execução da obra até sua conclusão, admitindo-se substituição apenas por profissionais de qualificação equivalente ou superior, mediante justificativa e aprovação da fiscalização.

3.10 – Das obrigações da empresa contratada:

a) Executar os serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica em CBUQ, microdrenagem pluvial, acessibilidade e sinalização viária horizontal e vertical, conforme os projetos aprovados para a Rua 04 de Julho;

b) Empregar materiais de qualidade e observar rigorosamente as normas técnicas aplicáveis;

c) Disponibilizar mão de obra qualificada e equipamentos adequados;

d) Apresentar relatórios periódicos de progresso, medições e controle de qualidade;

e) Garantir limpeza, organização do canteiro e mitigação de impactos ambientais;

f) Assumir integral responsabilidade pela boa execução dos serviços e por danos eventualmente causados;

g) Prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados pela Administração;

h) Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento contínuo das obras;

i) Executar os serviços conforme o contrato e seus anexos;

j) Arcar com todos os custos de materiais, mão de obra, equipamentos e encargos até o recebimento definitivo;

k) Adotar critérios de sustentabilidade ambiental, econômica e social;

l) Providenciar as ARTs/RRTs e a respectiva CNO junto ao CAU/CREA;

m) Executar fielmente os serviços descritos no Projeto e no Memorial Descritivo;

n) Acatar determinações de paralisação da obra quando constatadas irregularidades de segurança ou saúde do trabalho;

o) Apresentar, em até 10 (dez) dias úteis após a contratação, o Plano de Trabalho consolidado da frente de obra, como condição para emissão da Ordem de Início;

p) Refazer, sem ônus ao Município, serviços executados com vícios ou defeitos; e

q) Responder integralmente por danos causados ao contratante ou a terceiros durante a execução.

3.11 – Das obrigações do Município:

a) Disponibilizar os projetos e informações técnicas necessárias;

b) Assegurar acesso às áreas de execução;

c) Fiscalizar a execução contratual;

d) Efetuar os pagamentos conforme medições e condições contratuais.

3.12 – Informações complementares, critérios específicos, exigências adicionais e demais condições contratuais serão detalhadas no Termo de Referência e no Edital, os quais integrarão o conjunto de documentos que regerão a contratação.

4 - LEVANTAMENTO DO MERCADO:

4.1 – O levantamento de mercado foi desenvolvido com o objetivo de identificar, analisar e comparar as principais soluções técnicas disponíveis no setor de infraestrutura viária para execução de pavimentação em vias urbanas, considerando práticas consolidadas da engenharia nacional, referenciais técnicos oficiais e experiências aplicadas em municípios de porte semelhante.

4.2 – A análise contemplou as seguintes alternativas tecnológicas, amplamente difundidas no mercado:

a) Pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ): solução flexível composta por mistura de agregados minerais e ligante betuminoso, aplicada a quente, com elevado desempenho estrutural, boa capacidade de absorção de deformações e ampla utilização em vias urbanas e rodoviárias;

b) Pavimentação com blocos intertravados de concreto (PVS): sistema modular pré-moldado, assentado sobre base granular, com vantagens em termos de drenagem e manutenção localizada, porém com limitações estruturais em cenários de tráfego intenso e cargas repetitivas;

c) Pavimentação em concreto rígido: solução composta por placas de concreto Portland, com elevada resistência estrutural e longa vida útil, porém com custo inicial elevado e maior complexidade executiva.

4.3 – A avaliação comparativa das alternativas considerou critérios técnicos e econômicos objetivos, especialmente: custo inicial de implantação, custo ao longo do ciclo de vida, durabilidade, eficiência operacional, desempenho estrutural sob tráfego misto, necessidade de manutenção, compatibilidade com a malha viária existente e viabilidade de execução no contexto local.

4.4 – QUADRO COMPARATIVO DAS ALTERNATIVAS TÉCNICAS:

| Critério | Asfalto (CBUQ) | PVS | Concreto Rígido |
| --- | --- | --- | --- |
| Custo inicial | Médio | Médio | Alto |
| Custo ciclo de vida | Baixo | Médio | Médio |
| Durabilidade | Alta | Média | Muito Alta |
| Eficiência operacional | Alta | Média | Alta |
| Manutenção | Baixa | Média | Baixa |
| Desempenho em tráfego pesado | Alto | Limitado | Alto |
| Conforto/rolamento | Alto | Médio | Médio |
| Viabilidade executiva | Alta | Alta | Média |

4.5 – A partir da análise técnica comparativa, verifica-se que a solução em pavimentação asfáltica (CBUQ) apresenta a melhor relação entre desempenho estrutural, custo global e eficiência operacional, destacando-se pelos seguintes fatores:

I – Elevada capacidade de suporte a cargas repetitivas e tráfego misto, característica essencial para vias estruturais com circulação de veículos leves e pesados;

II – Menor custo de manutenção ao longo do ciclo de vida da infraestrutura, reduzindo despesas futuras da Administração;

III – Maior conforto ao usuário, com melhor regularidade superficial e menor emissão de ruídos; e

IV – Ampla disponibilidade de insumos, equipamentos e mão de obra especializada no mercado regional.

4.6 – As demais alternativas foram tecnicamente afastadas pelos seguintes fundamentos:

a) o pavimento intertravado (PVS), embora adequado para vias de baixa solicitação estrutural, apresenta limitações quanto ao desempenho sob tráfego intenso e cargas repetitivas, sendo recorrentes patologias como recalques e perda de nivelamento;

b) o pavimento em concreto rígido, apesar de sua elevada durabilidade, apresenta custo inicial significativamente superior e maior complexidade executiva, não se mostrando economicamente vantajoso para o contexto analisado.

4.7 – Definida a solução técnica mais adequada, passa-se à análise do mercado fornecedor, o qual se apresenta amplamente estruturado e competitivo, sendo caracterizado pela presença de número significativo de empresas especializadas na execução de obras de pavimentação asfáltica, com atuação regional consolidada.

4.8 – A cadeia produtiva relacionada à pavimentação em CBUQ encontra-se plenamente desenvolvida, abrangendo fornecedores de insumos (agregados e ligantes), usinas de asfalto, locação de equipamentos pesados e mão de obra qualificada, o que assegura ampla competitividade, reduzindo riscos de restrição de mercado ou formação de preços inadequados.

4.9 – Diante do exposto, conclui-se que a solução adotada apresenta elevada maturidade tecnológica, ampla disponibilidade no mercado, adequada competitividade e plena viabilidade técnica e econômica, atendendo de forma eficiente ao interesse público e aos princípios que regem as contratações públicas, notadamente a economicidade, a eficiência e a seleção da proposta mais vantajosa, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

5 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

5.1 – A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada para a execução de obras de infraestrutura viária, compreendendo pavimentação asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.), incluindo, de forma integrada e indissociável, os serviços de terraplenagem, regularização e compactação do subleito, execução de camadas estruturais (sub-base e base), implantação de sistema de microdrenagem pluvial, aplicação de revestimento asfáltico, sinalização viária horizontal e vertical e serviços complementares necessários à plena funcionalidade, durabilidade e segurança da via.

5.2 – A execução da solução terá início após a emissão da Ordem de Início de Obra, ocasião em que a contratada deverá promover a mobilização completa de sua estrutura operacional, incluindo equipe técnica, equipamentos, instalações provisórias e logística de materiais, dando início aos serviços conforme planejamento executivo aprovado pela fiscalização municipal.

5.3 – A execução deverá ocorrer de forma contínua, coordenada e tecnicamente sequencial, respeitando a lógica construtiva das etapas, assegurando compatibilidade entre os serviços, qualidade final e desempenho estrutural adequado e contemplando a adoção obrigatória de controle tecnológico sistemático, incluindo ensaios e verificações em campo e em laboratório, tais como controle de compactação, suporte do subleito, granulometria dos agregados, teor de ligante asfáltico, temperatura de aplicação, densidade e acabamento do revestimento, devendo todos os resultados serem apresentados à fiscalização como condição para validação dos serviços.

5.4 – O acompanhamento da execução será realizado de forma contínua pela fiscalização municipal, com atuação preventiva e corretiva, cabendo ao engenheiro fiscal monitorar as frentes de trabalho, verificar a conformidade dos serviços com os projetos e especificações, registrar ocorrências em diário de obra, determinar a correção imediata de não conformidades e validar cada etapa antes da liberação da etapa subsequente, especialmente nas fases estruturais do pavimento.

5.5 – Durante toda a execução contratual, a contratada deverá assegurar o pleno conhecimento das condições locais, operacionais e técnicas da obra, não sendo admitidos pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro ou justificativas de inadimplemento baseados em fatos previsíveis, condições inerentes ao objeto ou insuficiente análise prévia dos documentos técnicos. Eventuais pleitos serão analisados de forma criteriosa pela fiscalização, com base em elementos técnicos, registros de execução e legislação aplicável.

5.6 – Como mecanismo de proteção ao interesse público e de mitigação dos riscos inerentes à execução da obra, será exigida garantia contratual, nos termos da Lei nº 14.133/2021, destinada a assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas, a adequada execução dos serviços, a recomposição de eventuais prejuízos decorrentes de inadimplemento e a responsabilização da contratada por falhas na execução.

5.7 – Sem prejuízo da garantia contratual, a solução também pressupõe a incidência da garantia legal relativa à solidez e segurança da obra, nos termos do art. 618 do Código Civil, respondendo a contratada, durante o prazo legal, pelos vícios e defeitos construtivos que comprometam a estabilidade, segurança e durabilidade da infraestrutura executada.

5.8 – Concluídos os serviços, será realizado o recebimento provisório do objeto, mediante inspeção técnica detalhada pela fiscalização, que verificará a conformidade dos serviços com os projetos e especificações, a qualidade dos materiais empregados, os resultados do controle tecnológico, a regularidade geométrica e funcional da via e a inexistência de falhas estruturais aparentes.

5.9 – O recebimento definitivo ocorrerá no prazo máximo de até 90 (noventa) dias após o recebimento provisório, período no qual será observado o comportamento da infraestrutura executada, especialmente quanto ao desempenho do pavimento, do sistema de drenagem e da estabilidade das camadas estruturais. A formalização do recebimento definitivo ficará condicionada à inexistência de vícios construtivos relevantes e ao atendimento integral das obrigações contratuais.

5.10 – A solução será considerada integralmente concluída somente após o recebimento definitivo, com a validação de que todos os serviços foram executados conforme os parâmetros técnicos, assegurando durabilidade, segurança viária, eficiência funcional e adequada aplicação dos recursos públicos, em consonância com o interesse público e com as diretrizes da Lei nº 14.133/202

6 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:

6.1 – As quantidades estimadas para a execução da obra foram definidas a partir de levantamento técnico detalhado, fundamentado nos projetos geométricos, no Memorial Descritivo, nas Planilhas Orçamentárias (PO) e nas Planilhas de Levantamento de Quantidades (PLQ), o que assegura padronização, confiabilidade e aderência às práticas consolidadas da engenharia de pavimentação.

6.2 – A partir desses elementos, os quantitativos foram estruturados considerando as características geométricas, estruturais e funcionais do trecho da Rua 04 de Julho, com extensão aproximada de 660,00 metros lineares, contemplando a execução integrada dos serviços citados no 5.1., conforme definido nos documentos técnicos do projeto.

6.3 – Os quantitativos globais da solução estão diretamente vinculados à área efetiva de intervenção e às seções típicas de pavimento adotadas em projeto, compreendendo área de pista compatível com a extensão e largura projetadas, volumes de materiais granulares necessários à formação das camadas estruturais, quantitativos de massa asfáltica para execução do revestimento e extensão dos dispositivos de drenagem e sinalização, todos devidamente discriminados nas memórias de cálculo e nos mapas de quantidades que integram o presente Estudo Técnico Preliminar.

6.4 – A solução técnica adotada exige a utilização de materiais com padrão mínimo de qualidade previamente definido no Memorial Descritivo, destacando-se o emprego de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) faixa C (C-12,5), produzido com controle rigoroso de granulometria e teor de ligante; Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP 50/70), adequado às condições de tráfego e clima local; emulsão asfáltica RR-2C, destinada à pintura de ligação entre camadas; asfalto diluído CM-30, para imprimação da base; além de materiais granulares selecionados, com resistência mecânica e distribuição granulométrica compatíveis com as exigências estruturais do pavimento, e tubulações de concreto adequadas à condução das águas pluviais.

6.5 – A definição desses materiais e dos respectivos parâmetros técnicos não possui caráter meramente descritivo, constituindo elemento essencial para garantir o desempenho da solução, uma vez que a qualidade dos insumos, associada à correta execução das etapas construtivas impacta diretamente na durabilidade da pavimentação. Tal abordagem visa mitigar riscos recorrentes em obras públicas, notadamente aqueles decorrentes da utilização de materiais inadequados ou da execução deficiente, que resultam em deterioração precoce da infraestrutura.

6.6 – O prazo estimado para execução da obra é de até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Início, período considerado tecnicamente adequado para a execução integral dos serviços previstos, admitindo-se prorrogação mediante justificativa técnica formal, especialmente em razão de fatores climáticos, interferências supervenientes ou condições operacionais devidamente comprovadas.

6.7 – Todos os quantitativos encontram-se devidamente detalhados e justificados na memória de cálculo, nas planilhas de quantidades e na planilha orçamentária, elaboradas a partir de levantamentos técnicos e parâmetros de projeto, assegurando plena rastreabilidade, coerência e compatibilidade entre os documentos que instruem o processo, em conformidade com as exigências da fase preparatória previstas na Lei nº 14.133/2021.

7 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

7.1 – A estimativa do valor da contratação foi elaborada com base em Projeto de Engenharia completo, devidamente desenvolvido por profissional técnico habilitado, contemplando o detalhamento integral dos serviços necessários à execução da obra de pavimentação asfáltica em trecho da Rua 04 de Julho. O orçamento foi estruturado a partir de composições unitárias de custos, coeficientes técnicos e insumos constantes nos sistemas referenciais oficiais já citados, observando-se rigorosamente os parâmetros técnicos e metodológicos aplicáveis às obras públicas.

7.1.1 – Para fins de formação do preço global, foram aplicadas duas composições de Benefício e Despesas Indiretas (BDI) incidentes sobre os custos diretos da obra, contemplando despesas indiretas, encargos financeiros, riscos, tributos e margem operacional, conforme demonstrado na Planilha Orçamentária que integra o presente estudo.

7.2 – A metodologia adotada assegura que os valores estimados reflitam, com fidedignidade, os custos praticados no mercado para obras de engenharia de natureza e complexidade equivalentes, garantindo padronização, rastreabilidade e aderência aos referenciais técnicos oficiais. A utilização de sistemas públicos de custos, aliada à elaboração de projeto executivo detalhado, confere elevada segurança técnica e jurídica à estimativa, mitigando riscos de distorções, sobrepreço ou subavaliação do objeto.

7.3 – O orçamento estimativo encontra-se devidamente detalhado em Planilha Orçamentária e Memórias de Cálculo, documentos que discriminam, de forma pormenorizada, todos os serviços previstos, seus respectivos quantitativos, composições unitárias, insumos e encargos incidentes. Tais documentos permitem a verificação minuciosa da formação dos preços, assegurando transparência, controle e compatibilidade com os métodos construtivos definidos no projeto.

7.4 – Conforme apurado na Planilha Orçamentária, o valor total estimado para a execução da obra é de R$ 1.311.321,72 (um milhão, trezentos e onze mil, trezentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos), compreendendo a totalidade dos serviços previstos.

7.5 – Destaca-se que o orçamento considera a execução integral do trecho, incluindo todas as etapas necessárias à adequada implantação da infraestrutura viária, em conformidade com os padrões técnicos exigidos pelos órgãos normativos (DAER, ABNT e CONTRAN), não havendo previsão de serviços acessórios não vinculados ao objeto principal.

7.6 – A adoção da metodologia baseada em composições, associada à aplicação de BDI compatível com a natureza da obra, assegura que o valor estimado represente o custo real da execução indireta, observando os princípios da economicidade, eficiência e planejamento, previstos na Lei nº 14.133/2021.

7.7 – A Planilha Orçamentária, as memórias de cálculo e os demais documentos técnicos que fundamentam a estimativa de valor encontram-se devidamente anexados aos autos processuais, constituindo elementos essenciais da fase preparatória, aptos a subsidiar a análise de conformidade, o controle externo e a adequada instrução do procedimento licitatório.

8 – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO:

8.1 – Nos termos do art. 47 da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações devem observar o princípio do parcelamento sempre que tecnicamente viável e economicamente vantajoso, considerando-se, conforme o §1º do referido dispositivo, aspectos como a responsabilidade técnica, os custos administrativos decorrentes da gestão contratual, a necessidade de padronização, a ampliação da competitividade e a eficiência da execução. A aplicação desse princípio exige análise técnica criteriosa, à luz das características do objeto e dos riscos envolvidos.

8.2 – No caso da presente contratação, o objeto consiste na execução de obra única de pavimentação asfáltica em trecho da Rua 04 de Julho, compreendendo um conjunto integrado de serviços de engenharia interdependentes, os quais devem ser executados de forma sequencial, contínua e tecnicamente articulada.

8.3 – Diante dessa característica, não se mostra tecnicamente viável o parcelamento do objeto em múltiplos lotes ou contratos, uma vez que os serviços que compõem a obra possuem elevada interdependência técnica e operacional. A eventual fragmentação comprometeria a coerência entre as etapas construtivas, dificultaria o controle tecnológico dos materiais e da execução, além de aumentar o risco de incompatibilidades entre serviços executados por diferentes empresas.

8.4 – A subdivisão do objeto também implicaria aumento dos custos indiretos, perda de economia de escala, maior complexidade na gestão e fiscalização contratual e elevação dos riscos de atrasos, retrabalhos e inconsistências na qualidade final da obra, especialmente no que se refere à integração entre drenagem, estrutura do pavimento e revestimento asfáltico.

8.5 – A execução integral da obra por uma única empresa contratada assegura maior uniformidade metodológica, melhor coordenação das frentes de trabalho, otimização do uso de equipamentos e recursos, além de maior controle sobre prazos, qualidade e desempenho da infraestrutura implantada.

8.6 – Ademais, o mercado de obras de infraestrutura viária apresenta ampla disponibilidade de empresas com capacidade técnica e operacional para executar integralmente o objeto, não havendo restrição à competitividade decorrente da ausência de parcelamento.

9 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

9.1 – Durante o levantamento técnico e a análise das condições existentes no trecho da Rua 04 de Julho, objeto da presente contratação, identificou-se a possibilidade de ocorrência de contratações correlatas e/ou interdependentes, decorrentes de interferências físicas preexistentes na área de intervenção, as quais poderão demandar ajustes, adequações ou serviços complementares, a depender das condições efetivamente verificadas no decorrer da execução da obra.

9.2 – Dentre as contratações potencialmente correlatas, destacam-se, de forma não exaustiva:

a) adequações, substituições ou remanejamentos de redes de abastecimento de água, drenagem pluvial ou demais infraestruturas subterrâneas, a serem realizados pela concessionária competente ou por empresa especializada, quando identificadas interferências incompatíveis com a execução da pavimentação;

b) realocação ou adequação de postes, redes aéreas ou subterrâneas de energia elétrica, telecomunicações ou iluminação pública, mediante atuação das concessionárias responsáveis ou eventual contratação específica;

c) serviços geotécnicos complementares, incluindo escavações especiais ou adequações pontuais, caso sejam constatadas condições de solo distintas daquelas previstas nos estudos preliminares; e

d) serviços ambientais complementares, tais como obtenção de autorizações adicionais, supressão vegetal pontual, eventuais compensações ambientais ou atendimento a condicionantes decorrentes do licenciamento.

9.3 – As contratações mencionadas, quando necessárias, não integram o objeto principal da presente licitação, possuindo natureza acessória e complementar, com a finalidade de viabilizar a adequada execução da obra, preservar a integridade das infraestruturas existentes e assegurar a conformidade técnica, ambiental e operacional da intervenção.

9.4 – A eventual necessidade de formalização dessas contratações correlatas será avaliada pela Administração Municipal caso a caso, mediante manifestação técnica do Setor de Engenharia e dos órgãos competentes, observados os princípios da legalidade, do planejamento, da eficiência e da economicidade. Sempre que possível, tais intervenções serão coordenadas com o cronograma da obra principal, de modo a minimizar impactos sobre prazos e custos.

9.5 – A existência de contratações correlatas não compromete a autonomia do objeto principal, permanecendo sob responsabilidade da empresa contratada a adequada compatibilização de seus serviços com as interferências existentes, bem como o atendimento às orientações técnicas e determinações da fiscalização.

10 – ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO:

10.1 – A presente contratação refere-se à execução de obra de pavimentação asfáltica em trecho da Rua 04 de Julho, no Município de Paverama, inserindo-se no contexto de investimentos estruturantes voltados à qualificação da mobilidade urbana e à melhoria da infraestrutura viária municipal. A intervenção encontra-se vinculada ao “Convênio Administrativo FPE nº 2025/5228 – Programa Pavimenta III”, firmado com o Estado do Rio Grande do Sul, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), constituindo-se como fonte principal de financiamento da obra.

10.1.1 – O montante remanescente necessário à execução integral do empreendimento será suportado por recursos provenientes de financiamento junto a agência de fomento, devidamente contratado pelo Município, assegurando a integralidade do aporte financeiro requerido.

10.2 – A demanda encontra-se devidamente incorporada ao planejamento administrativo municipal, mediante a inclusão do Item nº 344 – Pavimentação – Trecho da Rua 04 de Julho – PAVIMENTA III, no Plano de Contratações Anual (PCA), assegurando sua compatibilidade com os instrumentos de governança e planejamento previstos na Lei nº 14.133/2021. Tal adequação decorre da necessidade de compatibilizar o planejamento originalmente estabelecido com a efetiva disponibilização de recursos externos, caracterizando hipótese legítima de atualização do PCA.

10.3 – No que se refere à previsão orçamentária, a contratação encontra respaldo na Lei Orçamentária Anual vigente, ou será devidamente adequada mediante os instrumentos legais cabíveis, garantindo a existência de dotação específica e suficiente para a execução da obra, em consonância com as disposições da Lei nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

10.4 – A vinculação da contratação a recursos provenientes de convênio estadual, complementados por operação de crédito junto a agência de fomento, impõe a observância de requisitos técnicos, operacionais e financeiros específicos, incluindo a compatibilidade entre cronograma físico-financeiro, cumprimento de metas pactuadas e adequada prestação de contas, reforçando a necessidade de planejamento estruturado e execução contratual eficiente.

10.5 – O alinhamento entre o Plano de Contratações Anual (PCA), a Lei Orçamentária Anual (LOA) e a execução contratual asseguram a correta aplicação dos recursos públicos, promovendo aderência aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade, transparência e responsabilidade fiscal, bem como mitigando riscos de descontinuidade da obra, paralisações ou necessidade de suplementações imprevistas.

11 – RESULTADOS PRETENDIDOS:

11.1 – A contratação tem por finalidade promover a qualificação estrutural da infraestrutura viária municipal, assegurando condições adequadas de trafegabilidade, segurança e desempenho operacional da via, mediante a implantação de solução de engenharia durável, tecnicamente adequada e compatível com o perfil de uso e demanda existente.

11.2 – Sob a ótica da mobilidade, espera-se a melhoria substancial das condições de circulação, com redução de irregularidades na superfície de rolamento, eliminação de trechos críticos sujeitos a acúmulo de água e degradação, diminuição da formação de poeira em períodos secos e mitigação de lama e erosões em períodos chuvosos, garantindo maior estabilidade e previsibilidade.

11.3 – No campo da segurança viária, os resultados pretendidos compreendem a redução de riscos de acidentes decorrentes de falhas estruturais do pavimento, a melhoria da aderência e da regularidade da via, o aumento da visibilidade e organização do tráfego por meio da sinalização adequada, bem como a criação de ambiente mais seguro para todos os usuários, incluindo motoristas, pedestres e ciclistas.

11.4 – Sob o aspecto logístico e funcional, a intervenção visa otimizar os fluxos de deslocamento, reduzindo o tempo de viagem e os custos operacionais de transporte, especialmente no que se refere ao escoamento da produção agrícola, ao deslocamento de trabalhadores, ao transporte escolar e ao acesso da população aos serviços públicos essenciais, promovendo maior integração entre áreas urbanas e rurais.

11.5 – Do ponto de vista econômico, os resultados pretendidos incluem o fortalecimento da atividade produtiva local, a valorização imobiliária das áreas diretamente beneficiadas, a ampliação da atratividade para investimentos e a melhoria das condições de funcionamento do comércio e dos serviços, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico sustentável do Município.

11.6 – No âmbito ambiental, busca-se assegurar a adequada condução e escoamento das águas pluviais, reduzindo processos erosivos e degradação do solo, bem como promover a execução da obra com observância de boas práticas ambientais, incluindo o uso racional de insumos, a correta destinação de resíduos da construção civil e a mitigação de impactos decorrentes da intervenção.

11.7 – Sob a perspectiva da gestão pública, a contratação objetiva a otimização da aplicação dos recursos públicos, mediante a adoção de solução técnica que proporcione maior vida útil à infraestrutura implantada, redução de custos recorrentes com manutenção corretiva e maior previsibilidade orçamentária, em consonância com os princípios da eficiência, economicidade e planejamento.

11.8 – Por fim, a contratação contribui diretamente para a efetivação de direitos fundamentais, especialmente aqueles relacionados à mobilidade e ao acesso a serviços públicos, ao proporcionar melhores condições de deslocamento, inclusão territorial e acesso a oportunidades econômicas, em consonância com os objetivos da União, previstos no art. 3º da Constituição Federal.

12 – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO:

12.1 – A partir deste Estudo Técnico Preliminar e do Projeto Básico que o acompanha, serão elaborados o Termo de Referência e a Matriz de Riscos, instrumentos indispensáveis para a definição das responsabilidades e para delimitar as condições técnicas, operacionais e jurídicas da contratação.

12.2 – Em seguida, o processo será encaminhado ao Setor de Contabilidade, responsável por atestar a disponibilidade das fontes de recursos — incluindo os valores provenientes da Emenda Parlamentar aprovada na Plataforma do FPE e a recebida pela agência de fomento — de modo a assegurar a compatibilidade com o planejamento orçamentário municipal.

12.3 – Após a análise contábil, o expediente será submetido à Assessoria Jurídica do Município, que examinará a conformidade documental, a aderência às normas da Lei nº 14.133/2021 e a regularidade dos elementos essenciais da fase preparatória. Após manifestação favorável será estruturado o edital de licitação, acompanhado dos anexos obrigatórios e demais documentos necessários.

12.4 – Cumprida essa etapa, será providenciada a designação formal dos fiscais e gestores do contrato, por ato específico da Prefeita Municipal, nos termos do art. 7º da Lei nº 14.133/2021. Os servidores designados deverão declarar ciência de suas atribuições e disponibilidade para acompanhar a execução contratual, inclusive no que se refere ao controle tecnológico, às medições e às rotinas de fiscalização.

12.5 – O procedimento licitatório observará estritamente os princípios da transparência, sendo amplamente divulgado nos seguintes meios oficiais: Sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Paverama; Portal LicitaCon-RS (TCE/RS); Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP; em Jornal de ampla circulação; no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul – DOE RS; e no Portal de Compras Públicas, plataforma na qual ocorrerá a sessão pública da Concorrência.

12.6 – Realizada a sessão, serão analisadas as propostas apresentadas, observando-se os critérios de julgamento definidos no edital. A fase de habilitação considerará a verificação da regularidade fiscal, previdenciária, social, trabalhista, econômico-financeira e técnica, além da conferência das exigências específicas do setor profissional competente, como comprovações perante o CREA/CAU, certidões de acervo técnico e capacidade operacional.

12.7 – A empresa declarada vencedora deverá apresentar a garantia contratual, quando prevista, conforme percentuais e modalidades estabelecidas no edital, assegurando o fiel cumprimento das obrigações assumidas.

12.8 – A Administração promoverá reunião prévia de alinhamento com a empresa contratada, a fiscalização municipal e os setores técnicos responsáveis, com o objetivo de estabelecer os fluxos de comunicação, esclarecer responsabilidades, definir critérios de medição e discutir diretrizes de segurança, sustentabilidade e controle tecnológico.

12.9 – Os critérios de medição, pagamento e verificação da conformidade dos serviços deverão estar clara e previamente definidos, permitindo rastreabilidade, segurança e transparência na apuração dos quantitativos executados. Serão adotadas rotinas de monitoramento contínuo, registro fotográfico, diário de obras, relatórios técnicos e vistorias periódicas.

13 – POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS:

13.1 – A execução da obra de pavimentação asfáltica no trecho da Rua 04 de Julho insere-se em área caracterizada como vetor de crescimento urbano do Município, com ocupação em processo de expansão e consolidação progressiva, o que demanda especial atenção quanto à gestão dos impactos ambientais decorrentes da intervenção.

13.1.1 – A obra foi previamente submetida à análise do órgão ambiental municipal competente, contando com as devidas autorizações e/ou licenças ambientais válidas, expedidas após avaliação técnica pelo Departamento de Meio Ambiente, com anuência da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Saneamento, as quais deverão ser integralmente observadas pela contratada durante toda a execução contratual.

13.2 – A contratação justifica-se, sob a ótica ambiental, não apenas pelo atendimento às exigências legais, mas também pela necessidade de ordenar o processo de ocupação territorial e mitigar impactos ambientais atualmente verificados, típicos de áreas em expansão urbana, tais como degradação do solo, formação de poeira em períodos secos, carreamento de sedimentos, processos erosivos e deficiência no escoamento das águas pluviais.

13.3 – A gestão dos resíduos sólidos gerados nas etapas de terraplenagem, escavações, implantação de microdrenagem e pavimentação será de inteira responsabilidade da contratada, devendo observar rigorosamente a Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e a legislação municipal pertinente. A gestão deverá contemplar a segregação, acondicionamento, transporte e destinação final ambientalmente adequada, priorizando-se, sempre que tecnicamente viável, a reutilização ou reciclagem dos materiais.

13.4 – Durante a execução da obra, deverão ser adotadas medidas mitigatórias compatíveis com o contexto de expansão urbana, incluindo, no mínimo:

a) controle de erosão e sedimentos, com proteção de dispositivos de drenagem;

b) supressão de poeira por meio de umidificação periódica das áreas de intervenção;

c) adequada gestão das águas pluviais, assegurando o funcionamento eficiente da microdrenagem implantada;

d) controle de ruídos, observando a legislação municipal;

e) prevenção de contaminação por substâncias potencialmente poluentes; e

f) destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados.

13.5 – O monitoramento ambiental será realizado de forma contínua pela contratada, sob supervisão da fiscalização municipal, abrangendo aspectos como estabilidade do solo, eficiência da drenagem, controle de resíduos e cumprimento das condicionantes ambientais, assegurando que a execução da obra ocorra de forma ambientalmente adequada e sem prejuízo à coletividade.

13.6 – A contratada deverá promover a orientação dos trabalhadores quanto às boas práticas ambientais, incluindo o manejo adequado de resíduos, a prevenção de impactos e o cumprimento das exigências legais e contratuais, contribuindo para a execução responsável da obra.

13.7 – Considerando tratar-se de área em processo de expansão urbana, deverão ser adotadas medidas de preservação e proteção de eventuais elementos naturais existentes, tais como vegetação remanescente e áreas sensíveis, bem como, quando aplicável, ações de recomposição ambiental em conformidade com as exigências do órgão licenciador.

13.8 – A contratada será integralmente responsável por eventuais danos ambientais decorrentes da execução dos serviços, cabendo-lhe promover a imediata reparação, mitigação ou compensação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação vigente.

13.9 – A Administração Municipal poderá realizar, a qualquer tempo, vistorias e inspeções ambientais durante a execução contratual, com o objetivo de verificar o cumprimento das condicionantes ambientais e das obrigações assumidas, adotando as medidas cabíveis em caso de não conformidades.

14 – POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

14.1 – A partir da análise integrada dos diagnósticos técnicos e das necessidades identificadas pelo Município de Paverama, conclui-se que a contratação de empresa especializada para a execução da obra de infraestrutura viária no trecho da Rua 04 de Julho revela-se plenamente adequada, necessária e alinhada ao interesse público, configurando a solução mais eficiente sob os aspectos técnico, operacional, econômico, ambiental e jurídico.

14.2 – O diagnóstico técnico evidenciou que o trecho objeto da intervenção apresenta limitações estruturais e funcionais que comprometem a mobilidade, a segurança viária, a regularidade do tráfego e o adequado escoamento das águas pluviais, especialmente por se tratar de área em processo de expansão urbana. Tal cenário justifica a adoção de solução definitiva de engenharia, apta a corrigir deficiências existentes, prevenir a degradação progressiva da via e ordenar o crescimento urbano de forma tecnicamente adequada.

14.3 – A solução proposta demanda execução integrada e contínua de serviços de engenharia, incluindo terraplenagem, regularização de subleito, execução de base e sub-base, implantação de microdrenagem, pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e sinalização viária, o que impõe a necessidade de contratação de empresa com capacidade técnica comprovada, estrutura operacional compatível e domínio dos procedimentos executivos previstos nas normas técnicas aplicáveis.

14.4 – A solução técnica adotada — pavimentação asfáltica em CBUQ — demonstrou-se a mais adequada, conforme análise comparativa realizada no âmbito deste Estudo Técnico Preliminar, por apresentar melhor desempenho estrutural, maior durabilidade, maior eficiência operacional e menor custo de manutenção ao longo do ciclo de vida, quando comparada às alternativas tecnológicas disponíveis no mercado.

14.5 – O Estudo Técnico Preliminar evidenciou, de forma fundamentada, a viabilidade mercadológica da contratação, demonstrando a existência de número significativo de empresas aptas à execução do objeto, bem como a adequação da estimativa de custos, elaborada com base em composições do SINAPI e SICRO, devidamente consolidadas em planilha orçamentária detalhada, garantindo aderência aos preços de mercado, transparência e segurança jurídica.

14.6 – Sob o aspecto ambiental, a intervenção encontra-se devidamente licenciada pelo órgão competente, sendo acompanhada de medidas mitigatórias, controle ambiental e diretrizes de execução sustentável, além de contribuir diretamente para a redução de impactos ambientais atualmente existentes, tais como processos erosivos, carreamento de sedimentos e deficiência na drenagem pluvial, promovendo maior equilíbrio ambiental na área de intervenção.

14.7 – A viabilidade financeira da contratação encontra-se assegurada por meio de recursos provenientes do Convênio Administrativo FPE nº 2025/5228 – Programa Pavimenta III, complementados por operação de crédito junto a agência de fomento, garantindo a cobertura integral dos custos estimados, a compatibilidade entre cronograma físico-financeiro e a estabilidade necessária à execução integral da obra.

14.8 – Diante do conjunto de análises técnicas, econômicas, ambientais e jurídicas realizadas ao longo deste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratação é plenamente viável, justificada e vantajosa para a Administração Pública, constituindo medida estruturante para a melhoria da mobilidade, da segurança viária, da organização territorial e da qualidade de vida da população, além de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do Município de Paverama.

15 – ANEXOS:

15.1 – Consta em anexo, para cumprimento da solução, a seguinte documentação técnica e orçamentária da obra:

- CÓPIA DO TERMO DE CONVÊNIO ADMINISTRATIVO FPE Nº 2025/5228;

- PLANO DE TRABALHO;

- PLANO DE SUSTENTABILIDADE DO OBJETO;

- LICENCIAMENTO AMBIENTAL: autorizações e licenças emitidas pela Secretaria de Agricultura, Saneamento e Meio Ambiente para execução da obra em conformidade com normas ambientais;

- PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO:

a) Memorial Descritivo – documento que detalha tecnicamente os serviços, materiais e métodos construtivos previstos para a obra;

b) Plantas – desenhos técnicos que representam graficamente a implantação, os cortes, os detalhes e demais aspectos construtivos;

c) Planilha Orçamentária – planilha que apresenta os custos estimados de cada etapa e item do projeto;

d) Cronograma Físico-Financeiro – programação que relaciona a execução dos serviços com os respectivos desembolsos ao longo do tempo;

e) Planilha de Levantamento de Quantidades – registro que discrimina as quantidades exatas de materiais, serviços e insumos necessários;

f) Cotações – pesquisa realizada para aferir valores praticados por fornecedores;

g) Composição de Custos – detalhamento unitário dos insumos, mão de obra e equipamentos utilizados para formação de preços;

h) Tabela de Encargos Sociais – tabela com os percentuais de encargos incidentes sobre a mão de obra;

i) Quadro de Composição do BDI – Benefícios e Despesas Indiretas – percentual aplicado para cobrir custos indiretos, tributos e margem de lucro;

j) Estudo Topográfico – levantamento altimétrico e compilação de dados quanto ao relevo da região;

k) Estudo Hidrológico – levantamento de informações quanto às bacias hidrográfica, arroios e demais córregos de água, bem como de sistema de esgotamento pluvial;

l) Estudo Geotécnico – levantamento das características geológicas do espaço em que será executada a obra;

m) Estudo de Tráfego – levantamento de veículos que passam na estrada geral;

- TERMO DE REFERÊNCIA; e a

- MATRIZ DE RISCO.

16 – RESPONSÁVEIS:

| Responsáveis pelo Estudo: | Ueslei José Garcia | Chefe do Setor de Compras | Matrícula: 1449 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Frederico da Silva Pacheco | Chefe de Gabinete | Matrícula: 2026 |
| E-mail: compras@paverama.rs.gov.br |  | Fone: (51) 3761-1044 |  |

Realizadas as tarefas pertinentes ao ETP, encaminho o documento solicitando ciência e aprovação para posterior elaboração do Termo de Referência e/ou Projeto Básico.

Paverama/RS, 22 de abril de 2026.

UESLEI JOSÉ GARCIA

CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

FREDERICO DA SILVA PACHECO

CHEFE DE GABINETE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO Parecer conclusivo de ciência e aprovação: ( ) Defiro; ou ( ) Indefiro Motivar: __________________________________________________________________ Paverama/RS, 22 de abril de 2026. ALEXANDRE LUÍS KLEBER Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento