[image: image1.jpg]Estado do Rio Grande do Sul

MUNICIPIO DE PAVERAMA






TERMO DE REFERÊNCIA
1. DEFINIÇÃO DO OBJETO, INCLUÍDOS SUA NATUREZA, OS QUANTITATIVOS, O PRAZO DO CONTRATO E, SE FOR O CASO, A POSSIBILIDADE DE SUA PRORROGAÇÃO: 
1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para a execução de obra de engenharia destinada à implantação de sistema de microdrenagem/drenagem pluvial na Rua 4 de Julho, Rodovia VRS-835 e ruas adjacentes localizadas nos bairros Cidade Baixa e Morro Bonito, no Município de Paverama/RS, compreendendo a execução integrada de serviços de escavação, preparo de fundo de vala, assentamento de tubulações em concreto, execução de caixas coletoras/bocas de lobo, bueiro tubular, meio-fio, reaterro, regularização e compactação de subleito, carga, transporte e demais serviços complementares necessários à plena funcionalidade, segurança, durabilidade e eficiência hidráulica da infraestrutura executada, conforme projetos de engenharia, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos que integram o presente processo.

1.1.1. Para fins de identificação no processo licitatório, o objeto será estruturado no seguinte item:
	Item
	Descrição
	Medida
	Valor Global de Referência

	1
	Execução de obra de infraestrutura urbana para implantação de sistema de microdrenagem/drenagem pluvial na Rua 4 de Julho, Rodovia VRS-835 e ruas adjacentes dos bairros Cidade Baixa e Morro Bonito, abrangendo, conforme projeto, a Rua José da Silva, Rua Sem Denominação “A”, Rua João Pereira de Aguiar, Rua Aldo Bilhar de Azevedo e Rua Marcírio Davi de Azevedo, com execução de tubulações em concreto, caixas coletoras/bocas de lobo, bueiro tubular, meio-fio, escavações, preparo de fundo de vala, reaterro, regularização e compactação de subleito, carga, transporte e serviços complementares.
	Unidade
	R$ 2.470.882,57


1.2. O objeto constitui unidade técnica integrada e funcional, devendo ser executado integralmente por uma única empresa contratada, não sendo recomendável o fracionamento da execução em múltiplos lotes ou contratos, em razão da interdependência entre os serviços, da necessidade de compatibilidade entre cotas, declividades, diâmetros, pontos de lançamento, caixas coletoras, tubulações, bueiros e recomposição das áreas afetadas, bem como da importância de manter responsabilidade técnica única pela qualidade e funcionalidade do sistema de drenagem, nos termos do art. 47 da Lei nº 14.133/2021.

1.3. A contratação será realizada por meio de licitação na modalidade Concorrência Pública, na forma eletrônica, com critério de julgamento pelo menor preço global, sob o regime de execução indireta por empreitada por preço unitário, considerando a natureza do objeto, a necessidade de medição por etapas efetivamente executadas e a variabilidade inerente aos serviços de engenharia.

1.4. Os quantitativos, especificações técnicas, critérios de medição e parâmetros de execução encontram-se definidos nos documentos técnicos que integram este Termo de Referência, especialmente no Memorial Descritivo, nas Plantas/Pranchas de Engenharia, na Planilha Orçamentária, na Planilha de Levantamento de Quantidades, nas Composições de Custos, no Cronograma Físico-Financeiro e nos demais elementos de projeto, elaborados com base em referenciais oficiais, composições técnicas, cotações e parâmetros compatíveis com obras públicas de drenagem urbana.

1.5. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, abrangendo o período necessário à execução integral da obra, à realização das medições, ao recebimento provisório, ao recebimento definitivo e à solução de eventuais pendências técnico-administrativas, observando-se o cronograma físico-financeiro aprovado e as condições previstas no Convênio FPE nº 2014/2026.

1.5.1. O prazo poderá ser prorrogado, mediante justificativa técnica devidamente fundamentada e autorização da Administração, nos termos da Lei nº 14.133/2021, especialmente em casos de:

I – condições climáticas adversas que impeçam ou prejudiquem a execução dos serviços;

II – interferências supervenientes não previstas nas áreas de intervenção;

III – necessidade de adequações técnicas devidamente justificadas pela fiscalização;

IV – atrasos decorrentes de providências administrativas, ambientais, técnicas ou operacionais indispensáveis à continuidade da obra; e

V – demais hipóteses legalmente admitidas.

1.6. Deverão ser rigorosamente observadas todas as normas técnicas e regulamentares aplicáveis às obras de drenagem urbana e infraestrutura, incluindo aquelas expedidas pela ABNT, DNIT, DAER, INMETRO, ANA e demais órgãos competentes, bem como a legislação ambiental vigente e as Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho, especialmente aquelas relacionadas à indústria da construção civil, escavações, movimentação de cargas, sinalização de obra e proteção dos trabalhadores e da população.

1.7. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidores e profissionais designados pela Administração Municipal, competindo à contratada fornecer, de forma contínua e sistemática, relatórios técnicos de execução, medições por etapa concluída, registros fotográficos, diário de obra, Anotações de Responsabilidade Técnica – ART e/ou Registros de Responsabilidade Técnica – RRT, cronogramas atualizados, documentos de controle de qualidade dos materiais e serviços executados, bem como demais informações necessárias ao acompanhamento da execução contratual, à comprovação física e financeira do objeto e à prestação de contas vinculada ao Convênio FPE nº 2014/2026.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, QUE CONSISTE NA REFERÊNCIA AOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES CORRESPONDENTES OU, QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL DIVULGAR ESSES ESTUDOS, NO EXTRATO DAS PARTES QUE NÃO CONTIVEREM INFORMAÇÕES SIGILOSAS:

2.1. A presente contratação encontra-se integralmente fundamentada no Estudo Técnico Preliminar (ETP), elaborado nos termos da Lei nº 14.133/2021, no qual foram identificados o problema público, as necessidades da Administração, as alternativas técnicas e executivas disponíveis, a análise de mercado, a estimativa de custos e a viabilidade técnica, econômica, operacional, ambiental e jurídica da solução proposta.

2.2. O ETP evidenciou que a Rua 4 de Julho, a Rodovia VRS-835 e as ruas adjacentes localizadas nos bairros Cidade Baixa e Morro Bonito apresentam deficiência ou inexistência de sistema adequado de microdrenagem/drenagem pluvial, situação que ocasiona escoamento superficial desordenado, acúmulo de água nas vias, erosões, carreamento de sedimentos, degradação do leito viário e riscos à segurança de pedestres, motoristas, moradores e usuários da infraestrutura local.

2.3. As vias contempladas exercem relevante função no sistema viário municipal, especialmente por atenderem deslocamentos cotidianos de moradores, transporte escolar, veículos de serviço, acesso a equipamentos públicos, estabelecimentos comerciais, propriedades produtivas e áreas de expansão urbana. A Rodovia VRS-835 e a Rua 4 de Julho, em especial, possuem papel estratégico na conexão entre bairros, localidades e municípios vizinhos, reforçando a relevância da intervenção sob a perspectiva da mobilidade, segurança e desenvolvimento urbano.

2.4. A necessidade da contratação decorre do dever constitucional do Município de promover o adequado ordenamento territorial, a melhoria da infraestrutura urbana e a segurança da população, bem como de contribuir para o desenvolvimento local, a redução de vulnerabilidades e a proteção de direitos fundamentais relacionados à mobilidade, saúde, educação, trabalho e dignidade da pessoa humana.

2.5. No âmbito técnico, o ETP contemplou a análise das alternativas disponíveis para atendimento da demanda, inclusive a possibilidade de execução direta pela Prefeitura com meios próprios, execução mista e contratação de empresa especializada. Concluiu-se que a contratação de empresa especializada para a execução integral da obra constitui a solução mais adequada, por assegurar maior capacidade técnica e operacional, responsabilidade executiva concentrada, disponibilidade de equipamentos e mão de obra, melhor controle de prazos, medições, qualidade e prestação de contas vinculada ao Convênio FPE nº 2014/2026.

2.6. Quanto à solução de engenharia, o ETP demonstrou que a implantação de rede de microdrenagem/drenagem pluvial com tubulações em concreto, caixas coletoras/bocas de lobo, meio-fio, bueiro tubular e serviços complementares apresenta a melhor relação entre eficiência hidráulica, durabilidade, viabilidade executiva, custo global, disponibilidade de materiais e compatibilidade com a realidade das vias urbanas contempladas, mostrando-se mais adequada que alternativas exclusivamente superficiais, soluções de macrodrenagem de maior porte ou medidas compensatórias isoladas.

2.7. A solução adotada enquadra-se como obra de engenharia, com serviços tecnicamente padronizados, objetivamente mensuráveis e executáveis conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e normas técnicas aplicáveis, o que justifica a adoção de procedimento licitatório competitivo, com especificações claras, exigência de responsabilidade técnica habilitada e requisitos proporcionais à complexidade do objeto.

2.8. A Administração avaliou o parcelamento do objeto, concluindo pela sua não recomendação técnica, em razão da interdependência funcional entre os trechos e dispositivos do sistema de drenagem, da necessidade de compatibilidade entre cotas, declividades, diâmetros, pontos de captação e lançamento, tubulações, caixas coletoras, bueiros e recomposição das áreas afetadas. A execução integral por uma única empresa mostra-se mais eficiente, preserva a unidade técnica da solução e facilita a responsabilização pela qualidade e funcionalidade final do sistema, nos termos do art. 47 da Lei nº 14.133/2021.

2.9. A viabilidade da contratação encontra-se demonstrada sob os aspectos técnico, econômico, financeiro, ambiental e jurídico, contando com recursos vinculados ao Convênio Administrativo FPE nº 2014/2026, celebrado com o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, no valor de R$ 2.470.882,57, sem previsão de contrapartida municipal, além de alinhamento aos instrumentos de planejamento municipal e às diretrizes do Programa Drenagem RS.

2.10. Dessa forma, a contratação atende ao interesse público, promove a melhoria da infraestrutura urbana, contribui para a redução de alagamentos, enxurradas, erosões e danos às vias públicas, aumenta a resiliência climática do Município e observa os princípios da legalidade, planejamento, eficiência, economicidade, transparência, segurança jurídica e seleção da proposta mais vantajosa.
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O CICLO DE VIDA DO OBJETO:
3.1. A solução adotada consiste na contratação de empresa especializada para a execução integral de obra de infraestrutura urbana voltada à implantação de sistema de microdrenagem/drenagem pluvial na Rua 4 de Julho, Rodovia VRS-835 e ruas adjacentes localizadas nos bairros Cidade Baixa e Morro Bonito, no Município de Paverama/RS, compreendendo todas as etapas necessárias à adequada captação, condução e destinação das águas pluviais, conforme projetos de engenharia, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos.

3.2. A execução da obra terá início com a realização de reunião técnica de alinhamento entre a contratada, a fiscalização municipal e os setores técnicos responsáveis, etapa destinada à validação do cronograma de execução, definição das estratégias operacionais, apresentação da equipe técnica responsável, organização das frentes de serviço, estabelecimento dos fluxos de comunicação, critérios de medição, registros fotográficos, diário de obra e demais procedimentos necessários ao adequado acompanhamento contratual e à prestação de contas vinculada ao Convênio FPE nº 2014/2026.

3.3. Superada a fase inicial, serão desenvolvidos os serviços preliminares, compreendendo a mobilização da contratada, implantação e organização do canteiro de obras, instalação de placa institucional conforme padrão exigido, disponibilização de instalações de apoio, inclusive sanitários quando previstos, bem como a implantação de sinalização provisória de trânsito, inclusive noturna quando necessária, de modo a assegurar a segurança dos trabalhadores, moradores, pedestres e usuários das vias durante todo o período de execução.

3.4. Na sequência, serão executados os serviços de locação, marcação e conferência dos trechos de intervenção, com observância das cotas, declividades, alinhamentos, profundidades, diâmetros, pontos de captação, pontos de lançamento e demais elementos definidos nos projetos de engenharia. Essa etapa é essencial para assegurar a funcionalidade hidráulica do sistema e evitar incompatibilidades entre os dispositivos de drenagem projetados e as condições reais de campo.

3.5. A etapa de escavação e preparo das valas compreenderá a abertura mecanizada ou manual dos trechos necessários à implantação das tubulações e dispositivos de drenagem, o preparo e regularização do fundo de vala, a retirada de materiais inadequados, a eventual necessidade de tratamento pontual do solo e a adoção de medidas de segurança compatíveis com a profundidade, largura e condições locais de execução.

3.6. Em sequência técnica compatível, será realizado o assentamento das tubulações de concreto destinadas à condução das águas pluviais, observando-se rigorosamente os diâmetros, tipos de juntas, declividades, cotas de fundo, alinhamentos e demais especificações constantes do projeto. A execução deverá respeitar o sentido hidráulico do sistema, preferencialmente de jusante para montante, sempre que tecnicamente adequado, de modo a garantir o correto escoamento das águas e a integração entre os trechos executados.

3.7. Serão executadas as caixas coletoras, bocas de lobo, bueiro tubular, meio-fio e demais dispositivos complementares de captação, condução e direcionamento das águas pluviais, conforme previsto nos documentos técnicos. Esses elementos deverão ser implantados de forma compatível com a geometria das vias, acessos existentes, áreas lindeiras e pontos de contribuição hídrica, assegurando eficiência hidráulica, durabilidade e segurança aos usuários.

3.8. Após o assentamento das tubulações e execução dos dispositivos de drenagem, serão realizados os serviços de reaterro, compactação, regularização de subleito, recomposição das áreas afetadas, carga, transporte e destinação adequada de materiais excedentes, observando-se os critérios técnicos de compactação, estabilidade, acabamento e segurança. O reaterro e a recomposição deverão ser executados de modo a evitar recalques, erosões, obstruções, instabilidades ou danos futuros ao sistema implantado.

3.9. Durante toda a execução contratual, a contratada deverá manter acompanhamento técnico por profissional legalmente habilitado, garantir o cumprimento das normas de segurança e saúde do trabalho, observar as condicionantes ambientais eventualmente aplicáveis, adotar medidas de controle de erosão e sedimentos, manter a sinalização adequada das frentes de serviço e atender integralmente às determinações da fiscalização municipal.

3.10. O controle da execução será realizado mediante acompanhamento contínuo da fiscalização, que verificará a conformidade dos serviços com os projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, normas técnicas aplicáveis e condições contratuais. A contratada deverá manter registros atualizados da execução, incluindo diário de obra, relatórios técnicos, medições, registros fotográficos, ARTs/RRTs, comprovações de qualidade dos materiais e demais documentos necessários ao controle físico-financeiro da obra.

3.11. Ao término dos serviços, será realizada a desmobilização do canteiro, a limpeza geral das áreas afetadas, a remoção de instalações provisórias, a recomposição dos locais impactados e a correção de eventuais inconformidades apontadas pela fiscalização. A obra será submetida ao recebimento provisório e, posteriormente, ao recebimento definitivo, mediante verificação do atendimento integral às especificações técnicas, condições contratuais e funcionamento adequado do sistema de microdrenagem/drenagem pluvial.

3.12. Como mecanismo de proteção ao interesse público e de mitigação de riscos de inadimplemento, será exigida garantia contratual, nos termos do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, em percentual e condições definidos no edital e no contrato, admitidas as modalidades legalmente previstas. A garantia deverá assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas, a conclusão dos serviços, a reparação de eventuais danos e a correção de falhas ou vícios imputáveis à contratada.

3.13. A solução adotada contempla o ciclo de vida do objeto desde o planejamento, licitação, execução, fiscalização, recebimento e início da operação do sistema de drenagem, até o período de garantia e manutenção posterior pela Administração. A implantação adequada da microdrenagem deverá proporcionar maior durabilidade da infraestrutura urbana, redução de alagamentos, mitigação de erosões, proteção das vias públicas, redução de custos futuros de manutenção corretiva, aumento da segurança viária e melhor aplicação dos recursos públicos, em estrita observância ao interesse público e às diretrizes do Convênio FPE nº 2014/2026.
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: 

4.1. A contratação deverá ser realizada com empresa especializada em obras e serviços de engenharia voltados à infraestrutura urbana e drenagem pluvial, legalmente constituída, cujo objeto social seja compatível com os serviços descritos neste Termo de Referência, no Estudo Técnico Preliminar e nos documentos técnicos do projeto, abrangendo a execução de redes de microdrenagem/drenagem pluvial, escavações, assentamento de tubulações em concreto, execução de caixas coletoras/bocas de lobo, bueiros, meio-fio, reaterro, compactação, carga, transporte e demais serviços correlatos. O levantamento de mercado realizado no ETP demonstrou a existência de fornecedores aptos no mercado regional e nacional, com capacidade técnica e operacional suficiente para a execução da obra prevista, viabilizando a competitividade e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

4.2. Somente poderão participar do certame empresas que comprovem plena aptidão técnica, operacional e organizacional para executar, de forma contínua, integrada e tecnicamente coordenada, todas as etapas da obra, abrangendo serviços preliminares, mobilização, sinalização provisória, escavação, preparo de fundo de vala, assentamento de tubulações, execução de dispositivos de captação e condução das águas pluviais, reaterro, compactação, regularização de subleito, recomposição das áreas afetadas, carga, transporte e destinação adequada de materiais excedentes, conforme as características específicas dos trechos objeto da contratação.

4.3. Considerando as conclusões do Estudo Técnico Preliminar quanto à unidade técnica e funcional da intervenção, bem como a necessidade de padronização construtiva, continuidade operacional, compatibilidade entre cotas, declividades e dispositivos de drenagem, e responsabilidade única pela qualidade e funcionalidade final do sistema, não será admitida subcontratação total do objeto. A subcontratação parcial somente poderá ocorrer nos limites, condições e serviços expressamente admitidos no Edital e no contrato, desde que não implique transferência da responsabilidade principal da contratada nem comprometa a execução integrada do objeto.

4.4. A empresa vencedora deverá dispor de estrutura operacional compatível com o porte e a complexidade da obra, incluindo equipe técnica habilitada, responsável técnico legalmente registrado, pessoal qualificado, máquinas, equipamentos e logística adequados ao cronograma de execução, assegurando a realização dos serviços de forma contínua e sem interrupções injustificadas, observados os prazos, etapas e exigências técnicas definidas nos projetos, no Memorial Descritivo, na Planilha Orçamentária, no Cronograma Físico-Financeiro e neste Termo de Referência.

4.5. Para mitigação dos riscos inerentes à execução de obras de drenagem e infraestrutura urbana, conforme análise constante do ETP, será exigida da contratada a prestação de garantia contratual, como instrumento de proteção ao interesse público, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, nos termos do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, admitidas as modalidades legalmente previstas.

4.5.1. A garantia contratual deverá assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas, a adequada execução técnica da obra, a correção de eventuais vícios, falhas ou defeitos construtivos e a cobertura de prejuízos decorrentes de inadimplemento contratual, devendo permanecer válida durante todo o período de execução e até a emissão do recebimento definitivo, sem prejuízo das responsabilidades legais da contratada.

4.6. Será exigida garantia de proposta como condição de participação no certame, nos termos do art. 58 da Lei nº 14.133/2021, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor estimado da contratação, correspondente a R$ 24.708,83 (vinte e quatro mil, setecentos e oito reais e oitenta e três centavos), considerando o valor estimado de R$ 2.470.882,57.

4.6.1. A exigência de garantia de proposta tem por finalidade assegurar a seriedade das propostas apresentadas, mitigar riscos de desistência injustificada, recusa à assinatura contratual ou não apresentação de documentos necessários à contratação, preservando a regularidade do certame, a eficiência administrativa e o interesse público.

4.6.2. O Edital deverá conter cláusula específica disciplinando a garantia de proposta.

4.7. As empresas interessadas poderão realizar vistoria técnica facultativa nos locais da obra, com a finalidade de verificar as condições existentes, interferências, características das vias, acessos, redes aparentes ou subterrâneas, limitações físicas, áreas de lançamento, condições de tráfego e demais elementos que possam influenciar o planejamento executivo e a formulação da proposta, conforme diretriz constante do Estudo Técnico Preliminar.

4.8. A vistoria técnica, quando realizada, deverá ser previamente agendada nos termos do Edital e acompanhada por servidor designado pela Administração ou pelo Setor de Engenharia. A eventual emissão de comprovante de vistoria não exime a licitante da análise integral dos projetos, memorial descritivo, planilhas, cronograma físico-financeiro, composições de custos e demais documentos técnicos disponibilizados.

4.9. A licitante que optar por não realizar a vistoria técnica deverá apresentar declaração formal de conhecimento das condições locais e não poderá alegar, posteriormente, desconhecimento das condições do local, das dificuldades operacionais ou das interferências previsíveis como justificativa para descumprimento contratual, atrasos injustificados ou pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro fundados em fatos ordinários e passíveis de verificação prévia.

4.10. Independentemente da realização da vistoria, a empresa deverá apresentar declaração formal, assinada por seu representante legal ou por seu responsável técnico, atestando que analisou integralmente o objeto e os documentos técnicos, possui pleno conhecimento das condições locais de execução, reconhece a viabilidade técnica da solução proposta e dispõe, ou terá à disposição, recursos humanos, materiais, técnicos e organizacionais suficientes para cumprir todas as obrigações contratuais.

4.11. Para fins de habilitação, as licitantes deverão comprovar, conforme detalhamento a ser estabelecido no Edital, o atendimento aos seguintes requisitos:

I – HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio oficial;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

d) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no registro onde tem sede a matriz, no caso de a participante ser sucursal, filial ou agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

f) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivada na Junta Comercial ou inscrita no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764/1971; ou

g) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização.

II – HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Prova de regularidade quanto aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

c) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede da licitante;

d) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede da licitante;

e) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

f) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); e

g) Declaração assinada pelo representante legal da proponente, sob as penas da lei, de que não possui em seu quadro de funcionários menores de 18 anos exercendo trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menores de 16 anos exercendo qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em cumprimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e ao inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

III – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) Certidão negativa em matéria falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 90 (noventa) dias da data designada para a apresentação do documento;

b) Demonstrações contábeis do último exercício social, na forma da lei, acompanhadas dos índices econômico-financeiros exigidos no Edital, calculados por profissional habilitado da área contábil, de modo a comprovar a boa situação financeira da licitante e sua capacidade de executar o objeto contratual;

b.1) Para fins de comprovação dos indicadores apresentados, deverá ser juntado o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis do último exercício social, registrados na forma legal, inclusive com Termos de Abertura e Encerramento, quando aplicável, assinados por contador habilitado e com registro no CRC;

b.2) Para a licitante que utiliza escrituração contábil digital, poderá ser apresentada cópia do Balanço Patrimonial do último exercício social exigido, acompanhada dos termos de abertura e encerramento, recibo de entrega digital e demais documentos comprobatórios pertinentes;

b.3) A empresa constituída há menos de 2 (dois) anos deverá atender a todas as exigências da habilitação e poderá apresentar os demonstrativos contábeis relativos ao último exercício social. A empresa criada no exercício financeiro da licitação poderá substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura, conforme disposto na Lei nº 14.133/2021.

IV – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Prova de Registro/Inscrição da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, com atividades pertinentes ao objeto da licitação, em situação regular/vigente, ou visto do respectivo Conselho, no caso de empresas não sediadas no Estado. Poderá ser admitido registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU apenas quando demonstrada atribuição legal compatível com o objeto licitado;

b) Prova de que a empresa licitante possui ou terá à disposição profissional responsável técnico, legalmente habilitado e com registro regular/vigente no Conselho Profissional competente, preferencialmente Engenheiro Civil ou outro profissional com atribuição legal compatível para execução de obras de drenagem pluvial e infraestrutura urbana;

b.1) A comprovação do vínculo profissional poderá ser feita por meio de cópia da CTPS ou Carteira de Trabalho Digital, ficha de registro de empregados, contrato social ou documento equivalente quando o profissional for sócio ou proprietário, contrato de prestação de serviços, ou declaração de contratação futura acompanhada da anuência do profissional;

b.2) Deverá ser apresentada prova de Registro/Inscrição do responsável técnico no CREA ou, quando cabível, no CAU, em situação regular/vigente, ou visto do respectivo Conselho, no caso de profissional registrado em outro Estado;

b.3) Os profissionais indicados deverão participar da execução dos serviços até a conclusão final do contrato, admitindo-se substituição apenas por profissionais de qualificação técnica equivalente ou superior, mediante justificativa e aprovação da fiscalização;

b.4) Não será admitida a comprovação de vínculo de um mesmo profissional com mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de todas as empresas envolvidas.

c) Atestado(s) de Capacidade Técnica Profissional, em nome do profissional responsável técnico, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA ou no Conselho competente, acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, que comprove(m) a execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto licitado, especialmente obras de drenagem pluvial, microdrenagem urbana, redes coletoras de águas pluviais, assentamento de tubulações em concreto, execução de caixas coletoras/bocas de lobo, bueiros, reaterro compactado ou serviços correlatos de infraestrutura urbana;

d) Atestado(s) de Capacidade Técnica Operacional, em nome da empresa licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) experiência na execução de serviços compatíveis com o objeto licitado, observados os quantitativos mínimos e parcelas de maior relevância técnica e valor significativo definidos no Edital;

d.1) Os atestados apresentados deverão se referir a obra ou serviço já concluído ou a parcela executada de forma satisfatória, desde que suficiente para comprovar a capacidade técnica exigida;

e) Declaração da licitante, assinada por seu representante legal ou por seu responsável técnico, de que tem pleno conhecimento da obra e dos serviços a serem executados, bem como de que analisou os projetos, memorial descritivo, memória de cálculo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e condições locais necessárias ao cumprimento das obrigações objeto da licitação;

f) Declaração formal de disponibilidade de instalações, pessoal técnico, equipamentos, máquinas, veículos e aparelhamento adequados e suficientes para a execução do objeto, nos termos do art. 67, inciso III, da Lei nº 14.133/2021, compreendendo, conforme a necessidade executiva, equipamentos de escavação, transporte, compactação, sinalização de obra, assentamento de tubulações, execução de caixas, movimentação de materiais e demais recursos compatíveis com obras de drenagem pluvial;

f.1) A exigência de disponibilidade de equipamentos não implicará, necessariamente, propriedade dos bens pela licitante, sendo admitida a comprovação por meio de declaração de disponibilidade, contratos, compromissos de locação, cessão, parceria operacional ou outro instrumento idôneo, conforme condições previstas no Edital;

g) Apresentação, antes do início da execução, das Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs ou Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs cabíveis, referentes à execução da obra e demais atividades técnicas exigidas, como condição para emissão da Ordem de Início, sem prejuízo de outros registros ou cadastros exigidos pela legislação aplicável, inclusive Cadastro Nacional de Obras – CNO, quando cabível.

4.12. Em razão da complexidade técnica da obra, de sua execução contínua, do impacto social direto na mobilidade urbana e rural do Município e das exigências de controle, acompanhamento, segurança e qualidade inerentes às obras de drenagem e infraestrutura urbana, o responsável técnico deverá comprovar disponibilidade mínima de 20 (vinte) horas semanais dedicadas ao acompanhamento da obra, durante todo o período de execução contratual.

4.12.1. A exigência de disponibilidade mínima tem por finalidade assegurar acompanhamento técnico efetivo, adequado controle da execução, mitigação de riscos construtivos e correção tempestiva de eventuais não conformidades, não configurando ingerência na organização interna da contratada. O descumprimento da disponibilidade mínima poderá caracterizar inexecução contratual, sujeitando a contratada às sanções cabíveis.

4.12.2. Os profissionais indicados deverão participar efetivamente da execução da obra até sua conclusão, admitindo-se substituição apenas por profissionais de qualificação equivalente ou superior, mediante justificativa e aprovação da fiscalização.

4.13. A empresa licitante que deixar de entregar a documentação exigida, apresentar documentação falsa, não mantiver sua proposta ou praticar atos que comprometam a regularidade do certame ficará sujeita às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, no Edital e nas demais normas aplicáveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

4.14. Aos fornecedores que cometerem infrações ou descumprirem total ou parcialmente as condições estabelecidas, ajustes ou acordos celebrados com a Administração Pública Municipal, poderão ser aplicadas penalidades como advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, mediante processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos termos dos arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021.

4.15. As empresas participantes deverão observar padrões de integridade, ética e conformidade, comprometendo-se a atuar de acordo com a legislação vigente, os princípios da Administração Pública, as normas ambientais e de segurança do trabalho e as disposições contratuais, respondendo por eventuais irregularidades praticadas durante a licitação ou execução contratual.

4.16. O atendimento integral aos requisitos estabelecidos neste capítulo constitui condição indispensável para a habilitação, contratação e execução do objeto, refletindo as conclusões do ETP quanto à solução técnica mais adequada, viável e vantajosa para o Município de Paverama, assegurando a seleção de empresa apta a executar as obras com qualidade, segurança, responsabilidade técnica, eficiência hidráulica e plena aderência ao interesse público.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO, QUE CONSISTE NA DEFINIÇÃO DE COMO O CONTRATO DEVERÁ PRODUZIR OS RESULTADOS PRETENDIDOS DESDE O SEU INÍCIO ATÉ O SEU ENCERRAMENTO:
5.1. A execução do objeto contratual compreenderá a realização integrada de todos os serviços necessários à implantação do sistema de microdrenagem/drenagem pluvial descrito no item 1.1, devendo a contratada planejar, mobilizar e executar os serviços de forma contínua, coordenada e tecnicamente sequencial, de modo a assegurar que o contrato produza, desde o início de sua vigência até o encerramento da execução, os resultados pretendidos em termos de eficiência hidráulica, segurança, durabilidade, funcionalidade, mitigação de alagamentos e proteção da infraestrutura urbana.

5.2. O início da execução ocorrerá somente após a assinatura do contrato, a apresentação da garantia contratual exigida, conforme item 4.5, a apresentação das ARTs/RRTs cabíveis, quando exigíveis, a apresentação do Plano Executivo de Obra ou Plano de Ataque da Obra e a emissão formal da Ordem de Início de Obra pela Administração. Antes do início efetivo dos trabalhos, será realizada reunião de alinhamento técnico entre a contratada, a fiscalização municipal e os setores técnicos responsáveis, destinada à validação do cronograma físico-financeiro, definição dos fluxos de comunicação, esclarecimento dos procedimentos executivos, critérios de medição, padrões de qualidade, registros fotográficos, diário de obra e diretrizes relacionadas à segurança do trabalho, sinalização provisória e mitigação de impactos decorrentes da execução.

5.3. A metodologia executiva deverá observar fielmente os métodos construtivos, o sequenciamento das etapas, as tecnologias e os procedimentos definidos nos projetos, no memorial descritivo, nas planilhas orçamentárias, no cronograma físico-financeiro e nos demais documentos técnicos que integram a contratação. Para esse fim, a contratada deverá apresentar Plano Executivo de Obra, contemplando, no mínimo, a estratégia de mobilização, a logística de materiais e equipamentos, a organização das frentes de serviço, a alocação de recursos humanos, o controle de qualidade, a segurança do trabalho, a sinalização provisória das vias, a gestão ambiental e o planejamento de execução dos trechos, sem prejuízo de outras exigências que venham a ser formuladas pela fiscalização.

5.4. Os serviços serão executados no Município de Paverama/RS, abrangendo a Rua 4 de Julho, Rodovia VRS-835, Rua José da Silva, Rua Sem Denominação “A”, Rua João Pereira de Aguiar, Rua Aldo Bilhar de Azevedo e Rua Marcírio Davi de Azevedo, nos bairros Cidade Baixa e Morro Bonito, preferencialmente em dias úteis e em horário compatível com a natureza da intervenção, normalmente entre 7h e 18h, podendo haver adequações em razão das condições locais, do tráfego, da segurança dos usuários, das exigências da Administração, da necessidade de continuidade técnica das etapas ou de fatores climáticos que interfiram na adequada execução da obra.

5.5. Caberá à contratada o fornecimento integral de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, insumos, veículos, mão de obra e demais recursos necessários à perfeita execução do objeto, em quantitativo suficiente ao cumprimento do cronograma aprovado. Os materiais empregados, especialmente tubos de concreto, dispositivos de captação, caixas coletoras/bocas de lobo, meio-fio, materiais de reaterro, insumos de compactação e demais elementos previstos, deverão atender rigorosamente às especificações técnicas constantes dos projetos e demais documentos contratuais, não sendo admitidas substituições sem prévia e expressa autorização da fiscalização.

5.6. A execução deverá observar sequência técnica compatível com obras de drenagem urbana, contemplando, conforme aplicável, mobilização, sinalização provisória, locação da obra, escavação de valas, preparo e regularização do fundo, assentamento de tubulações de concreto, execução de caixas coletoras/bocas de lobo, bueiro tubular, meio-fio, reaterro, compactação, regularização de subleito, recomposição das áreas afetadas, carga, transporte e destinação adequada de materiais excedentes. Sempre que tecnicamente recomendável, a execução deverá observar o sentido hidráulico do sistema, preferencialmente de jusante para montante, de modo a assegurar o correto funcionamento da rede e a integração entre os trechos executados.

5.7. A execução será acompanhada e fiscalizada por servidores e profissionais formalmente designados pela Administração, aos quais deverá ser assegurado livre acesso aos locais da obra, aos documentos técnicos, aos registros de execução, às medições, aos controles de qualidade e às demais informações pertinentes à fiscalização contratual. A contratada deverá observar integralmente as normas técnicas aplicáveis, inclusive aquelas expedidas pela ABNT, DNIT, DAER, quando pertinentes, bem como as Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho, mantendo rotinas permanentes de controle, verificação e registro da conformidade dos serviços executados.

5.8. Os pagamentos serão realizados mediante medições dos serviços efetivamente executados, aferidos e atestados pela fiscalização, por meio de Boletins de Medição, relatórios técnicos, registros fotográficos e demais documentos exigíveis, observando-se os critérios de medição, os quantitativos, os preços unitários, os padrões de qualidade e as condições estabelecidas nos documentos contratuais. As medições deverão guardar compatibilidade com o cronograma físico-financeiro e com as exigências de comprovação física e financeira vinculadas ao Convênio FPE nº 2014/2026.

5.9. Durante toda a execução contratual, a contratada deverá cumprir rigorosamente as exigências relativas à segurança do trabalho e à gestão ambiental, mantendo atualizados os programas, documentos, licenças, autorizações e registros exigíveis, adotando medidas de proteção coletiva e individual, promovendo a adequada gestão dos resíduos gerados, controlando poeira, ruídos, erosão, sedimentos, materiais excedentes e demais impactos inerentes à obra, em conformidade com a legislação vigente, com eventuais condicionantes ambientais e com os parâmetros estabelecidos neste Termo de Referência.

5.9.1. Quando legalmente exigível, deverão ser elaborados e mantidos atualizados o Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e demais programas ou documentos técnicos aplicáveis à natureza da contratação, conforme as Normas Regulamentadoras vigentes e eventual solicitação da Administração.

5.9.2. A contratada será responsável pela adequada gestão, transporte e destinação dos resíduos e materiais excedentes gerados durante a execução da obra, observando integralmente a legislação ambiental vigente, as diretrizes técnicas aplicáveis e as orientações da fiscalização municipal.

5.10. A contratada deverá apresentar relatórios periódicos de avanço físico-financeiro, contendo medições, registros fotográficos, informações técnicas relevantes, indicação dos trechos executados, descrição de eventuais interferências, ocorrências de campo e relato de intercorrências verificadas durante a execução. Qualquer fato que possa comprometer o cronograma, a qualidade, a segurança da obra, a funcionalidade hidráulica do sistema ou o regular cumprimento das obrigações contratuais deverá ser comunicado imediatamente à fiscalização.

5.11. O prazo de garantia dos serviços executados será de 5 (cinco) anos, contado do recebimento definitivo da obra, abrangendo vícios construtivos, falhas de execução, inadequação de materiais, recalques decorrentes de compactação deficiente, desconformidades técnicas, comprometimento da estabilidade, segurança ou funcionalidade hidráulica do sistema, conforme o art. 618 do Código Civil e demais legislações aplicáveis, sem prejuízo das demais responsabilidades legais da contratada.

5.11.1. A garantia contratual de que trata o item 4.5 deverá ser apresentada no prazo e condições definidos no edital e no contrato, sempre antes da assinatura contratual ou da emissão da Ordem de Início, conforme disciplinado no instrumento convocatório, com vigência compatível com a duração contratual e com suas eventuais prorrogações.


5.11.2. A não apresentação da garantia contratual nos prazos e condições exigidos caracterizará descumprimento de condição indispensável à contratação ou ao início da execução, sujeitando a adjudicatária ou contratada às consequências legais e administrativas cabíveis.

5.12. Concluídos os serviços, será realizado o recebimento provisório da obra, mediante vistoria técnica da fiscalização e verificação do cumprimento das exigências contratuais, incluindo conformidade com projetos, memorial descritivo, planilhas, critérios de medição, registros de execução, limpeza das áreas afetadas e funcionamento adequado dos dispositivos de drenagem. Decorrido o prazo de observação de até 90 (noventa) dias e não havendo pendências técnicas, vícios aparentes ou inconformidades não sanadas, será formalizado o recebimento definitivo, sem prejuízo da garantia legal e contratual dos serviços executados.

5.13. Eventuais alterações de escopo, prazo, quantitativos, metodologia ou condições de execução somente poderão ocorrer mediante justificativa técnica formal, prévia autorização da Administração e formalização do respectivo instrumento contratual, observados os limites, requisitos e procedimentos estabelecidos na Lei nº 14.133/2021, bem como as condições e obrigações vinculadas ao Convênio FPE nº 2014/2026.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO, QUE DESCREVE COMO A EXECUÇÃO DO OBJETO SERÁ ACOMPANHADA E FISCALIZADA PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE:
6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas, com este Termo de Referência, com o Edital, com os projetos de engenharia, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos, bem como com as disposições da Lei nº 14.133/2021, respondendo cada parte pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato por determinação da Administração, o cronograma de execução será prorrogado pelo tempo correspondente, desde que tais circunstâncias sejam formalizadas por meio de termo próprio, devidamente motivadas no processo administrativo e compatibilizadas com as condições do Convênio FPE nº 2014/2026, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

6.3. As comunicações entre a Administração e a contratada deverão ocorrer por escrito sempre que o ato exigir formalidade, admitindo-se a utilização de meios eletrônicos oficiais e idôneos. Todos os registros, comunicações, ordens, notificações, relatórios, medições e documentos de acompanhamento deverão integrar o processo administrativo, assegurando transparência, rastreabilidade, controle e adequada instrução processual.

6.4. A Administração poderá convocar representantes da contratada, inclusive seu preposto e responsável técnico, para adoção imediata de providências necessárias à regularização da execução contratual, à prevenção de riscos, à correção de falhas identificadas, à adequação de frentes de serviço ou ao alinhamento de procedimentos técnicos e administrativos.

6.5. Após a assinatura do contrato, será realizada reunião inicial de alinhamento entre a Administração, a fiscalização e a contratada, com a finalidade de ajustar, no mínimo:

a) o detalhamento das obrigações contratuais;

b) os procedimentos de acompanhamento e fiscalização;

c) as estratégias executivas e o cronograma físico-financeiro;

d) o Plano Executivo de Obra ou Plano de Ataque da Obra;

e) os critérios de medição, controle técnico, registros fotográficos e avaliação de desempenho;

f) as diretrizes de segurança do trabalho, sinalização provisória, gestão ambiental e mitigação de impactos;

g) os registros necessários ao atendimento das exigências do Convênio FPE nº 2014/2026; e

h) as consequências e providências cabíveis em caso de descumprimento contratual.

6.6. A contratada deverá designar formalmente um preposto antes do início da execução, com poderes para representá-la perante a Administração durante toda a vigência contratual, nos termos do art. 117, § 3º, da Lei nº 14.133/2021.

6.7. O preposto da contratada deverá permanecer disponível durante todo o período de execução, assegurando interlocução contínua com a fiscalização, pronta resposta às demandas da Administração e adequada coordenação das atividades operacionais e administrativas vinculadas ao contrato.

6.8. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por Fiscal Técnico designado pela Administração, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, ao qual competirá exercer, de forma integrada e contínua, as atribuições técnicas e administrativas de fiscalização, observada a estrutura administrativa do Município.

6.9. São atribuições do Fiscal Técnico do Contrato:

a) acompanhar a execução do objeto, verificando o cumprimento integral das condições contratuais, técnicas, administrativas e legais;

b) registrar, no Histórico de Gerenciamento do Contrato ou instrumento equivalente, todas as ocorrências relacionadas à execução, indicando as providências corretivas necessárias;

c) emitir notificações formais à contratada para correção de irregularidades, com definição de prazos razoáveis e compatíveis com a natureza da ocorrência;

d) verificar a conformidade dos serviços executados, dos materiais empregados e dos métodos adotados com os projetos, memorial descritivo, planilhas, Termo de Referência, Ordem de Início e demais documentos contratuais;

e) acompanhar as medições, controles técnicos, registros fotográficos, quantitativos executados e documentos comprobatórios, validando os serviços para fins de pagamento;

f) acompanhar etapas críticas da obra, especialmente locação, escavação de valas, preparo de fundo, assentamento de tubulações de concreto, execução de caixas coletoras/bocas de lobo, bueiro tubular, meio-fio, reaterro, compactação, regularização e recomposição das áreas afetadas;

g) orientar a contratada quanto à documentação necessária à liquidação da despesa e à comprovação da execução física e financeira;

h) verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada ao longo da execução contratual;

i) acompanhar os aspectos administrativos diretamente vinculados à execução, incluindo garantias, medições, necessidade de apostilamentos, ajustes contratuais e eventuais alterações de quantitativos;

j) comunicar imediatamente ao Gestor do Contrato quaisquer ocorrências que possam comprometer prazos, qualidade, segurança, regularidade, funcionalidade hidráulica ou equilíbrio contratual;

k) exigir comunicação tempestiva da contratada sobre incidentes, riscos, interferências, necessidade de adequações de campo ou outros fatos técnicos relevantes; e

l) atuar preventivamente na mitigação de riscos e na preservação do interesse público.

6.10. São responsabilidades do Gestor do Contrato:

a) coordenar e supervisionar a execução contratual, com base nos registros e informações produzidos pela fiscalização;

b) deliberar sobre matérias que extrapolem a competência do Fiscal Técnico;

c) promover, quando cabível, os encaminhamentos necessários à formalização de ajustes contratuais, termos aditivos, apostilamentos, supressões, acréscimos ou adequações de quantitativos, observados os limites legais;

d) assegurar a adequada instrução do processo administrativo, inclusive para fins de empenho, liquidação, pagamento, monitoramento e prestação de contas;

e) emitir avaliação formal quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, inclusive para fins de eventual aplicação de penalidades;

f) adotar as providências necessárias à instauração de processo administrativo de responsabilização, quando for o caso, nos termos da Lei nº 14.133/2021;

g) encaminhar a documentação necessária ao setor competente para processamento financeiro e demais providências administrativas correlatas; e

h) acompanhar, em articulação com os setores competentes, o cumprimento das exigências vinculadas ao Convênio FPE nº 2014/2026.

6.11. A gestão e a fiscalização do contrato deverão assegurar fluxo contínuo, tempestivo e documentado de informações entre o Fiscal Técnico e o Gestor do Contrato, permitindo a pronta identificação, avaliação e tratamento de fatos que possam impactar a execução contratual, o cronograma físico-financeiro, a funcionalidade do sistema de drenagem, a segurança da obra ou a prestação de contas dos recursos vinculados.

6.12. A execução contratual deverá ser integralmente documentada, garantindo-se rastreabilidade, transparência e adequada instrução do processo administrativo, mediante arquivamento de relatórios, comunicações, notificações, medições, memórias de cálculo, registros fotográficos, diário de obra, documentos fiscais, comprovantes de qualidade dos materiais, registros de controle técnico e demais elementos pertinentes.

6.13. O Histórico de Gerenciamento do Contrato constituirá instrumento formal de controle, fiscalização e gestão da execução, servindo de base para decisões administrativas, pagamentos, ajustes contratuais, aplicação de sanções, recebimento provisório e definitivo e eventual responsabilização da contratada.

6.14. A Administração poderá, mediante justificativa técnica formal e observados os limites legais, determinar supressões, acréscimos, remanejamentos ou adequações de trechos, quantitativos e frentes de serviço, inclusive com eventual supressão de segmentos inicialmente previstos e execução em outros pontos tecnicamente definidos pela Administração, desde que mantida a finalidade pública da contratação, a aderência ao objeto de microdrenagem/drenagem pluvial e a compatibilidade com o Convênio FPE nº 2014/2026.

6.15. A gestão e a fiscalização do contrato serão conduzidas com observância estrita aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, planejamento, economicidade e interesse público, bem como às diretrizes de integridade, formalização dos atos e conformidade administrativa.

6.16. Eventuais divergências surgidas na execução contratual deverão ser tratadas, preferencialmente, no âmbito administrativo, mediante registro formal, manifestação das partes e adoção das providências cabíveis. Persistindo o impasse, poderão ser adotadas as medidas legais, administrativas ou judiciais pertinentes, conforme o caso.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO:

7.1. A medição e o pagamento dos serviços executados observarão rigorosamente a execução efetiva do objeto contratado, condicionados à verificação da conformidade técnica, da qualidade dos serviços, dos quantitativos executados e da aderência integral às especificações constantes nos projetos de engenharia, no Memorial Descritivo, neste Termo de Referência, na Planilha Orçamentária, no Cronograma Físico-Financeiro e nos demais documentos contratuais.

7.2. A aferição da execução para fins de pagamento será realizada mediante verificação técnica detalhada, conduzida pelo Fiscal Técnico do contrato, preferencialmente profissional legalmente habilitado, com base na análise dos serviços executados in loco, das medições apresentadas pela contratada, das memórias de cálculo, dos registros fotográficos, dos controles técnicos e dos demais documentos comprobatórios.

7.3. A fiscalização deverá acompanhar as frentes de trabalho durante a execução, especialmente nas etapas críticas da obra, tais como locação e marcação, escavação de valas, preparo e regularização do fundo, assentamento de tubulações em concreto, execução de caixas coletoras/bocas de lobo, bueiro tubular, meio-fio, reaterro, compactação, carga, transporte, destinação de materiais excedentes, regularização de subleito e recomposição das áreas afetadas, assegurando a rastreabilidade e a conformidade dos serviços executados.

7.4. Para fins de medição dos serviços de microdrenagem/drenagem pluvial, os quantitativos serão aferidos conforme as unidades, critérios e composições previstos na Planilha Orçamentária e no Memorial Descritivo, observando-se, conforme o caso:

a) volumes efetivamente escavados e reaterrados, em metros cúbicos, quando previsto;

b) áreas efetivamente preparadas, regularizadas ou recompostas, em metros quadrados, quando previsto;

c) extensão de tubulações efetivamente fornecidas e assentadas, em metros lineares, conforme diâmetro e tipo especificado;

d) unidades efetivamente executadas de caixas coletoras, bocas de lobo, bueiros, dispositivos de drenagem e demais elementos previstos;

e) extensão efetivamente executada de meio-fio, quando aplicável;

f) serviços medidos por evento, quando assim definidos na planilha e no memorial; e

g) demais critérios específicos constantes nos documentos técnicos da contratação.

7.5. A cada etapa prevista no Cronograma Físico-Financeiro, a contratada deverá apresentar medição dos serviços executados no período, acompanhada de planilha detalhada, memória de cálculo, relatório técnico, registros fotográficos datados, indicação dos trechos executados e documentação técnica comprobatória. Somente serão consideradas aptas à medição as etapas executadas em conformidade com os padrões técnicos exigidos e devidamente atestadas pela fiscalização.

7.6. As medições deverão refletir exclusivamente os serviços efetivamente executados, aceitos e compatíveis com os documentos técnicos e contratuais. Serviços executados sem autorização, em desconformidade com o projeto, sem observância das determinações da fiscalização ou sem comprovação técnica adequada não serão medidos nem pagos, sem prejuízo da exigência de correção, remoção, substituição ou refazimento às expensas da contratada.

7.7. A Administração poderá proceder à glosa ou retenção proporcional de valores quando constatada inexecução, execução parcial, execução em desconformidade com as especificações técnicas, ausência de documentação comprobatória, utilização de materiais inadequados, falhas de compactação, desalinhamento, declividade inadequada, obstruções, vícios em caixas ou tubulações, problemas de reaterro ou qualquer outra irregularidade que comprometa a funcionalidade, segurança ou durabilidade do sistema de drenagem, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas cabíveis.

7.8. Na hipótese de supressão de trechos, remanejamento de frentes de serviço ou execução em outros pontos tecnicamente definidos pela Administração, os pagamentos observarão os serviços efetivamente executados e medidos, com base nos preços unitários contratados e nos quantitativos regularmente atestados, respeitados os limites legais, orçamentários, técnicos e conveniais aplicáveis.

7.9. Eventuais alterações de quantitativos, supressões, acréscimos ou adequações de execução deverão ser precedidas de justificativa técnica formal, autorização da Administração e formalização do instrumento adequado, quando exigível, observando-se a Lei nº 14.133/2021 e a preservação da finalidade pública da contratação.

7.10. Concluída a execução dos serviços, será formalizado o recebimento provisório, mediante termo circunstanciado emitido pela fiscalização, após verificação do cumprimento das exigências técnicas e administrativas, nos termos do art. 140, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 14.133/2021. O prazo será contado a partir da comunicação formal da contratada acerca da conclusão da obra.

7.11. Durante o período de recebimento provisório, a fiscalização avaliará a qualidade, o desempenho e a conformidade da execução, podendo exigir correções, ajustes ou complementações. A contratada ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, quaisquer serviços que apresentem vícios, defeitos ou inconformidades. Enquanto houver pendências relevantes, a última medição poderá deixar de ser atestada, no todo ou em parte, até a devida regularização.

7.12. O recebimento provisório ficará condicionado à verificação da funcionalidade do sistema de microdrenagem/drenagem pluvial, à conformidade das tubulações, caixas coletoras, bocas de lobo, bueiro tubular, meio-fio, reaterros, compactações e recomposições executadas, bem como à entrega da documentação técnica completa, incluindo relatórios, registros fotográficos, medições, memórias de cálculo, ARTs/RRTs e demais documentos exigidos pela Administração.

7.13. Decorrido o prazo de observação de até 90 (noventa) dias e sanadas eventuais pendências, será formalizado o recebimento definitivo, mediante termo circunstanciado, após verificação final da qualidade, da quantidade, da conformidade e da funcionalidade da obra com os documentos contratuais.

7.14. Os pagamentos serão realizados com recursos vinculados ao Convênio FPE nº 2014/2026, celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, e o Município de Paverama, destinado à execução da obra de infraestrutura urbana de microdrenagem/drenagem pluvial, observada a adequada classificação orçamentária, a disponibilidade financeira e as exigências legais e conveniais aplicáveis.

7.15. Em razão da utilização de recursos vinculados, os pagamentos estarão condicionados ao regular ateste da execução física, à compatibilidade com o cronograma físico-financeiro, à adequada instrução documental do processo, ao cumprimento das exigências de monitoramento e prestação de contas e à observância das condições estabelecidas no Convênio FPE nº 2014/2026.
7.15.1. Os pagamentos deverão observar as regras do Convênio FPE nº 2014/2026, especialmente quanto à movimentação dos recursos em conta bancária específica, à transferência para conta bancária de titularidade da contratada e à adequada identificação dos documentos fiscais com o número do convênio, quando exigível.
7.16. Na hipótese de controvérsia quanto à medição, qualidade ou quantidade dos serviços executados, será observado o disposto no art. 143 da Lei nº 14.133/2021, admitindo-se o pagamento da parcela incontroversa, permanecendo suspensa a parcela controvertida até sua resolução.

7.17. A liquidação da despesa ocorrerá após a verificação da regularidade da documentação fiscal e técnica, devendo constar os dados contratuais, o período de execução, os serviços medidos, os valores devidos, os registros de ateste e as retenções legais aplicáveis. Eventuais inconsistências suspenderão o prazo de pagamento até a regularização.

7.18. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da conclusão da liquidação, mediante crédito em conta bancária indicada pela contratada. Em caso de atraso imputável à Administração, haverá atualização monetária na forma da legislação vigente.

7.19. No momento do pagamento, serão realizadas as retenções tributárias legais. A condição de optante pelo Simples Nacional deverá ser comprovada para fins de eventual dispensa de retenções, quando legalmente admitida.

7.20. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, nos termos do art. 618 do Código Civil, nem a responsabilidade técnico-profissional da contratada pela adequada execução, estabilidade, durabilidade e funcionalidade hidráulica do sistema de microdrenagem/drenagem pluvial implantado.
8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR:
8.1. O fornecedor será selecionado por meio de procedimento licitatório, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei nº 14.133/2021, considerando a natureza do objeto e a necessidade de execução integrada dos serviços.

8.2. O objeto será executado de forma integral, contínua e indivisível, conforme os prazos e o cronograma físico-financeiro definidos para o trecho descrito no item 1.1, não sendo admitido o parcelamento da execução, em razão da interdependência técnica entre as etapas construtivas, da necessidade de padronização dos serviços, do controle técnico da execução do sistema de drenagem e da responsabilização única pela qualidade e funcionalidade final da obra, nos termos do art. 47 da Lei nº 14.133/2021.
8.3. A indivisibilidade ora indicada refere-se à estruturação licitatória do objeto em lote único, não afastando eventuais alterações quantitativas, supressões ou remanejamentos tecnicamente justificados e formalizados nos termos da Lei nº 14.133/2021
9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DOS PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A OBTENÇÃO DOS PREÇOS E PARA OS RESPECTIVOS CÁLCULOS, QUE DEVEM CONSTAR DE DOCUMENTO SEPARADO E CLASSIFICADO:

9.1. O valor estimado da contratação foi apurado com base na elaboração de Projeto de Engenharia, acompanhado de planilha orçamentária detalhada, memórias de cálculo, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e especificações técnicas, contemplando todos os serviços necessários à execução da obra de infraestrutura urbana voltada à implantação de sistema de microdrenagem/drenagem pluvial descrita no item 1.1 deste Termo de Referência.

9.1.1. O valor global estimado para a execução integral do objeto é de R$ 2.470.882,57 (dois milhões, quatrocentos e setenta mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), conforme Planilha Orçamentária que integra o processo administrativo.

9.2. A estimativa de custos foi elaborada por profissional legalmente habilitado, mediante metodologia técnica compatível com obras públicas de engenharia, fundamentada em referências oficiais de custos da construção civil, composições próprias, cotações de mercado e parâmetros técnicos aplicáveis à execução de obras de drenagem urbana, assegurando precisão, confiabilidade e aderência à realidade regional.

9.3. Para a formação dos preços estimados, foram utilizados os seguintes parâmetros técnicos e fontes de referência:

a) Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, como referência principal para composição de custos de serviços e insumos, observados seus coeficientes técnicos, produtividades, encargos e metodologia aplicável;


b) cotações diretas de mercado, obtidas junto a fornecedores e empresas do setor, utilizadas para validação de preços referenciais e ajuste às condições locais de execução, especialmente em relação a insumos, equipamentos, logística e disponibilidade regional;

c) composições analíticas de custos, elaboradas quando necessário, com base em parâmetros técnicos de engenharia, contemplando insumos, mão de obra, equipamentos, produtividade, encargos e condições executivas específicas; e


d) demais referenciais técnicos compatíveis com a natureza da obra, quando aplicáveis, especialmente para serviços de infraestrutura urbana, escavação, assentamento de tubulações, execução de caixas coletoras, bueiros, meio-fio, reaterro, compactação e transporte.

9.4. Sobre os custos diretos apurados, foi aplicado o respectivo BDI – Benefícios e Despesas Indiretas, no percentual definido na planilha orçamentária, contemplando despesas indiretas, tributos, custos administrativos, riscos do empreendimento e margem de remuneração da contratada, conforme práticas usuais do setor e parâmetros adotados em obras públicas.

9.5. A metodologia adotada observa as diretrizes aplicáveis à orçamentação de obras públicas, especialmente quanto à utilização de sistemas referenciais de custos, composições técnicas e dados de mercado como fontes idôneas para a estimativa de preços, admitindo-se sua complementação por cotações e composições próprias quando tecnicamente justificado.

9.6. A formação do valor estimado considerou, de forma integrada:

a) os quantitativos definidos a partir dos projetos de engenharia e levantamentos técnicos;

b) os custos unitários referenciais extraídos do SINAPI e de demais parâmetros técnicos compatíveis;

c) os dados obtidos em cotações diretas de mercado, como mecanismo de validação e aderência regional;


d) os encargos sociais, custos indiretos e tributos incorporados por meio do BDI;

e) os riscos inerentes à execução da obra, conforme análise constante do Estudo Técnico Preliminar; e

f) as condições específicas de execução da obra de microdrenagem/drenagem pluvial, incluindo interferências locais, logística, escavações, reaterros, transporte, sinalização provisória, recomposição de áreas afetadas e demais serviços complementares.

9.7. A Planilha Orçamentária e as Memórias de Cálculo encontram-se devidamente anexadas ao processo administrativo, contendo a discriminação detalhada dos serviços, quantitativos, unidades de medida, custos unitários e totais, assegurando plena rastreabilidade, transparência e verificabilidade dos valores estimados.

9.8. Os projetos de engenharia, memorial descritivo, especificações técnicas, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos constituem o suporte da estimativa de preços, permitindo a adequada compreensão do objeto e a correta precificação dos serviços.

9.9. A adoção de metodologia baseada em sistema referencial oficial, cotações de mercado e composições analíticas assegura que o valor estimado seja tecnicamente consistente, economicamente adequado e juridicamente seguro, mitigando riscos de sobrepreço, subavaliação ou distorções orçamentárias, em conformidade com os princípios da economicidade, eficiência, planejamento e seleção da proposta mais vantajosa.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:

10.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE, além daquelas previstas neste Termo de Referência, no Edital, no contrato e nos documentos técnicos que instruem o processo:

a) exigir o cumprimento integral das obrigações contratuais, conforme as condições estabelecidas e a proposta apresentada;

b) prestar informações e esclarecimentos necessários à execução dos serviços, desde que não decorrentes de falhas imputáveis à contratada;

c) disponibilizar os projetos de engenharia, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos necessários à execução do objeto;

d) permitir o acesso aos locais de execução e assegurar, quando dependente de providência administrativa municipal, as condições necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos;

e) acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução contratual por intermédio de servidores e profissionais formalmente designados;

f) formalizar comunicações, ordens de serviço, determinações, notificações e registros de acompanhamento, inclusive por meios eletrônicos oficiais, diário de obra ou instrumento equivalente;

g) rejeitar serviços, materiais, métodos ou etapas executivas em desconformidade com os projetos, especificações técnicas e normas aplicáveis, exigindo sua correção, substituição ou refazimento;

h) efetuar os pagamentos conforme medições regularmente aprovadas, atestadas e liquidadas;

i) aplicar sanções e adotar as medidas cabíveis em caso de inadimplemento contratual, assegurados o contraditório e a ampla defesa;

j) realizar inspeções, diligências e vistorias sempre que necessário ao adequado controle da execução;

k) acompanhar a execução física e financeira da obra para fins de atendimento às exigências do Convênio FPE nº 2014/2026; e


l) adotar as providências administrativas necessárias ao monitoramento, registro documental, prestação de contas e comprovação da regular aplicação dos recursos vinculados.

10.2. Constituem obrigações da CONTRATADA, além daquelas previstas neste Termo de Referência, no Edital, no contrato e nos documentos técnicos que instruem o processo:

a) executar integralmente o objeto contratado, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, veículos, insumos e demais recursos necessários, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e normas aplicáveis;


b) executar os serviços de implantação do sistema de microdrenagem/drenagem pluvial, incluindo escavação, preparo de fundo de vala, assentamento de tubulações em concreto, execução de caixas coletoras/bocas de lobo, bueiro tubular, meio-fio, reaterro, compactação, regularização de subleito, carga, transporte, destinação de materiais excedentes e recomposição das áreas afetadas;


c) manter preposto e responsável técnico legalmente habilitado durante toda a execução, assegurando interlocução permanente com a Administração;

d) cumprir a legislação aplicável, inclusive normas técnicas, ambientais, trabalhistas, previdenciárias e de segurança do trabalho;

e) assumir todos os encargos e custos decorrentes da execução contratual, inclusive tributos, encargos sociais, despesas operacionais, transporte, equipamentos, sinalização, instalações provisórias e demais custos necessários à plena execução do objeto;


f) não subcontratar totalmente o objeto, admitindo-se eventual subcontratação parcial apenas nos limites e condições expressamente previstos no Edital e no contrato, sem prejuízo da responsabilidade integral da contratada;

g) executar os serviços com qualidade, observando rigorosamente os projetos e especificações técnicas, promovendo, às suas expensas, a correção, substituição, remoção, reconstrução ou refazimento de eventuais falhas, vícios ou irregularidades;

h) disponibilizar estrutura operacional adequada, incluindo equipe técnica, equipamentos de escavação, transporte, compactação, sinalização e logística compatíveis com o porte e cronograma da obra;

i) manter regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária durante toda a execução contratual, bem como apresentar a documentação exigida para início e acompanhamento da obra, incluindo ART/RRT, CNO, quando cabível, garantia contratual, Plano Executivo de Obra e demais documentos solicitados;

j) manter diário de obra ou instrumento equivalente atualizado, registrar ocorrências e comunicar imediatamente à Administração qualquer fato relevante que possa impactar a execução, a segurança, o cronograma, os custos, a funcionalidade hidráulica ou a qualidade da obra;

k) responsabilizar-se pela sinalização provisória da obra, pela segurança dos trabalhadores, moradores, pedestres, motoristas e usuários das vias, bem como por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros;

l) emitir as notas fiscais correspondentes às medições aprovadas e atender às exigências necessárias à liquidação da despesa;

m) manter, durante toda a execução contratual, as condições de habilitação exigidas na licitação;

n) adotar medidas de controle ambiental, gestão de resíduos, controle de erosão e sedimentos, destinação adequada de materiais excedentes, prevenção de contaminações e mitigação de impactos decorrentes da execução;

o) cumprir as determinações da fiscalização quanto à ordem de execução, prioridades, frentes de serviço, supressões, remanejamentos ou adequações de trechos, quando formalmente determinadas pela Administração e observados os limites legais; e

p) responder pelos vícios, defeitos, falhas de execução, recalques, instabilidades, obstruções ou desconformidades que comprometam a segurança, durabilidade, estabilidade ou funcionalidade hidráulica do sistema de drenagem, nos termos da legislação aplicável.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11.1. O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida correrá à conta de dotação orçamentária própria, indicada nos autos do processo administrativo pelo Setor de Contabilidade, observada a correta classificação da despesa e a compatibilidade com a Lei Orçamentária Anual vigente.

11.2. A contratação será custeada com recursos vinculados ao Convênio FPE nº 2014/2026, celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, e o Município de Paverama, destinado à execução de obra de melhoria da infraestrutura municipal, no valor de R$ 2.470.882,57.

11.3. Conforme o instrumento convenial, não há previsão de contrapartida municipal, sem prejuízo da necessidade de adequada previsão orçamentária, empenho, liquidação, pagamento, controle da fonte de recurso e prestação de contas.

11.4. A execução da despesa deverá observar a disponibilidade orçamentária e financeira, o cronograma físico-financeiro da obra, as medições regularmente atestadas, as normas de contabilidade pública, a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 e as obrigações previstas no Convênio FPE nº 2014/2026.
Paverama/RS, 02 de julho de 2026.

ALEXANDRE LUÍS KLEBER
Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento
[image: image2.png]Rua Jacob Flach, 222 - CEP 95.865.000
CNPJIMF -91.693.317/0001-06 - Fone: (51) 3761-1044
.mail: gabinoto@pavorama.rs govbr
‘W paverama.rs govr







